ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Техническое обслуживание и калибровка средств измерений ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/6.40-2781)

| ОКВЭД | 71.12.62 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.12.40 |

I. Общие требования.

Место оказания услуг:

Ленинградская область, п.Свирьстрой,

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ленинградская область, г.Подпорожье, ул.Энергетиков, д.3

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1,

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Гл.специалист ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник ГЭС-12 Аксенов Владимир Владимирович, моб. 8-921-869-87-53

Начальник ГЭС-9 Никифоров Алексей Капитонович, моб. 8-921-869-87-57

Начальник  ГЭС-6 Симанов Андрей Александрович, м. т. 8 921 443 29 23

Начальник ЭТЛ КЛГЭС Смирнов Игорь Валерьевич м. т. 8 921 330 23 92

Период оказания услуг:

Начало                май 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

1. Проведение технического обслуживания и калибровки средств измерений ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12,  в количестве 178 шт.

2. Выдача протокола калибровки и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации средств измерений.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 122 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал 2016 г. – 60 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 50 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 12 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1.  Цель оказания услуг:

Определение действительных значений метрологических характеристик калибруемых средств измерений и принятие на основе полученных результатов решения об их пригодности и дальнейшей эксплуатации. Под пригодностью СИ подразумевается соответствие его метрологических характеристик ранее установленным техническим требованиям, которые могут содержаться в нормативных документах или определяться заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная лаборатория.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта.

Табл. 1. Перечень и характеристики СИ, подлежащих калибровке.

| № п/п | Наименование, тип | Метрологические характеристики |  | Количество СИ (шт.) | Дата предыдущей калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности, погрешность | Диапазон измерений |  |  |
| 1 | Манометры ГЭС-9 |  |  |  |  |
| 1.2 | Манометр, МП4-У | КТ 1,5 | (0 - 25) кгс/см2 | 3 | 01.07.2015 |
| 1.3 | Манометр, МП4-У | КТ 1,5 | (0 - 60) кгс/см2 | 5 | 01.07.2015 |
| 1.4 | Манометр, МП4-У | КТ 1,5 | (0 - 16) кгс/см2 | 2 | 01.07.2015 |
| 2 | Манометры ГЭС-12 |  |  |  |  |
| 2.1 | Манометр показывающий для точных измерений | КТ 2.5 | (0 - 1) кгс/см2 | 1 | 25.04.2014 |
| 2.2 | Манометр показывающий для точных измерений | КТ 2.5 | (0 - 2,5) кгс/см2 | 1 | 25.04.2014 |
| 2.3 | Манометр показывающий для точных измерений | КТ 2.5 | (-1 - 1,5) кгс/см2 | 1 | 25.04.2014 |
| 2.4 | Манометр, ОБМ 100 | КТ 1.6 | (0-10) кгс/см2 | 1 | 25.08.2014 |
| 2.5 | Манометр, ОБМ 100 | КТ 2.5 | (0-16) кгс/см2 | 2 | 25.08.2014 |
| 2.6 | Манометр, ОБМ 100 | КТ 2.5 | (0-40) кгс/см2 | 16 | 25.08.2014 |
| 2.7 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-16) кгс/см2 | 1 | 25.08.2014 |
| 2.8 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-20) кгс/см2 | 1 | 25.08.2014 |
| 2.9 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-30) кгс/см2 | 1 | 25.08.2014 |
| 2.10 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-40) кгс/см2 | 9 | 25.08.2014 |
| 2.11 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-50) кгс/см2 | 5 | 25.08.2014 |
| 2.12 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-4) кгс/см2 | 4 | 25.08.2014 |
| 2.13 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-6) кгс/см2 | 6 | 25.10.2014 |
| 2.14 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-10) кгс/см2 | 3 | 25.10.2014 |
| 2.15 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-2) кгс/см2 | 5 | 25.10.2014 |
| 2.16 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-2,5) кгс/см2 | 6 | 25.10.2014 |
| 2.17 | Манометр, ОБМ 160 | КТ 2.5 | (0-3) кгс/см2 | 4 | 25.10.2014 |
| 2.18 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-10) кгс/см2 | 7 | 25.10.2014 |
| 2.19 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-100) кгс/см2 | 2 | 25.10.2014 |
| 2.20 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-160) кгс/см2 | 2 | 25.10.2014 |
| 2.21 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-25) кгс/см2 | 3 | 25.10.2014 |
| 2.22 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-40) кгс/см2 | 7 | 25.10.2014 |
| 2.23 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-60) кгс/см2 | 7 | 25.04.2014 |
| 2.24 | Манометр, ЭКМ160 | КТ 1.5 | (0-6) кгс/см2 | 2 | 25.04.2014 |
| 2.25 | Манометр, ДМ2005 | КТ 1.5 | (0-16) кгс/см2 | 1 | 25.04.2014 |
| 2.26 | Манометр, ДМ2005 | КТ 1.5 | (0-25) кгс/см2 | 1 | 25.04.2014 |
| 2.27 | Манометр, ТМ3 | КТ 2.5 | (0-25) кгс/см2 | 1 | 25.04.2014 |
| 2.28 | Вакуумманометр, ЭКМ160 | КТ 2.5 | (760-0) кгс/см2 | 4 | 25.04.2014 |
| 2.29 | Вакуумманометр, ЭКМ160 | КТ 2.5 | (760- 0-1) кгс/см2 | 4 | 25.04.2014 |
| 2.30 | Вакуумманометр, ЭКМ160 | КТ 2.5 | (760- 0-3) кгс/см2 | 4 | 25.04.2014 |
| 2.31 | Вакуумманометр, ЭКМ160 | КТ 2.5 | (760- 0-5) кгс/см2 | 6 | 25.04.2014 |
| 2.32 | Вакуумманометр, ЭКМ160 | КТ 2.5 | (760-0-12) кг/см2 | 3 | 25.04.2014 |
| 2.33 | Манометр, Мтп-Зм | КТ 2.5 | (0-4) кгс/см2 | 3 | 25.04.2014 |
| 2.34 | Манометр, Мтп-Зм | КТ 2.5 | (0-6) кгс/см2 | 3 | 25.04.2014 |
| 2.35 | Манометр, Мтп-Зм | КТ 2.5 | (0-10) кгс/см2 | 3 | 25.04.2014 |
| 2.36 | Манометр, Мтп-Зм | КТ 2.5 | (0-40) кгс/см2 | 3 | 25.04.2014 |
| 2.37 | Манометр, Мтп-Зм | КТ 2.5 | (0-60) кгс/см2 | 3 | 25.04.2014 |
|  | Итого манометров ГЭС-9, ГЭС-12 |  |  | 146 |  |
| 3. | Термосигнализаторы ГЭС-6 |  |  |  |  |
| 3.1 | Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160Cr-УХЛ2 | КТ 2,5 | (0 - 120) °C | 8 | 01.10.2008 |
| 4. | Термосигнализаторы ГЭС-12 |  |  |  |  |
| 4.1 | Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160Cr-УХЛ2 | КТ 2,5 | (0 - 120) °C | 24 | 01.06.2012 |
|  | Итого термосигнализаторов ГЭС-6, ГЭС-12 |  |  | 32 |  |
|  | Итого средств измерений ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 |  |  | 178 |  |

Табл.2.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

Техническое обслуживание и калибровка средств измерений

ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Место оказания услуг | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и калибровка средств измерений, в соответствии с СО 34.11.412-96. Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения. | Шт. | 178 |  | Май-декабрь 2016 |
| 1.1. | Приборы измерения давления, вакуума: Манометры ГЭС-12 | Шт. | 51 | По месту установки (ГЭС-12) | Май 2016 |
| 1.2. | Приборы измерения давления, вакуума: Манометры ГЭС-9 | Шт. | 10 | По месту установки (ГЭС-9) | Июль 2016 |
| 1.3. | Приборы измерения давления, вакуума: Манометры ГЭС-12 | Шт. | 85 | По месту установки (ГЭС-12) | Октябрь 2016 |
| 1.4. | Приборы измерения температурных и теплофизических величин: Термосигнализаторы ГЭС-12 | Шт. | 24 | Лаборато рия Исполни теля | Июнь 2016 |
| 1.5. | Приборы измерения температурных и теплофизических величин: Термосигнализаторы ГЭС-6 | Шт. | 8 |  | Ноябрь 2016 |
| 2 | Выдача сертификатов о калибровке СИ (или паспортов с отметкой о калибровке) | Шт. | 178 |  | В теч. 5 дней |
| 3 | Выдача заключений и рекомендаций по итогам оказанных услуг | комплект | 4 |  |  |

- Требования к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации и срокам оказания услуг:

3.1.1. Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, согласованными с заказчиком.

3.1.2. О готовности оборудования к проведению калибровки заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 (пять) рабочих дней.

3.1.3. Место оказания услуг:

- Калибровка манометров – по месту установки СИ (ГЭС-9, ГЭС-12);

- Калибровка термосигнализаторов – в лаборатории Исполнителя. Доставка, (получение) термосигнализаторов в лабораторию Исполнителя осуществляется автотранспортом каскада.

3.1.4.  Услуги оказываются в соответствии с графиком калибровки (в сроки, указанные в Табл.2 ) и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

3.1.5. Услуги оказываются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик калибровки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

3.1.6. Результатом оказания услуг являются оформленные сертификаты о калибровке СИ (или отметка о калибровке в паспорте и оттиск клейма на каждое СИ), а также выдача заключений и рекомендаций по итогам оказанных услуг в форме технического отчета, на каждый вид измерений для каждой ГЭС (4 шт.).

3.1.7. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается со стороны Заказчика после представления отчетной документации по п.3.1.6.

4.3. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ №102 “Об обеспечении единства измерения”;

- СО 34.11.412-96. Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения.

- РД 153-34.0-03.301-00. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- №116-ФЗ. Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.11.115-97 Положение о системе калибровки средств измерений в электроэнергетике;

- СО 34.11.411-98 Положение о калибровочных клеймах, применяемых на предприятиях энергетической отрасли;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года);

4.4. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. )

- Правила при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 552н)

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2009 г.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Общие требования:

5.1.1.   опыт технического обслуживания и калибровки СИ не менее 3 лет.

5.1.2.  наличие действующего аттестата аккредитации на проведение калибровочных работ (калибровка средств измерений).

5.1.3.   наличие свидетельства о членстве в СРО для оказания данных услуг не требуется;

5.1.4.  работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.1.5.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2. Специальные требования к персоналу Исполнителя:

5.2.1.   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

5.2.2.	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

5.2.3.	персонал должен знать принцип действия и особенности калибруемого оборудования;

5.2.4.	персонал должен иметь все необходимое для калибровки оборудование;

5.2.5.	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

5.2.6.	персонал должен обеспечить оказанию услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.