ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по поверке измерительных трансформаторов системы АИИС КУЭ ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/6.40-4261)

| ОКВЭД | 71.12.62 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.12.40.120 |

I. Общие требования.

Место оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3 Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12).

Ответственные за составление технического задания:

Гл.специалист ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник ГЭС-12 Кухтин Олег Викторович м.т. 8 921-387-26 -30

Начальник ЭТЛ КЛГЭС Смирнов Игорь Валерьевич м. т. 8 921 330 23 92

Период оказания услуг:

Начало                с момента подписания договора

Окончание          декабрь 2016 г.

Оборудование выводится из работы по заявке, согласованной ЛенРДУ. В случае отказа ЛенРДУ в заявке предварительно согласованные сроки вывода оборудования могут быть изменены.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

1. Измерение электрических параметров измерительных трансформаторов тока (30 шт.) и напряжения (12 шт.)

2. Снятие заводских характеристик трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН).

3. Проведение поверки трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) с оформлением свидетельств о поверке.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал 2016 г. – 300 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1.  Цель оказания услуг:

Определение действительных значений метрологических характеристик поверяемых средств измерений и принятие на основе полученных результатов решения об их пригодности и дальнейшей эксплуатации. Под пригодностью средства измерений (СИ) подразумевается соответствие его метрологических характеристик ранее установленным техническим требованиям, которые могут содержаться в нормативных документах или определяться заказчиком. Вывод о пригодности делает Исполнитель.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта.

Табл. 1. Перечень и характеристики средств измерений (СИ), подлежащих поверке.

| № п/п | Наименование, тип | Метрологические характеристики |  | Количество СИ (шт.) | Дата предыдущей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности, погрешность | Диапазон измерений |  |  |
|  | Трансформатор тока IGDW | КТ 0,2S | (2000/5) А | 9 | 01.10.2008 |
|  | Трансформатор тока IGDW | КТ 0,5S | (600/5) А | 6 | 01.10.2008 |
|  | Трансформатор тока OSKF 252 | КТ 0,2S | (600/5) А | 3 | 01.04.2008 |
|  | Трансформатор тока OSKF 126 | КТ 0,2S | (300/5) А | 12 | 01.04.2008 |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ 110 УХЛ 1 | КТ 0,2 | 110/√3 кВ Коэфф.трансф 110000/v3/100/v3/100/v3/100 | 6 | 01.03.2012 |
|  | Трансформатор напряжения UGE | КТ 0,5 | 3/√3 кВ Коэфф.трансф 3000/v3/100/v3/100 | 6 | 01.07.2008 |
|  | Итого |  |  | 42 |  |

Табл.2.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

Поверка измерительных трансформаторов автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии  (АИИС КУЭ) ГЭС-12

филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Место оказания услуг | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение операции поверки измерительных трансформаторов, в соответствии с требованиями ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки», ГОСТ 8.2017-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» | шт. | 42 | По месту установки (ГЭС-12) | ноябрь-декабрь 2016 |
| 2 | Оформление и выдача свидетельств о поверке средств измерений (СИ) | шт. | 42 |  | декабрь 2016 |
| 3 | Выдача заключений и рекомендаций по итогам оказанных услуг Технический отчет | шт. | 42 1 |  | декабрь 2016 |
| 4 | Составление Акта выполненных работ | шт. | 1 |  | В теч. 5 дней |

- Требования к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации и срокам оказания услуг:

3.1.1. Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, согласованными с заказчиком.

3.1.2. О готовности оборудования к проведению поверки заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 (пять) рабочих дней.

3.1.3. Место оказания услуг: по месту установки средств измерений (СИ) (Верхне-Свирская ГЭС-12, г. Подпорожье);

3.1.4.  Услуги оказываются в соответствии с графиком поверки (в сроки, указанные в Табл.2), и с использованием оборудования, принадлежащего исполнителю.

3.1.5. Услуги оказываются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

3.1.6. Результатом оказания услуг являются оформленные свидетельства о поверке средств измерений (СИ), свидетельства о годности трансформатора тока/напряжения к дальнейшей эксплуатации или извещение о непригодности к применению, а также выдача заключений и рекомендаций по итогам оказанных услуг в форме технического отчета.

3.1.7. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается со стороны Заказчика после представления отчетной документации по п.3.1.6.

IV Требования к качеству оказания услуг и безопасности.

4.1. Требования к качеству:

4.1.1.	Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станции и сетей. (СО 34.04.181-2003)

4.1.2.	Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (РД 34.20.501-95), р. 5.9 «Релейная защита и автоматика»

4.1.3.	Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153034.03150-2003)

    - Правил пожарной безопасности для электроустановок предприятий. (СО 34.03.301-00)

    - Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики эл. сетей 0,4-35 кВ. (СО 34.3-35.613-00).

    - Федерального закона РФ №102 “Об обеспечении единства измерения”;

    - ГОСТ Р 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

4.1.8.	ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»;

4.1.9.	ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы физических величин»;

4.1.10.	ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»;

4.1.11.	ПР 50.2.012-94 «Порядок аттестации поверителей средств измерений»;

4.1.12.	ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»,

4.1.13.      ГОСТ 8.2017-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки».

4.1.14.      РД 153-34.0-03.301-00. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;

4.1.15.      Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

4.2. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

    - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. )

    - Правила при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 552н)

    - Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2009 г.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Общие требования:

5.1.1 Наличие у Исполнителя опыта оказания услуг по поверке средств измерений (СИ) не менее 3 лет.

5.1.2. Наличие у Исполнителя действующего аттестата аккредитации на право проведения поверки трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ), действующий на территории Российской Федерации, на весь срок действия договора; данный аттестат необходимо предоставить в составе заявки.

5.1.3. Наличия свидетельства о членстве в СРО для оказания данных услуг не требуется.

5.1.4. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2. Специальные требования к персоналу Исполнителя:

    - Измерительные приборы для выполнения работ поставляются исполнителем.

    - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- выдача нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ по нарядам;

- быть производителем работ.

5.2.3.  Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ на высоте.

5.2.4. Доскональное знание персоналом принципа действия и особенностей обследуемого оборудования, иметь опыт проведения подобных работ.

5.2.5. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

5.2.6. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.