ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

обследованию и испытаниям автодорожного моста ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала  «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1400/6.42-2010).

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3

Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12). Гидротехнические сооружения.

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов Владимир Владимирович, моб. тел. 8 921 869-87-53

Мастер  ГТЦ Каскада Мишинов Валерий Владимирович, моб. тел. 8 921 418-99-65.

Ответственное лицо, составившее техническое задание:

Инженер ПТО Каскада Боголюбова Александра Анатольевна, моб.тел.8 921 383-78-77

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:            июль     2013 г.

Окончание:      сентябрь  2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 1 200 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

- стоимость материалов – 0руб.

3-й квартал-1200 тыс.руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: проведение комплексного  обследования  автодорожных  мостов, проходящих вдоль водосливной плотины и здания станции Верхне-Свирской ГЭС. Определение  фактической несущей способности  автодорожных мостов.

Разработать: рекомендации по дальнейшей эксплуатации автодорожных мостов и технологию восстановительного ремонта, с предоставлением укрупненной стоимости восстановительных работ.

Краткие технические характеристики объекта работ.

Обследованию подлежат два автодорожных железобетонных балочных моста с ездой поверху,  обеспечивающие автодорожный проезд по плотине ГЭС на участке дороги между городом Подпорожье и поселком Важины: мост вдоль станционного здания и мост вдоль водослива.

Мост вдоль станционного здания имеет пять пролетных строений, длина которых между деформационными швами представляет схему 18,44+4х20,26 м, причем каждое пролетное строение имеет по две промежуточные опоры, и может рассматриваться как неразрезное. Полная длина моста 117,75 м. Полная длина пролетного строения в пределах секции монтажной площадки 19,07м; в поперечном сечении оно состоит из трех балок, объединенных плитой и диафрагмами. Остальные пролетные строения полной длиной по 22,0м и имеют в составе по четыре балки. Толщина плиты 16см, высота балок с плитой 100см, расстояние между балками 2м.

Габарит проезда Г-7, тротуары односторонние, ограждение бордюрное.

Мост вдоль водослива - разрезной системы по схеме 3х28,50м с пролётными строениями, каждое из которых выполнено в виде четырех армоферм с параллельными поясами и раскосной решеткой, объединенных поперечными связями и плитой проезжей части. Толщина плиты 15см, высота ферм с плитой 3,15м, расстояния между осями ферм 2м. Полная длина моста 100,8м. Полная длина пролетного строения 29,2м.

На обоих мостах покрытие проезжей части из асфальтобетона.

Строительство мостов выполнено Управлением Свирьстрой в 1951г.

Схема моста прилагается.

УКРУПНЕННАЯ  ВЕДОМОСТЬ

объемов работ:

«Обследование и испытания автодорожного моста ГЭС-12»

Каскада Ладожских ГЭС филиала  «Невский» ОАО «ТГК-1»

Срок выполнения работ: июль-сентябрь

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы по техническому обследованию, согласованной главным инженером Каскада. | комп. | 4 |
| 2. | Проведение технического обследования автодорожных мостов, включая состояние бетона полотна моста, опорных и несущих металлических и ж/б конструкций автодорожных мостов по всей длине. |  |  |
| 3. | Вибрационные испытания мостового перехода ГЭС ( в соответствии с предписанием п. 1499 Ростехнадзора от 17.06.2011г. № 19-06-08-09-11-13-22-25-26-27-28-29-32-10-18/552/ПР на основании п.4.6.2 Типовой инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений гидроэлектростанций (П 79-2000)) |  |  |
| 4. | Содержание технического обследования автодорожных мостов: 4.1. Сбор, изучение, и анализ технической документации (имеющейся по обследуемому мосту), в том числе результатов предыдущих обследований и изысканий. 4.2. Разработка Программы проведения обследования с учетом особенностей конкретного сооружения и ее утверждение у Главного инженера Каскада. 4.3. Уточнение конструктивных особенностей и геометрических параметров элементов сооружения, с корректировкой существующей проектной документации. 4.4. Проведение детального инструментального обследования конструкций с измерением параметров дефектов и повреждений с их фиксацией фотосъемкой. 4.5 Оценка состояния бетона с определением его прочности, степени карбонизации. 4.6. Оценка состояния опорных балок полотна автодороги. 4.7. Определение степени коррозионного повреждения рабочей и конструктивной арматуры, оценка толщины защитного слоя бетона. 4.8. Определение конструкции и толщины слоев дорожной одежды. 4.9. Геодезическая съемка продольных и поперечных профилей проезжей части мостов и проходов. 4.10. Обработка результатов обследования, статистический анализ полученных данных с уточнением причин образования, степени опасности дефектов и повреждений. 4.11. Оценка степени развития дефектов по нормам ВСН 4-81 (90) и ОДН 218.017-2003. Составление карт. 4.12. Выполнение расчетов элементов и конструкций в соответствии с требованиями норм, указанных в п. 1 Особые условия, с учетом реального технического состояния и выявленных дефектов и повреждений 4.13. Общая оценка технического состояния моста, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, ремонту (реконструкции) моста. |  |  |
| 5. | 5.1. Составление отчета технического состояния всей ж/б конструкции автодорожного моста по результатам технического обследования. 5.2. Выполнить чертежи автодорожных мостов ГЭС с использованием существующей документации и результатов обследования. 5.3. Составление заключения о дальнейшем режиме эксплуатации а/д моста, с перечнем необходимых мероприятий для обеспечением длительной и безопасной эксплуатации автодорожного моста. | комп. | 4 |
| 6. | Выдать технические решения восстановительного ремонта, с укрупненным расчетом цены ремонта (не менее двух вариантов). | комп. | 4 |

Количество комплектов – по 2 экземпляра на каждый мост (всего 4 экз.).

1.Особые условия.

Выполнение требований нормативно-технической документации:

1. Работа должна выполняться в полном соответствии с требованиями правовой и нормативно-методической базы действующей в Российской Федерации на момент заключения Договора:

1.1.СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний».

1.2.ВСН4-81 (90) «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах».

1.3. «Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах», М., 2003г.

1.4. «Требования к техническому отсчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге», М., 1996г.

1.5. ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах».

1.6.ОДН 218.017-2003 «Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений».

1.7. «Здания ГЭС и ГАЭС Организация эксплуатации и технического обслуживания, нормы и требования» (СТО 17330282.27.140.016-2008)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Опыт работ не менее 3 лет;

2.2. Иметь свидетельство о членстве в СРО (Саморегулируемой организации) с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: раздел II п. 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ. Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам

2.3.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.4. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

2.5. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами).

2.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

2.7. Акты сдачи- приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.8.  Оборудование,  приспособления, запасные части и комплектующие для выполнения работ поставляются подрядчиком.

2.9. Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы на гидросооружениях ГЭС, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий и сооружений;

- выдачи нарядов, распоряжений;

2.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.