ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по Замеру полного сопротивления цепи "фаза-ноль" ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

(Номер закупки по ГКПЗ № 1400/6.42-3325)

ОКВЭД	40.11.52

ОКДП	7422090

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9). Здание ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

инженер ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

1.2. Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Никифоров А.К., м.т. 8 921 869 87 57

Ст. инженер ЭТЛ ГЭС-9 Мирохина О.А., м.т. 8 921 091 68 20

  - Период оказания услуг:

Начало:                 август 2015 г.

Окончание:           сентябрь 2015 г.

1.4. Обобщенные характеристики выполняемых работ:

Токоприемники 0,4кВ собственных нужд ГЭС-9 в количестве 238 шт.

1.5. Расчетная (максимальная) цена закупки: 180 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал –0 тыс. руб.

3-й квартал – 180 тыс. руб. без учета НДС.

1.6. Требования к сметно-договорной документации:

Стоимость работ определяется на основании договорной цены, составленной  на основании укрупненной ведомости работ с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (приказ ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений»).

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

II.	Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работ - выполнение комплекса наладочных работ по Замеру полного сопротивления цепи "фаза-ноль" токоприемников 0,4кв собственных нужд ГЭС-9 путем непосредственного замера тока однофазного короткого замыкания, для обеспечения надежной эксплуатации оборудования. В соответствии с п.28.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП), для каждого автоматического выключателя производится проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы замеров, а также замечания и рекомендации по приведению настроек автоматических выключателей к требованиям НТД. Периодичность данных измерений, согласно п. 5.10.6. ПТЭЭСиС РФ, составляет 6 лет.

2.2.	Описание и основные технические характеристики объекта:

Автоматические выключатели 0,4 кВ разных типов в количестве 238 шт.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Замеру полного сопротивления цепи "фаза-ноль"

ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" токоприемников 0,4кв собственных нужд в соответствии с нормами и требованиями п.28,4 Прил.3 к ПТЭ ЭП. | шт. | 238 |
| 2. | Обработка полученных данных, анализ результатов обследования и выдача рекомендаций (вывод о соответствии) | шт. | 238 |
| 3. | Оформление Технического отчета | Экз. | 2 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1 Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

3.1.1. Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003) Раздел 1,2.

3.1.2.  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н.)

3.1.3. Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

3.1.4. Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

3.1.5. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.1.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.)

3.2 Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Иметь положительный опыт аналогичных работ не менее 3 лет.

3.2.1.2. Иметь в собственности оборудование, контрольно-измерительный парк приборов, орг. технику, необходимую для выполнения работ, которые должны находиться в рабочем состоянии и не быть занятыми на других работах. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.1.3. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по проверке настроек автоматических выключателей 0,4 кВ.

3.2.1.4. Исполнители работ должны знать схемы, устройство и принцип действия автоматических выключателей.

3.2.1.5. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.6. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на особо опасном объекте (п.15.5 «Устройство систем электроснабжения», п.23.6 Монтаж электрических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации», п.33.11 «Объекты гидроэнергетики» раздела III к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений. ГЭС-9 относится к особо опасным объектам (II класс опасности).

3.2.1.8. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.9. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

3.2.1.10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по высоковольтным испытаниям.

3.2.2.2. Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.2.2.3.Подрядчик при сдаче-приёмке выполненных работ должен представлять Заказчику Технический акт (протокол) о результатах работ согласно СО 34.04.181-2003.

3.2.2.4. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.5. Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Заказчика.

3.2.3.2. Подрядчик  письменно согласовывает  Субподрядчика с Заказчиком.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Необходимые приспособления, приборы, материалы и запасные части для выполнения работ предоставляются Подрядчиком.

4.2.Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.