ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по экспертизе промышленной безопасности зданий главного корпуса ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/6.42-3741)

| ОКВЭД | 74.30.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7440000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Гл.специалист ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник ГЭС-6 Симанов Андрей Александрович, м. т. 8 921 443 29 23

Начальник  ГЭС-9  Никифоров Алексей Капитонович, м. т. 8 921 869 87 57

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов Владимир Владимирович, м. т. 8 921 869 87 53

II. Период выполнения работ (услуг):

Начало                сентябрь 2015 г.

Окончание          ноябрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий  главного корпуса ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС с целью получения заключения экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 950 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 550 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

III. Требования к выполнению работ.

Цель проведения работ:

- Выявление повреждений, деформаций, дефектов несущих конструкций и материалов здания;

- Определение степени физического износа здания и сооружения;

- Продление срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| Наименование объекта | Год постройки | Строительный объем , м3 | Высота (средняя), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание главного корпуса ГЭС-6 | 1926 | 275 230 | 54 |
| Здание главного корпуса ГЭС-9 | 1934 | 233 793 | 16,5 |
| Здание главного корпуса ГЭС-12 | 1951 | 238 274 | 26 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Экспертиза промышленной безопасности зданий

главного корпуса ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Состав работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Составление и корректировка по необходимости программы обследования здания и календарного плана | Шт. | 3 |
| 1.2. | Идентификация объекта экспертизы с точки зрения признака опасности объекта | Шт. | 3 |
| 1.3. | Составление перечня информации, необходимой для проведения экспертизы объекта в соответствии с действующей нормативной технической документацией | Шт. | 1 |
| 1.4. | Подготовка к проведению экспертизы на месте; согласования времени и порядка доступа специалистов к объекту экспертизы |  |  |
| 1.5. | Назначение экспертов приказом по предприятию Исполнителя. Оформление пропусков | Шт. | 1 |
| 2 | Полевые работы на объекте |  |  |
| 2.1. | Выезд специалиста на объект |  |  |
| 2.2. | Назначение сотрудников организации-Заказчика в качестве сопровождающих для экспертов, оформление наряд -допуска | Шт. | 3 |
| 2.3. | Сбор, предоставление, анализ проектно-технической, исполнительной и эксплуатационной документации | комплект | 3 |
| 2.4. | Освидетельствование состояния строительных конструкций здания, составление ведомости дефектов и повреждений, фотофиксация дефектов. |  |  |
| 2.5. | Измерительный контроль элементов строительных конструкций. Анализ соответствия натурных геометрических параметров строительных конструкций данным проекта. |  |  |
| 2.6. | Техническое диагностирование материала строительных конструкций. Анализ соответствия материалов, примененных в строительных конструкциях, проектным данным с помощью неразрушающих методов контроля . |  |  |
| 3 | Оформление отчета по обследованию и заключения ЭПБ | Шт. | 3 отчета в 2-х экз. |
| 3.1. | Оформление протоколов диагностирования материала строительных конструкций и измерительного контроля конструкций | Шт. | 3 |
| 3.2. | Выполнение поверочных расчетов строительных конструкций с учетом их действительного состояния и фактических нагрузок (при необходимости) | Шт. | 3 |
| 3.3. | Оценка условий эксплуатации строительных конструкций здания | Шт. | 3 |
| 3.4. | Оценка организации технического обслуживания и надзора за содержанием и эксплуатацией здания | Шт. | 3 |
| 3.5. | Оценка технического состояния строительных конструкций здания, определение возможности, сроков и условий дальнейшей безопасной эксплуатации зданий | Шт. | 3 |
| 3.6. | Анализ полученных данных экспертизы. Составление проекта отчета по техническому обследованию строительных конструкций здания и заключения ЭПБ на здание, согласование отчета по обследованию и заключения ЭПБ с Заказчиком. | Шт. | 3 |
| 4 | Передача заключения в Северо-Западное Управление Ростехнадзора с сопроводительным письмом Заказчика | комплект | 3 |
| 5 | Сопровождение регистрации заключений ЭПБ в Ростехнадзоре, снятие возможных вопросов по регистрации | комплект | 3 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы проводятся в соответствии с требованиями:

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 14 ноября 2013 г. №538;

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153);

- «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870;

- ПБ 03-445-02. «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 3 декабря 2001 г. №56;

- РД 03-610-03. «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 95;

- Приказа Минприроды  РФ от 30.06.2009г. № 195 «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»

- ПБ 03-517-02. «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденных  Постановлением Госгортехнадзора России от 18 октября 2002 г. N 61-А;

- Распоряжение Ростехнадзора № 3-рп от 14.01.2014 г. «Временный порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности».

- Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (в редакции от 02.07.2013 г.).

3.2.	Требования к подрядчику:

3.2.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения данного вида услуг;

- Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Данные виды  работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

- Экспертные организации при выполнении экспертизы промышленной безопасности руководствуются действующим законодательством в области промышленной безопасности и нормативными документами по соответствующим направлениям экспертной деятельности.

- Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Специальные требования:

    - Располагать специалистами, имеющими соответствующее образование, необходимую квалификацию, практический опыт и аттестацию по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий. Иметь в штате не менее одного специалиста, имеющего действующее удостоверение эксперта высшей квалификации (все области аттестации).

    - В соответствии с ФЗ-116 п.22 ст.6.1. Исполнитель должен иметь переоформленную  лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий.

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

    - Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления

    - Иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, свидетельство об аккредитации данной лаборатории. Оценка технического состояния зданий, сооружений и технических устройств с применением методов неразрушающего контроля (НК) проводится специалистами лабораторий НК исполнителя.

    - Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.

    - Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается со стороны Заказчика после положительного решения территориального органа Ростехнадзора о соответствии заключения требованиям нормативных документов по оформлению и проведению экспертизы промышленной безопасности.