ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по разработке и экспертизе промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта (ОПО) ГЭС-6, ГЭС-9 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(№ закупки по ГКПЗ 1400/6.42-3965)

| ОКВЭД | 74.30.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7440000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1.

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ответственные за составление технического задания:

Гл. специалист ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, телефон (813 65) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9  Никифоров Алексей Капитонович, м. т. 8 921 869 87 57

Начальник  ГЭС-6 Симанов Андрей Александрович, м. т. 8 921 443 29 23

II. Период выполнения работ (услуг):

Начало                ноябрь 2015 г.

Окончание          февраль 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

  - Разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта (ОПО) ГЭС-6, ГЭС-9 Каскада Ладожских ГЭС, включая оценку риска несоответствия нормативным требованиям параметров мостовых кранов рег. №№ 53, 54 ГЭС-9, 77234 ГЭС-6, с целью установления возможности отступления от существующих требований промышленной безопасности и условий дальнейшей эксплуатации.

  - Организация экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта (ОПО) ГЭС-6, ГЭС-9 в Ростехнадзоре.

  - Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта (ОПО) ГЭС-6, ГЭС-9.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 180 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал 2015 г. –180 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал 2016 г. – 1 000 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

III. Требования к выполнению работ.

Цель проведения работ:

3.1. Определение и установление дополнительных условий и требований промышленной безопасности к эксплуатации ОПО ГЭС-6, ГЭС-9;

  - Выдача рекомендаций по приведению положения кранов ГЭС-6, ГЭС-9 в соответствие с требованиями ФНП в области промышленной безопасности;

  - Обоснование решения о безопасной эксплуатации ОПО ГЭС-6, ГЭС-9;

  - Оформление обоснований безопасности ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 и заключения ЭПБ;

  - Передача обоснований безопасности ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 в Северо-Западное Управление Ростехнадзора;

  - Получение положительных заключений по обоснованию безопасности ОПО ГЭС-6, ГЭС-9.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

4.1 Технические характеристики зданий ГЭС

| Наименование объекта | Год постройки | Строительный объем , м3 | Высота (средняя), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание главного корпуса ГЭС-6 | 1926 | 275 230 | 54 |
| Здание главного корпуса ГЭС-9 | 1934 | 233 793 | 16,5 |

4.2. Технические характеристики мостовых кранов машинного зала ГЭС-6, ГЭС-9

| Тип и индекс крана | Место Установки, Условия (отапливаемоепомещение, откр. Воздух) | Регистрационный номер и дата регистрации | Завод-изготовитель | Заводской номер и дата выпуска | Технические характеристики |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию крана | Дата обследования кранового пути Проверено Срок очеред | Дата обследования крана Проверено Срок очередной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъёмность # главн. вспом. макс. при макс. вылете [т] | Величина # пролета вылета консоли вылета макс. мин. [м] | Длина [м] класс точности кранового пути Вид ходового устройства | Тип грузозахватного органа и его грузоподъёмность (объём и т.п.) |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГЭС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой электрический | Машинный зал Отапл. Помещение | 54 2006г. | «Красный Профинтерн» | №2 1933г | 150/40 | 19 | 114м рельсовый | Подвеска 150 т Крюк40 т | 1933 | 24.04.2013 24.07.2016 | 30.06.2014 30.06.2019 № 0354/14-190 рег №19-ТУ-07242-2014 |
| Мостовой электрический | Машинный зал Отапл. Помещение | 53 2006г. | «Красный Профинтерн» | №1 1933г | 150/40 | 19 | 114м рельсовый | Подвеска 150 т Крюк40 т | 1933 | 24.04.2013 24.07.2016 | 30.06.2014 30.06.2019 № 0354/14-190 рег №19-ТУ-07242-2014 |
| ГЭС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой электрический | Машинный зал Отапл. помещение | № 77234 27.11.2006 | Запорожский электро механический завод г. Запорожье | 434/7 1984г | 125/20 | 17,8 | 167,5м рельсовый | Крюк 125т Крюк 20т | 1987г | 26.03.2015 26.03.2018 | 26.03.2015 26.03.2020 рег №19-ТУ-03777-2015 от 27.04. 15 |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Организация разработки и экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта (ОПО) ГЭС-6, ГЭС-9

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Состав работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Составление программы обследования ОПО и календарного плана | Шт. | 2 |
| 1.2. | Составление перечня информации, необходимой для разработки обоснования безопасности ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 в соответствии с действующей нормативной технической документацией | комплект | 2 |
| 1.3. | Анализ имеющейся нормативной базы; определение принципиальных технических решений для разработки отступлений от требований промышленной безопасности, а также для разработки недостающих или отсутствующих требований промышленной безопасности | комплект | 2 |
| 1.4. | Подготовка к проведению сбора данных на месте; согласования времени и порядка доступа специалистов на ОПО | комплект | 2 |
| 1.5. | Назначение экспертов приказом по предприятию Исполнителя. Оформление пропусков | Шт. | 1 |
| 2 | Полевые работы на объекте |  |  |
| 2.1. | Выезд специалиста на объект | Шт. | 2 |
| 2.2. | Сбор, предоставление, анализ проектно-технической, исполнительной и эксплуатационной документации | комплект | 2 |
| 2.3. | Освидетельствование состояния строительных конструкций зданий ГЭС, измерительный контроль элементов строительных конструкций. | комплект | 2 |
| 3 | Разработка обоснований безопасности ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 | Шт. | 2 |
| 3.1 | Анализ соответствия натурных геометрических параметров строительных конструкций данным проекта. | комплект | 2 |
| 3.2 | Техническое диагностирование материала строительных конструкций. Анализ соответствия материалов, примененных в строительных конструкциях, проектным данным с помощью неразрушающих методов контроля. | комплект | 2 |
| 3.3 | Разработка перечня отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, содержащий обоснование их необходимости и достаточности принятых мер для ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 | комплект | 2 |
| 3.4 | Разработка перечня мероприятий, компенсирующих эти отступления, или недостающие требования промышленной безопасности для ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 | комплект | 2 |
| 3.5 | Анализ условий безопасной эксплуатации для ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 с учетом данных по аварийности и надежности | комплект | 2 |
| 3.6 | Анализ опасностей отклонений технологических параметров от регламентных | комплект | 2 |
| 3.7 | Идентификация опасности, в том числе по анализу опасностей отклонений технологических параметров от регламентных | комплект | 2 |
| 3.8 | Оценка риска аварии и связанной с ней угрозы | комплект | 2 |
| 3.9 | Составление перечня наиболее значимых факторов риска аварии на ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 и связанных с ними угрозы с учетом специфики ОПО | комплект | 2 |
| 3.10 | Определение набора параметров и выбор основных показателей безопасной эксплуатации опасного производственного объекта | комплект | 2 |
| 3.11 | Оценка значений выбранных показателей до и после отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности | комплект | 2 |
| 3.12 | Сравнение значений выбранных показателей безопасной эксплуатации опасного производственного объекта с критериями обеспечения безопасной эксплуатации при отступлении от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности | комплект | 2 |
| 3.13 | Обоснование решения о безопасной эксплуатации опасного производственного объекта | комплект | 2 |
| 3.14 | Разработка требований промышленной безопасности, связанные с отступлениями от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, их недостаточностью или отсутствием | комплект | 2 |
| 3.15 | Разработка перечня и обоснование достаточности мероприятий, компенсирующих отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Выдача рекомендаций по приведению положения кранов ГЭС-6, ГЭС-9 в соответствие с требованиями ФНП в области промышленной безопасности. | комплект | 2 |
| 4 | Оформление обоснований безопасности ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 и заключения ЭПБ, включающих в себя в соответствии с «Общими требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утвержденными Приказом ФСЭТАН от 15.07.2013 г. №306 следующие структурные элементы: | Шт. | 2 отчета в 2-х экз. |
| 4.1. | - титульный лист (п.7 «Общих требований…»); - оглавление; - раздел 1 "Общие сведения"(п.8 «Общих требований…»); - раздел 2 "Результаты оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы (п.9 «Общих требований…»); - раздел 3 "Условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта" (п.10 «Общих требований…»); - раздел 4 "Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта"(п.11 «Общих требований…») | комплект | 2 |
| 5 | Передача заключения в Северо-Западное Управление Ростехнадзора с сопроводительным письмом Заказчика | комплект | 2 |
| 6 | Сопровождение регистрации заключений ЭПБ в Ростехнадзоре, снятие возможных вопросов по регистрации | комплект | 2 |

- Требования к Обоснованию безопасности.

  - Обоснование безопасности должно содержать применительно к ОПО ГЭС-6, ГЭС-9 технические и организационные требования, дополнительные к установленным или отсутствующие в федеральных нормах и правилах в области, промышленной безопасности и отражающие особенности эксплуатации, капитального ремонта, консервации или ликвидации опасного производственного объекта. Технические требования, установленные в обосновании безопасности, должны быть конкретными, они должны также допускать возможность проверки их соблюдения.

6.2. Обоснование безопасности должно содержать сведения о необходимости отступления от действующих норм и положения, компенсирующие эти отступления. В качестве обоснования указанных отступлений должны быть использованы результаты исследований, расчетов, испытаний, моделирования аварийных ситуаций, оценки риска или анализа опыта эксплуатации подобных опасных производственных объектов, включая оценку риска несоответствия нормативным требованиям параметров мостовых кранов рег. №№ 53, 54   ГЭС-9, 77234 ГЭС-6 и связанной с ней угрозы; условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта; требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

7.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы проводятся в соответствии с требованиями:

7.1.1. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (в редакции от 02.07.2013 г.).

7.1.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 15.07.2013 г. №306;

7.1.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 12.10. 2013 №533

7.1.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 14 ноября 2013 г. №538;

7.1.5. СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153);

7.1.6. Приказа Минприроды  РФ от 30.06.2009г. № 195 «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»

7.1.8. Распоряжение Ростехнадзора № 3-рп от 14.01.2014 г. «Временный порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности».

7.2.	Требования к подрядчику:

7.2.1. Общие требования:

      - Иметь опыт выполнения данного вида услуг;

      - В соответствии с ФЗ-116 п.22 ст.6.1. иметь действующую лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности на виды работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г.;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - Данные виды работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

      - Экспертные организации при выполнении экспертизы промышленной безопасности руководствуются действующим законодательством в области промышленной безопасности и нормативными документами по соответствующим направлениям экспертной деятельности.

      - Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Специальные требования:

    - Располагать специалистами, имеющими соответствующее образование, необходимую квалификацию, практический опыт и аттестацию по проведению экспертизы пром. безопасности. Приложить к заявке копии удостоверений (протоколов проверки знаний работников), с указанием областей аттестации. Иметь в штате не менее одного специалиста, имеющего действующее удостоверение эксперта высшей квалификации (все области аттестации).

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

    - Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления

    - Иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля. Свидетельство об аккредитации данной лаборатории должно быть приложено к конкурсной заявке. Оценка технического состояния конструкций зданий, сооружений и технических устройств с применением методов неразрушающего контроля (НК) проводится специалистами лабораторий НК исполнителя.

    - Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.

    - Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается со стороны Заказчика после положительного решения территориального органа Ростехнадзора о соответствии обоснования безопасности опасного производственного объекта (ОПО) ГЭС-6, ГЭС-9 требованиям нормативных документов по оформлению и проведению экспертизы промышленной безопасности.