Приложение № 1 										         	  к поручению на проведение закупочной процедуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Наблюдение за водным объектом и водоохранными зонами (морфометрические особенности) филиала "Кольский"» ОАО "ТГК-1"»

(номер закупки по ГКПЗ – 2000/6.42-500)

| ОКВЭД | 71.12.5 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Мурманская обл. г. Полярные Зори, Нива ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Нивский, Кандалакшский район, Нива ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл. г. Кандалакша, Нива ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС.

Республика Карелия, Лоухский район, Кумская ГЭС Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Зареченск, Кандалакшский район, Иовская ГЭС Каскад Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Зеленоборский, Кандалакшский р-н, Княжегубская ГЭС Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, Кайтакоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, Янискоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, п. Раякоски, Раякоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, Хевоскоски ГЭС Каскад Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район п. Борисоглебский, Борисоглебская ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, п. Верхне-Туломский, Верхне-Туломская ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, Серебрянская ГЭС-1 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, Серебрянская ГЭС-2 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, Верхне-Териберская ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, Нижне-Териберская ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник экологического сектора Бойко Сергей Петрович, рабочий телефон (81553) 69-310

Период выполнения работ (услуг):

Начало                июль 2016 г.

Окончание         октябрь 2016 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки – 900 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 640,00  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 260,00 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: выполнение требований Приказа Министерства природных ресурсов РФ № 30 от 06.02.2008 г. «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| № п/п | Наименование ГЭС | Наименование водного объекта река/ водохранилище | Площадь зеркала водохранилища при НПУ, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нива ГЭС-1 | р. Нива/водохранилище Имандрoвское | 876 |
| 2 | Нива ГЭС-2 | р. Нива/ водохранилище. Пинозерское | 17,6 |
| 3 | Нива ГЭС-3 | р. Нива/водохранилище. Плесозерское | 1,62 |
| 4 | Кумская ГЭС | р. Кума/водохранилище Кумское (оз. Топозеро/ оз. Пяозеро) | 1910 (967/943) |
| 5 | Иовская ГЭС | р. Иова/водохранилище. Иовское | 294 |
| 6 | Княжегубская ГЭС | р. Ковда/ водохранилище Княжегубское | 610 |
| 7 | Серебрянская ГЭС-1 | р. Воронья/водохранилище Серебрянкой ГЭС-1 | 237 |
| 8 | Серебрянская ГЭС-2 | р. Воронья/водохранилище Серебрянкой ГЭС-2 | 25,5 |
| 9 | Верхне -Териберская ГЭС | р. Териберка/водохранилище Верхне-Териберской ГЭС | 31,1 |
| 10 | Нижне - Териберская ГЭС | р. Териберка / водохранилище Нижне-Териберской ГЭС | 1,42 |
| 11 | Кайтакоски ГЭС | р. Паз/ водохранилище Кайтакоски | 3,8 |
| 12 | Янискоски ГЭС | р. Паз/ водохранилище Янискоски | 5,0 |
| 13 | Раякоски ГЭС | р. Паз/ водохранилище Раякоски | 8 |
| 14 | Хевоскоски ГЭС | р. Паз/ водохранилище Хевоскоски | 16,0 |
| 15 | Борисоглебская ГЭС | р.Паз/ водохранилище Борисоглебское | 56,0 |
| 16 | Верхне - Туломская ГЭС | р.Тулома/ Верхне-Туломское водохранилище | 745,0 |
| 17 | Нижне - Туломская ГЭС | р. Тулома/ Нижне-Туломское водохранилище | 38,0 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов оказываемых услуг по

«Наблюдение за водным объектом и водоохранными зонами (морфометрические особенности) филиала "Кольский"» ОАО "ТГК-1"»

Начало – «01» июля 2016 г.

Окончание – «30»  октября 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение контрольных створов на водных объектах. Разработка программы (графика) проведения измерений морфометрических параметров водных объектов (приплотинных зон водохранилищ) ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | компл. | 17 |
| 2. | Измерение морфометрических параметров: - максимальная глубина, м - минимальная глубина, м - средняя глубина, м - уровень над «0» графика, м - скорость течения, м/c - расход воды, м3/c | компл. | 17 |
| 3. | Ведение наблюдений за состоянием водоохранных зон водных объектов: - оценка внутригодовой изменчивости состояния экосистемы; - оценка эрозионных процессов. | компл. | 17 |

По окончании работ Исполнитель должен представить Заказчику отчет о выполненных наблюдениях за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и состоянием их водоохранных зон (1 экземпляр по Филиалу и по 1 экземпляру по каждому каскаду ГЭС, на бумажном и магнитном носителе). Результаты наблюдений оформляются в соответствии с прилагаемыми формами (приложение № 1 и приложение № 2 к техническому заданию).

- Требования к Исполнителю к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг  и их качеству:

3.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

3.1.2. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.06 № 74-ФЗ;

3.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;

3.1.4. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями»;

3.1.5. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» от 05 июня 2007 г., утверждена решением Совета директоров ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к Исполнителю работ:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. наличие свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр;

3.2.1.2. наличие у Исполнителя соответствующей лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и смежных в ней областях;

3.2.1.3. Исполнитель обязан быть обеспечен необходимым количеством персонала, имеющего опыт, обладающего специальными знаниями и навыками выполнения работ по наблюдению за водными объектами;

3.2.1.4.. наличие у Исполнителя аттестованных специалистов по данному виду деятельности;

3.2.1.5. обеспечить выполнение работ в соответствии с указанными сроками;

3.2.1.6. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.7. Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8. Исполнитель работ, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.9. Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравразвития РФ от 25.04.2011 г. № 340н);

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику

исполнительной документации;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение оказываемых услуг;

своими силами обеспечивать заправку собственной техники ГСМ;

-  иметь материально-техническое обеспечение для оказания услуг;

# -  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии с техническим заданием.

- Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителя:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

- Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложения:

### Приложение № 1 «Данные наблюдений за водными объектами» на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 2 «Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов» на 1 л. в 1 экз.