ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ 
«Специальные испытания генераторов филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1".

(номер закупки по ГКПЗ – 2000/6.42-638)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422000 |

# I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

КНГЭС

Мурманская область:

- Кандалакшский район, н.п. Нивский, Нива ГЭС-2 (ГЭС-2) КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- Кандалакшский район, г.п..Зеленоборский, Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

КПГЭС

Мурманская область:

- Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС Янискоски (ГЭС-5), КПГЭС, филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

КТГЭС и КСГЭС

Мурманская область:

- Кольский район п. Верхнетуломский,  Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12)  КТГЭС и КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Мурманская область:

- Кольский район, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), КТГЭС и КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), КТГЭС и КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания: 
инженер сектора гидромеханического оборудования ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Корегин Алексей Юрьевич

тел.: (81553) 69-345

Период выполнения работ:

Начало - 	 январь 2015 г.

Окончание -	 декабрь 2015 г.

Стоимость закупки: 4 224 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

- стоимость материалов –  0,00  рублей без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –  0,00 рублей без учёта НДС.

1-й квартал –    200 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 2 230 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 1 794 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал –    0 руб. без учёта НДС.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту «ОРГРЭС» (Москва 1992г. том 5) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: определение технического состояния генераторов и получение рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Основные технические характеристики:

КНГЭС, ГЭС-2 Г-4:

Тип – ВВ-844-187

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  -  1934

Тип системы возбуждения  -  тиристорная, ТВГ-1000/460-УХЛ-4

Номинальная мощность   - 15 МВт

Номинальный коэффициент мощности - 0,8

Номинальная частота вращения: 187,5 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 1030

Ток ротора, А – 550

КНГЭС, ГЭС-11 Г-2, Г-4

Тип – СВ-850/120-60

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  - 1955/1956

Тип системы возбуждения  - тиристорная, СТС-М-275-1375-2,5

Номинальная мощность – 36/40 МВт

Номинальный коэффициент мощности – 0,8

Номинальная частота вращения: 100 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 2200/2440

Ток ротора, А -  1250/1190

КПГЭС, ГЭС-5 Г-1, Г-2:

Тип – YS-2809

Завод-изготовитель  -  «ASEA»

Год ввода  -  1951/1950

Тип системы возбуждения  - электромашинная

Номинальная мощность МВт  - 15,1

Номинальный коэффициент мощности –  0,85

Номинальная частота вращения – 187,5 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 6,6

Ток  статора, А   - 1575

Ток ротора, А -  460

КТГЭС, ГЭС-12 Г-1, Г-2, Г-4:

Тип – СВ-660/165-32

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  -  1965/1965/1964

Тип системы возбуждения,  Г-1, Г-2, Г-4 - электромашинная В-183/21-12

Номинальная мощность МВт  - 67

Номинальный коэффициент мощности –  0,925

Номинальная частота вращения – 187,5 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 3980

Ток ротора, А -  1100

КСГЭС, ГЭС-16 Г-1:

Тип – СВ-640/170-24

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  -  1972

Тип системы возбуждения  -  В-183/15-12

Номинальная мощность МВт  - 52

Номинальный коэффициент мощности –  0,85

Номинальная частота вращения – 250 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 13,8

Ток  статора, А   - 3300

Ток ротора, А -  1276

КС ГЭС, ГЭС-18 Г-1:

Тип – СВ-800/230-32УХЛ

Завод-изготовитель - «Электросила»

Год ввода - 1984

Тип системы возбуждения - Alstom P320

Номинальная мощность МВт - 130

Номинальный коэффициент мощности – 0,9

Номинальная частота вращения – 187.5 об/мин

Номинальное напряжение, кВ - 10.5

Ток статора, А - 7940

Ток ротора, А - 1600

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

«Специальные испытания генераторов»

филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Начало 	 «01» января 2015 г.

Окончание 	 «31» декабря 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком программ испытаний, графиков испытаний. | компл. | 24 | Исполнитель |
| 2 | Проведение специальных испытаний: |  |  |  |
| 2.1 | Вибрационные испытания лобовых частей обмотки статора: - ГЭС-12 Г-2; - ГЭС-12 Г-4; - ГЭС-18 Г-1. | исп. | 3 | Исполнитель |
| 2.2 | Вибрационные испытания стальных конструкций сердечника статора: - ГЭС-2 Г-4; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-12 Г-1; - ГЭС-16 Г-1; - ГЭС-18 Г-1. | исп. | 5 | Исполнитель |
| 2.3 | Определение динамических форм ротора и статора и их взаимного положения: - ГЭС-2 Г-4; - ГЭС-11 Г-4; - ГЭС-12 Г-1; - ГЭС-18 Г-1. | исп. | 4 | Исполнитель |
| 2.4 | Тепловые испытания статора: - ГЭС-2 Г-4; - ГЭС-11 Г-4; - ГЭС-16 Г-1; - ГЭС-18 Г-1. | исп. | 4 | Исполнитель |
| 2.5 | Контроль паяных соединений лобовых частей обмотки статора: - ГЭС-5 Г-1; - ГЭС-5 Г-2; - ГЭС-12 Г-2; - ГЭС-16 Г-1; - ГЭС-18 Г-1. | исп. | 5 | Исполнитель |
| 2.6 | Испытания статора методом частичных разрядов: - ГЭС-16 Г-1; - ГЭС-18 Г-1. | исп. | 2 | Исполнитель |
| 2.7 | Испытания активной стали статора на нагрев и удельные потери: - ГЭС-16 Г-1. | исп. | 1 | Исполнитель |
| 3. | Обработка и анализ результатов испытаний. Составление технического отчета с заключением о техническом состоянии обследуемых генераторов и рекомендациями по дальнейшей их эксплуатации и ремонту | компл. | 24 |  |

Особые условия.

Производство работ и требования к Исполнителю.

Выполнение требований

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.4. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

1.5. «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н);

1.6. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

1.7. РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

1.8. «Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования» АО «ОРГРЭС»

1.9. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

1.10. Работа должна быть проведена в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и Приложениями к Стандарту «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» СТО 17330282.27.140.001 – 2006:

- «Методические указания по эксплуатационному  контролю вибрационного состояния    конструктивных узлов гидроагрегатов»;

- «Методические указания по определению форм ротора и статора гидрогенераторов и оценке симметрии воздушного зазора»;

- «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний гидрогенераторов на нагревание при штатных режимах»;

- «Методика измерения уровня частичных разрядов в обмотке статора гидрогенератора»

- «Методические указания по контролю нагревов паяных соединений лобовых частей обмоток статоров гидрогенераторов с помощью термоиндикаторных этикеток».

- «Методические указания по проведению осмотров гидрогенераторов».

2. Требования к организации - исполнителю:

2.1.Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения работ по вибрационным и тепловым испытаниям гидрогенераторов не менее 3 лет;

2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.3. Данные виды  работ  не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

2.1.4. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

2.1.5. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией (в том числе в области вибродиагностики) для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ.

2.2.3 Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

2.2.4. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ по тепловым и вибрационным испытаниям гидрогенераторов, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

2.2.5. Средства измерения, используемые при выполнении работ по вибрационным испытаниям генераторов, должны быть утвержденного типа (иметь свидетельство об утверждении типа СИ) и иметь действующие Свидетельства о поверке средств измерения.

2.2.6. Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

2.2.7. Разработать и согласовать с Заказчиком программу испытаний не позднее, чем за 30 дней до их начала, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с программой.

2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №1 к техническому заданию).

2.2.9. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде;

2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

2.3.1. При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

    - Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора открытого запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

    - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры некоторых ГЭС.

2. Для оформления пропусков в погранзону (Каскад Пазских ГЭС) необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Исполнителе.

3. Исполнитель обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

4. Оплата проживания на объектах Каскада Пазских ГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

1. График оказания услуг – 2 листа.

2. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» - на 1 листе.

3. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - 2 листа.

Приложение № 1

к техническому заданию

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Специальные испытания генераторов филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Начало 	 «01» января 2015 г.

Окончание 	 «31» декабря 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Срок* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком программ испытаний | За 30 дней до начала испытаний |  |
| 2 | Проведение специальных испытаний: |  |  |
| 2.1 | Вибрационные испытания лобовых частей обмотки статора: |  |  |
| 2.1.1. | ГЭС-12 Г-2 | 10-13.04.2015 |  |
| 2.1.2. | ГЭС-12 Г-4 | 14-17.04.2015 |  |
| 2.1.3. | ГЭС-18 Г-1 | 14-17.05.2015 |  |
| 2.2 | Вибрационные испытания стальных конструкций сердечника статора: |  |  |
| 2.2.1. | ГЭС-2 Г-4 | 03-07.08.2015 |  |
| 2.2.2. | ГЭС-11 Г-2 | 10-11.08.2015 |  |
| 2.2.3. | ГЭС-12 Г-1 | 06-09.04.2015 |  |
| 2.2.4. | ГЭС-16 Г-1 | 06-10.03.2015 |  |
| 2.2.5. | ГЭС-18 Г-1 | 14-17.05.2015 |  |
| 2.3 | Определение динамических форм ротора и статора и их взаимного положения: |  |  |
| 2.3.1. | ГЭС-2 Г-4 | 03-07.08.2015 |  |
| 2.3.2. | ГЭС-11 Г-4 | 12-16.08.2015 |  |
| 2.3.3. | ГЭС-12 Г-1 | 06-09.04.2015 |  |
| 2.3.4. | ГЭС-18 Г-1 | 14-17.05.2015 |  |
| 2.4. | Тепловые испытания статора: |  |  |
| 2.4.1. | ГЭС-2 Г-4 | 03-07.08.2015 |  |
| 2.4.2. | ГЭС-11 Г-2 | 12-16.08.2015 |  |
| 2.4.3. | ГЭС-16 Г-1 | 26-27.09.2015 |  |
| 2.4.4. | ГЭС-18 Г-1 | 14-17.05.2015 |  |
| 2.5. | Контроль паяных соединений лобовых частей обмотки статора: |  |  |
| 2.5.1. | ГЭС-5 Г-1 | 22-24.06.2015 |  |
| 2.5.2. | ГЭС-5 Г-2 | 25-27.06.2015 |  |
| 2.5.3. | ГЭС-12 Г-2 | 10-13.04.2015 |  |
| 2.5.4. | ГЭС-16 Г-1 | 06-10.03.2015 |  |
| 2.5.5. | ГЭС-18 Г-1 | 14-17.05.2015 |  |
| 2.6. | Испытания статора методом частичных разрядов. |  |  |
| 2.6.1. | ГЭС-16 Г-1 | 06-10.03.2015 |  |
| 2.6.2. | ГЭС-18 Г-1 | 14-17.05.2015 |  |
| 2.7. | Испытания активной стали статора Г-1 ГЭС-16 на нагрев и удельные потери. |  |  |
| 3. | Обработка и анализ результатов испытаний. Составление технического отчета с заключением о техническом состоянии обследуемых генераторов и рекомендациями по дальнейшей их эксплуатации и ремонту | 30 дней после проведения испытаний |  |

*Срок проведения испытаний может быть откорректирован по условиям работы Кольской энергосистемы, по письменному согласованию сторон.

| от Заказчика: Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1» - директор филиала «Кольский» _________________________А.Г. Антипов | от Исполнителя: _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя.

1. Исполнитель  обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена   решением

Совета директоров  ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.