Перечень изменений внесенных в Укрупненную ведомость объемов работ Технического задания по закупке № 2000/6.42-693 «Проведение вибрационных и тепловых испытаний гидрогенераторов филиала "Кольский"» ГКПЗ 2013 г.

| Пункт Укрупнённой ведомости объемов работ | Первоначальный вариант | С внесенными изменениями |
| --- | --- | --- |
| п.2.1 | Вибрационные испытания лобовых частей обмотки статора: - ГЭС-12 Г-4. | Вибрационные испытания лобовых частей обмотки статора: - ГЭС-12 Г-2; - ГЭС-12 Г-4. |
| п. 2.2 | Вибрационные испытания стальных конструкций сердечника статора: - ГЭС-3 Г-1; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-4 Г-1; - ГЭС-8 Г-1; - ГЭС-12 Г-3; - ГЭС-13 Г-2; - ГЭС-13 Г-4. | Вибрационные испытания стальных конструкций сердечника статора: - ГЭС-3 Г-1; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-4 Г-1; - ГЭС-8 Г-1; - ГЭС-12 Г-2; - ГЭС-12 Г-3; - ГЭС-13 Г-2; - ГЭС-13 Г-4. |
| п. 2.3 | Тепловые испытания сердечника статора: - ГЭС-2 Г-3; - ГЭС-3 Г-1; - ГЭС-3 Г-3; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-12 Г-4; - ГЭС-13 Г-2; - ГЭС-13 Г-3; - ГЭС-13 Г-4. | Тепловые испытания сердечника статора: - ГЭС-2 Г-3; - ГЭС-3 Г-1; - ГЭС-3 Г-3; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-12 Г-2; - ГЭС-12 Г-4; - ГЭС-13 Г-2; - ГЭС-13 Г-3; - ГЭС-13 Г-4. |
| п. 2.4 | Определение динамических форм ротора и статора и их взаимного положения: - ГЭС-2 Г-3; - ГЭС-3 Г-1; - ГЭС-3 Г-3; - ГЭС-11 Г-1; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-4 Г-1; - ГЭС-7 Г-1; - ГЭС-8 Г-1. | Определение динамических форм ротора и статора и их взаимного положения: - ГЭС-2 Г-3; - ГЭС-3 Г-1; - ГЭС-3 Г-3; - ГЭС-11 Г-1; - ГЭС-11 Г-2; - ГЭС-4 Г-1; - ГЭС-7 Г-1; - ГЭС-8 Г-1; - ГЭС-12 Г-2. |
| п. 2.5 | Контроль (определение нагрева ) паяных соединений лобовых частей обмотки статора: - ГЭС-4 Г-1; - ГЭС-6 Г-2; - ГЭС-6 Г-3; - ГЭС-7 Г-1; - ГЭС-7 Г-2; - ГЭС-8 Г-1; - ГЭС-8 Г-2; - ГЭС-13 Г-2. | Контроль (определение нагрева ) паяных соединений лобовых частей обмотки статора: - ГЭС-4 Г-1; - ГЭС-6 Г-2; - ГЭС-6 Г-3; - ГЭС-7 Г-1; - ГЭС-7 Г-2; - ГЭС-8 Г-1; - ГЭС-8 Г-2; - ГЭС-12 Г-2; - ГЭС-13 Г-2. |