ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

техническому обслуживанию линий связи (ВОЛС) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2000/7.39-2436)

филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер 2 кат. сектора связи ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Макар А.А., тел. (81553)-69462

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» мая     2012 г.

Окончание          «31» декабря  2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется;

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (Москва 1992г.) том 6, либо по калькуляциям (по трудозатратам)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

- Сроки устранения аварийных ситуаций согласно требованиям к доступности участков:

Труднодоступные участки – участки, для работы по устранению аварий на которых требуется использование спецавтотехники. Эксплуатация ведётся силами бригад с расположением в г. Мурманск, оснащенных в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, время устранения аварии 48 (Сорок восемь) часов.

Легкодоступные участки – участки, для работы по устранению аварий на которых не требуется использование спецавтотехники. Эксплуатация ведётся силами бригад с расположением в г. Мурманск, оснащенных в соответствии п.3 настоящего Технического задания, время устранения аварии 24 (Двадцать четыре) часа.

- Предоставление графика планово-профилактических работ на год не позднее, чем через 2 недели после заключения договора.

- Предоставление ежемесячного отчета о проведенных работах.

- Работы выполнять согласно «Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». РД 153-34.0-48.518-98

- Корректировать объемы выполнения работ 1 раз в квартал в связи с постоянным увеличением введенных в эксплуатацию ВОЛС в Филиале «Кольский» ОАО «ТГК-1».

- Обслуживание РРЛ осуществлять в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи» (Министерство связи СССР 14.01.80).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию ВОЛС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и организации дистанционного мониторинга состояния оборудования радиорелейных станций Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Периодические осмотры ВОЛС в дневное время без подъема на опору | 1 раз в 6 мес. |
| 2. | Верховые осмотры ВОЛС с выборочной проверкой кабеля в зажимах | 1 раз в 6 мес. |
| 3. | Внеочередные осмотры ВОЛС в условиях, которые могут привести к повреждениям ВОК | После окончания активного грозового сезона и после образования гололеда на ВОК |
| 4. | Проверка коэффициента затухания оптических волокон (ОВ) и потерь в муфтах с использованием оптического рефлектометра. | 1 раз в 6 мес. и при аварийных ситуациях |
| 5. | Проверка расстояний от ВОК до провода ЛЭП, измерение стрела провеса ВОК | После образования гололеда на ВОК и после проведения ремонтных работ на ВОК |
| 6. | Наблюдение за образованием гололеда на ВОК | При атмосферных условиях, способствующих образованию гололеда |
| 7. | Текущее восстановление работоспособности ВОЛС | По мере необходимости |
| 8. | Аварийно-восстановительные работы | По мере необходимости |
| 9. | Капитальное восстановление работоспособности ВОЛС | По мере необходимости |
| 10. | Диагностика ИБП и АКБ РРС с выездом на объект | 1 раз в квартал |
| 11. | Диагностика РРС | 1 раз в квартал |
| 12. | Диагностика мультиплексора РРС | 1 раз в квартал |
| 13. | Планово-профилактическое обслуживание антенно-фидерных устройств РРС с выездом на объект | 1 раз в квартал |
| 14. | Восстановление работоспособности РРС | По мере необходимости |
| 15. | Восстановление работоспособности ИБП и замена АКБ | По мере необходимости |
| 16. | Восстановление работоспособности мультиплексора РРС | По мере необходимости |
| 17. | Профилактическое обслуживание ветрогенераторных установок с выездом на объекты | Раз в год |
| 18. | Профилактическое обслуживание дизель - генераторов с выездом на объекты | Раз в год |
| 19. | Завоз топлива для дизель - генераторов | По мере необходимости |
| 20. | Восстановление работоспособности ветрогенераторных установок | По мере необходимости |
| 21. | Восстановление работоспособности дизель - генераторов | По мере необходимости |

Список обслуживаемых объектов приведен в Приложении № 1.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

Работы выполнять согласно

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». РД 153-34.0-48.518-98

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». (ПОТ Р М -016-2001,  РД 153-34.0-03.150-00)»

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». (М. Энергия, 1996г)

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- «Правила устройства электроустановок».  Шестое издание. Москва, 1998.

- «Инструкция по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи» (Министерство связи СССР 14.01.80).

- «Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи» ПОТ РО-45-010-2002.

- Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента» (Приложение №2).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

- Обязательное ознакомление с объектом по месту;

- Состоять в саморегулируемой организации по профилю деятельности, иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В части устройства наружных электрических сетей и линий связи иметь допуск на:

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно;

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35кВ;

- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.

В части монтажных работ иметь допуск на:

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов;

- Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- Монтаж оборудования сооружений связи.

В части пусконаладочных работ иметь допуск на:

- Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

- Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

- наличие в организации приборов для измерения ВОК  (рефлектометров);

- наличие приборов для производства сварочных работ на оптическом волокне;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- средства механизации должны быть укомплектованы в соответствии с нормами и размещены на ремонтно-производственных базах (РПБ) предприятий и их подразделений на территории Мурманской области;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов),  в том числе и на работы на ЛЭП и ОРУ;

- ИТР (руководителей работ) должны иметь опыт работы не менее 3-х лет, право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов (в том числе со складов Заказчика) на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной др. документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- наличие круглосуточной диспетчерской службы для приема аварийной информации и оперативной подачи заявок на аварийно – восстановительные работы на ВОЛС;

- наличие необходимого запаса ВОК, оптических муфт и расходных материалов;

Требования к оформлению доступа и допуска на объекты  филиала «Кольский»

- Подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- Исключается доступ работников сторонних организаций на объекты филиала «Кольский» без оформления временных пропусков;

- Для выполнения работ на объектах каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», подрядным организациям необходимо самостоятельно оформлять пропуска в пограничную зону в соответствии с порядком, установленным приказом ФСБ РФ от 10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении Правил пограничного режима»;

- Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ Подрядчику на каждый отчетный участок протяженностью 1000 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вездеход | шт. | 1 |
| 2 | а/м КАМАЗ с манипулятором | шт. | 1 |
| 3 | Тормозная машина для прокладки и подвеса ОВК | шт. | 1 |
| 4 | Бензогенератор переносной 1.9 кВт | шт. | 1 |
| 5 | Передвижной вагон-бытовка на 8 мест (с возможностью транспортировки на а/м КАМАЗ) | шт. | 1 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ Подрядчику на каждый отчетный участок протяженностью 500 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/м УАЗ | шт. | 1 |
| 2 | Мотовездеход грузовой квадроцикл | шт. | 1 |
| 3 | Автоприцеп для перевозки мототехники (г/п 700кг.) | шт. | 1 |
| 4 | Автомобиль внедорожник рамной конструкции с кузовом для мобильного реагирования | шт. | 1 |
| 5 | Дизель/генератор переносной 5.9 кВт | шт. | 1 |
| 6 | Палатки монтажные | шт. | 2 |

3.3. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ Подрядчику на каждый отчетный участок протяженностью 250 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натяжная машина для работы по подвесу кабеля | шт. | 1 |
| 2 | Переносные разборные лестницы и трапы для работы на бетонных опорах 16 метров | шт. | 2 |
| 3 | Переносные радиостанции | шт. | 2 |
| 4 | Снегоход утилитарный | шт. | 1 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы,  а так же необходимый запас ВОК, оптические муфты и расходные материалы поставляются Подрядчиком.

3.3. Оборудование, запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, поставку которых производит Заказчик: отсутствуют

3.3.1. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

Приложение №1

Список обслуживаемых объектов.

| № п/п | Наименование | ЛЭП | Длина, км | Количество ОВ в кабеле | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС6 – ГЭС7 – пс20 | Л-133 | 75 | 24 |  |
|  | ГЭС6 – ГЭС5 – ГЭС4 | Л-130 | 23 | 24 |  |
|  | ГЭС8 – пс21 | Л-167 | 42,1 | 24 |  |
|  | ПС20 – ПС21 | Л-186 | 20,5 | 24 |  |
|  | ГЭС9 – ГЭС10 | Л-159 | 42 | 16 |  |
|  | ГЭС10 – пс49 | Л-151 | 34,5 | 16 |  |
|  | пс88 – пс49 | Л-180 | 76 | 24 |  |
|  | ГЭС10 – ГЭС11 | Л-158 | 58 | 24 |  |
|  | ГЭС3 – ГЭС11 | Л-147 | 48 | 24 |  |
|  | ГЭС18 – ГЭС19 | Л-227 | 7 | 16 |  |
|  | ГЭС18 – ГЭС19 | Фидер ВС-2,3 | 6 | 16 |  |
|  | ГЭС18 – водосброс ГЭС18 | Фидер Т2B | 9,2 | 16 |  |
|  | ГЭС15 – ГЭС16 | Л-175/176 | 19 | 16 |  |
|  | ПС200 – ПС6 | Л-171 | 31 | 24 |  |
|  | ПС200 – ГЭС13 | Л-173 / Л-174 | 16,2 | 24 |  |
|  | ГЭС12 – ГЭС13 | Л-161 /Л-224 | 59 | 24 |  |
|  | ПС11а – ПС88 | Л-157 | 95 | 24 |  |
|  | ГЭС13-АТЭЦ | Л-83, Л-124, Л-97, Л-126, Л-127, Л-128, Л-89, Л-137, Л-110, Л-144, Л-146, Л-109 | 164,7 | 24 |  |
|  |  | Л-70, Л-129 | 5,6 | 48 |  |
|  | ГЭС1-ГЭС2 | Л-102 | 14,8 | 24 |  |
|  | ГЭС2-ГЭС3 | Л-103 | 11,9 | 24 |  |
|  | ГЭС3-АУКНГЭС |  | 1,5 | 24 | По опорам осветит. сети. На обслуживание не ранее июня 2012 г. |
|  | ГЭС1 – ГЭС2 (через г. Пол. Зори) |  | 15 | 24 | По деревянным столбам |
|  | АТЭЦ – ОПТС7 (ОАО «СЗТ») |  | 4,0 | 24 | По кабельной канализации и деревянным столбам |
|  | пс20-УС ОАО «СЗТ» |  | 2,3 | 24 | По кабельной канализации |

- ВОЛС.

- РРЛ.

| № | Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС1 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |
| 2. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС5 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |
| 3. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС3 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |
| 4. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС2 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |
| 5. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС4 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |
| 6. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС6 | Мурманская обл., Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |
| 7. | Автономная базовая станция «TETRA» БС № 5106 | Мурманская обл., 1 км. севернее отм. 45 км. трассы Кола-Териберка |
| 8. | Автономная базовая станция «TETRA» БС № 5105 | Мурманская обл., 0,8 км. восточнее отм. 85 км. трассы Кола-Териберка |
| 9. | Базовая станция «TETRA» БС № 5101 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |
| 10. | Базовая станция «TETRA» БС № 5102 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |
| 11. | Базовая станция «TETRA» БС № 5103 и ретранслятор РТ № 5103 | Мурманская обл., Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |
| 12. | Базовая станция «TETRA» БС № 5104 | Мурманская обл., Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |
| 13. | Ретранслятор РТ № 5101 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |