Приложение №1a

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Сервисное обслуживание устройств телемеханики «Телеканал-М2»

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2000/7.39-505)

| ОКВЭД | 64.20.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

Мурманская обл., Кандалакшский район, Нива ГЭС-1;

Мурманская обл., Кандалакшский район, Нива ГЭС-2;

Мурманская обл., г. Кандалакша, Нива ГЭС-3;

Республика Карелия, Лоухский район, Кумская ГЭС;

Мурманская обл., Кандалакшский район, пос. Зареченск, Иовская ГЭС;

Мурманская обл., Кандалакшский район, пос. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС;

Мурманская обл., Печенгский район, Кайтакоски ГЭС;

Мурманская обл., Печенгский район, Янискоски ГЭС;

Мурманская обл., Печенгский район, Раякоски ГЭС;

Мурманская обл., Печенгский район, Хевоскоски ГЭС;

Мурманская обл., Печенгский район, Борисоглебская ГЭС;

Мурманская обл., пос. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС;

Мурманская область, пос. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС;

Мурманская обл., Кольский район, Серебрянская ГЭС-1;

Мурманская обл., Кольский район, Серебрянская ГЭС-2;

Мурманская обл., Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС;

Мурманская обл., Кольский район, Нижне-Териберская ГЭС;

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер  ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Бабкин Сергей Григорьевич, тел. (81553)-69-461

Период оказания  услуг:

Начало                 май  2015 г.

Окончание           декабрь 2017 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): выполнение комплекса работ по осуществлению сервисного обслуживания устройства телемеханики «Телеканал-М2» филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» для обеспечения безаварийной работы.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 4 834,89   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –  20 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0 тыс. руб. без учёта НДС

2015 год: 1 409,16 тыс. руб. без учета НДС, в т.ч.:

2-й квартал - 483,06 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 463,05 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 463,05 тыс. руб. без учета НДС;

2016 год: 1 631,30 тыс. руб. без учета НДС, в т.ч.:

1-й квартал - 407,825 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 407,825 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 407,825 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 407,825 тыс. руб. без учета НДС;

2017 год: 1 794,43 тыс. руб. без учета НДС, в т.ч.:

1-й квартал - 448,60 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 448,61 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 448,61 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 448,61 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания  услуг:

Обеспечение работоспособности и безаварийной работы комплекса телемеханики «Телеканал-М2» на объектах филиала «Кольский».

- Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1 Устройство телемеханики «Телеканал-М2» - 21 комплект;

2.2 Устройство телемеханики «Телеканал-М» - 3 комплекта.

2.3 Сервисное  обслуживание осуществлять согласно приоритетам, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.4 Список основного оборудования приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию устройств телемеханики «Телеканал-М2» филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническая поддержка |  | 08.00-17.00 (по рабочим дням) |
| 2. | Профилактические осмотры |  | 1 раз в год (обследование на месте) |
| 3. | Обслуживание ПО (программного обеспечения) |  | По необходимости и при выходе обновленных версий |
| 4. | Аварийное обслуживание (включая выезд специалиста на место Заказчика) |  | Круглосуточно, ежедневно |
| 5. | Поставка в ЗиП блока процессора СР03В (для КТСГЭС) | Шт. | 1 |

- Требования к исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Исполнитель обязан руководствоваться «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

3.1.2.  «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

3.1.3.    ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

3.1.4.    «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». (М. Энергия, 1996г)

3.1.5.   «Правила устройства электроустановок» в редакции 6-7 издания (1999-2002 г.)

3.1.6.   ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

3.1.7.  ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

3.1.8.  РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.

3.1.9.  РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации.

3.1.10.  Международный стандарт ISO/IES 11801 - «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises - Информационная технология. Универсальная кабельная система для зданий".

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие опыта обслуживания устройств телемеханики «Телеканал-М» и «Телеканал-М2» не менее трех лет;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Учитывая то, что обслуживаемое оборудование находится на четырех территориально разнесенных каскадах Мурманской области и Карелии, необходимо располагать не менее чем двумя специалистами, имеющими Удостоверения об успешном прохождении соответствующего курса обучения с отметкой о допуске к пусконаладочным работам продукции ЗАО «Системы связи и телемеханики»,  с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю. Предоставить копии Удостоверений в Заявке Участника;

3.2.2.2 Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ;

3.2.2.3 Исполнитель должен иметь Свидетельство о партнерстве в осуществлении видов деятельности с применением продукции ЗАО «ССТ» в части проведения монтажных и пусконаладочных работ и осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта продукции ЗАО «ССТ». Предоставить копию Свидетельства в Заявке Участника;

3.2.2.4  Исполнитель должен иметь сервисный центр или специализированную ремонтную мастерскую, все необходимые для выполнения работ инструменты, приборы и специальные приспособления;

3.2.2.5  Исполнитель должен иметь в собственности лицензионное «Программное обеспечение для конфигурирования УТМ «Телеканал»». Предоставить копию Лицензионного Соглашения в Заявке Участника;

      - Исполнитель должен самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов и своего персонала до места проведения работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

      - Исполнитель должен обеспечить выполнение работ (профилактические осмотры) в соответствии с предварительно согласованным с Заказчиком графиком работ;

      - Исполнитель должен обеспечить предоставление всей необходимой технической документации, предъявляемой по окончании    работ в электронном виде и на бумажном носителе;

      - Исполнитель должен оформить пропуска на объекты филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

      - Для выполнения работ на объектах каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», необходимо самостоятельно оформлять пропуска в пограничную зону в соответствии с порядком, установленным приказом ФСБ РФ от 10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении Правил пограничного режима».

    - Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

3.2.3.1.  Исполнитель  должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2 Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

3.2.3.2 Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

Исполнитель обязан предоставить сведения:

3.3.1 перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

3.3.2 об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

3.3.3  о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

3.4  Исполнитель  обязан заключить с Заказчиком «Соглашение о конфиденциальности» по форме ОАО «ТГК-1» (Приложение № 3 к Техническому заданию), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы поставляются Заказчиком.

4.2. Для пополнения ЗиП требуется поставка Исполнителем следующих материалов:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Блок процессора СР03В | Шт. | 1 |

Приложения:

- Приоритетность проблем сервисного обслуживания;

- Список основного оборудования;

- Соглашение о конфиденциальности.

Приложение № 1                                                   к Техническому заданию

Приоритетность проблем сервисного обслуживания

Статус проблемы определяется Заказчиком в соответствии с описанием приоритетности проблем, он может быть изменен Исполнителем только по согласованию с Заказчиком (в случае неправильного назначения приоритета, в случае предоставления временного решения проблемы).

- Аварийная ситуация:

К аварийным ситуациям можно отнести:

1.1 прерывание всех связей (необходимо детализировать относительно каждого вида оборудования);

1.2 невозможность мониторинга более 10% устройств;

1.3 ошибки программного обеспечения, повлекшие за собой невозможность эксплуатации Системы и/или предоставления услуг конечным потребителям.

- Приоритеты:

2.1 Приоритет 1:

К проблемам приоритета 1 относятся проблемы, которые невозможно решить службой эксплуатации Заказчика, вызывающие серьезное влияние на работу элементов сети, техобслуживание и администрирование:

    - выход из строя сервисных и интерфейсных плат;

    - сбой сервера управления;

    - невозможность переключения на резерв;

    - потеря более 8% трафика в рамках одного узла и более;

    - невозможность мониторинга менее 10% устройств Системы;

    - неработоспособность отдельных функций системы управления;

2.2 Приоритет 2:

К проблемам приоритета 2 относятся проблемы, незначительно ослабляющие функциональность элементов сети и незначительно влияющие на услуги, предоставляемые абонентам:

2.2.1 некорректные состояния интерфейсов, приводящие к вынужденному изменению маршрутов каналов связи без прерывания обмена данными с системным оператором;

2.2.2 некорректные информационные сообщения;

2.2.3 снижение скорости отклика без влияния на работу;

2.2.4 невозможность активации абонентских терминалов при более чем 20% активных подключений;

2.3 Приоритет 3:

К проблемам приоритета 3 относятся различные виды внутренних ошибок, не оказывающих влияние на работу оборудования:

2.3.1 редко возникающие проблемы, не влияющие на трафик и тарификацию;

2.3.2 повреждение главной или резервной платы или одинарной платы, не затрагивающее услуг (например, платы сигнализации);

2.3.3 сбой сетевого клиента.

- Отложенная проблема:

К отложенным проблемам относятся проблемы, решение которых задержано/приостановлено из-за невыполнения Заказчиком необходимых для решения действий.

Перевод проблемы в категорию «Отложенных» осуществляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком после выполнения процедур Эскалации.

4.  Временное решение проблемы

Исполнителем, до окончательного решения проблемы, может быть предложен временный вариант решения, который позволит восстановить и обеспечить качественный сервис для конечного потребителя. В случае невозможности оперативного решения проблемы временное решение должно быть предоставлено в соответствии с условиями и приоритетами. Для обеспечения временного решения Исполнителем может быть установлено дополнительное оборудование, реализующее требуемую функциональность. При этом категория срочности проблемы по согласованию с Заказчиком может быть понижена.

5 .  Закрытие проблем

Проблема считается закрытой:

5.1 Заказчик принял предложенное решение и подтвердил запрос на закрытие проблемы, при условии получения от Исполнителя информации о причинах возникновения проблемы (при предоставлении достоверной диагностической информации от Заказчика, например, команд, дампов, логов и прочее, однако возможны случаи, когда причины возникновения проблемы не удается исследовать);

  - В прочих ситуациях (по взаимному соглашению с Заказчиком).

- Корректирующее сопровождение программного обеспечения

Осуществляется при наличии обновлений квалифицированными специалистами компании в следующих режимах:

6.1 один раз в квартал по предварительному согласованию между Сторонами;

  - в рамках решения Проблемы (при наличии обновлений).

- Аварийное обслуживание

| 7.1 | Аварийное обслуживание (включая выезд специалиста на объект Заказчика) |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Время реагирования: | 15 мин. |
| 7.1.2 | Время решения проблемы | В течение 4 часов при наличии удаленного подключения либо в течение 4 часов после прибытия инженера на место (прибытие осуществляется самым быстрым способом) |
| 7.2 | Техподдержка |  |
| 7.2.1 | Время реагирования на технические запросы или вопросы по работе сети (Время реакции1) - Степень приоритета 1 - Степень приоритета 2 - Степень приоритета 3 | 1 час при открытии заявки по телефону и обязательном дублировании ее по E-mail, 1 день при открытии заявки по Е-mail 1 день 2 дня |
| 7.2.2 | Время ответа* на технические запросы или вопросы по работе сети (Время предоставления временного решения2): - Степень приоритета 1 - Степень приоритета 2 - Степень приоритета 3 | 1 день 5 дней 15 дней |
| 7.2.3 | Время решения* технических вопросов или вопросов по работе сети (без неисправности в ПО) (Время предоставления окончательного решения**) |  |
|  | - Степень приоритета 1 - Степень приоритета 2 - Степень приоритета 3 | 14 дней 20 дней 30 дней |
| 7.2.4 | Время решения* технических вопросов или вопросов по работе сети (с неисправностью в ПО) (Время предоставления окончательного решения**) |  |
|  | - Степень приоритета 1 - Степень приоритета 2 - Степень приоритета 3 | 35 дней 60 дней 120 дней |

- 1Время реакции – временной период между моментом открытия Запроса и началом производства работ, направленных на решение проблемы.

- *Без учета времени, затраченного Заказчиком на представление дополнительной информации по рекомендациям (инструкциям) Исполнителя;

- **Под решением проблемы понимается период времени, за который гарантируется полное восстановление работоспособности Системы Заказчика без замены ее изделий (компонентов).

- 2 Под периодом предоставления временного решения проблемы понимается период времени, от момента открытия Запроса о неисправности до момента восстановления нормального функционирования Системы. Отказ Заказчика выполнять рекомендации Исполнителя не является основанием для предъявления претензий по невыполнению условий настоящего Договора.

- Время, отведенное на решение проблемы, отсчитывается с момента первоначального открытия Запроса, вне зависимости от возможной дальнейшей эскалации проблемы и/или смены приоритета Запроса.

Приложение № 2

К Техническому заданию

Список основного оборудования.

| № п/п |  | Наименование | Количество шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мурманская обл., Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |  |  |
| 1 |  | Сервер ООИ | 2 | На обслуживании с 01.10. 2013 |
| 2 |  | Сервер БД | 1 |  |
| 3 |  | АРМ | 3 |  |
| 4 |  | Комплект GPS-приемника | 1 |  |
| 5 |  | Преобразователь интерфейсов | 2 |  |
| 6 |  | КИПП-2М | 3 |  |
| 7 |  | Комплекс "Телеканал-М2 3Ц3/4С/2И1/3У/2Б-486-В4" | 1 |  |
| 8 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный |  |  |
| Мурманская обл., Кольский район, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс "Телеканал-М2 3Ц3/4С/2И1/3У/2Б-486-В4" | 1 | На обслуживании с 01.10. 2013 |
| 2 |  | КИПП-2М | 3 |  |
| 3 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный | 1 |  |
| Мурманская обл., Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс "Телеканал-М2 2Ц3/2С/2И1/2У/2Б-486-В4" | 1 | На обслуживании с 01.10. 2013 |
| 2 |  | АРМ |  |  |
| 3 |  | КИПП-2М |  |  |
| 4 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный |  |  |
| Мурманская обл., Кольский район, Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс "Телеканал-М2 2Ц3/2С/2И1/2У/2Б-486-В4" | 1 | На обслуживании с 01.10. 2013 |
| 2 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный |  |  |
| Мурманская обл., г. Кандалакша, Нива ГЭС-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс "Телеканал-М2 3Ц3/9С/2И1/2У/2Б-486-В4" | 1 |  |
| 2 |  | MOXA EDS-208 Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный | 2 |  |
| 3 |  | Счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М | 7 |  |
| 4 |  | MOXA EDS-208 Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный | 2 |  |
| Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Нивский, ГЭС-2 КНГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс "Телеканал-М2 6Ц3/18С/2И1/4У/4Б-486-В4" |  | 1 |  |
| 2 | MOXA EDS-208 Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный |  | 3 |  |
| 3 | Счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М |  | 9 |  |
| Мурманская обл., г. Кандалакша, Нива ГЭС-3 КНГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс "Телеканал-М2 3Ц3/6С/2И1/2У/2Б-486-В4" |  | 1 |  |
| 2 | MOXA EDS-208 Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный |  | 4 |  |
| 3 | Счетчик электронный многофункциональный КИПП-2М |  | 13 |  |
| 4 | Комплект GPS- приемника |  | 1 |  |
| 5 | Сервер ООИ |  | 2 |  |
| 6 | Сервер БД |  | 1 |  |
| 7 | АРМ |  | 2 |  |
| 8 | Преобразователь интерфейсов |  | 3 |  |
| 9 | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный |  | 6 |  |
| Республика Карелия, Лоухский район, Кумская ГЭС (ГЭС-9) |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс «Телеканал-М2» КП, ТС-40,ТУ-20,ТИТ(0/ -5…+5)мА-40 | 1 |  |
| Мурманская обл., Кандалакшский район, пос. Зареченск, Иовская ГЭС (ГЭС-10) |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс «Телеканал-М2» КП, ТС-40,ТИТ(0/ -5…+5)мА-40 | 1 |  |
| 2 |  | Комплекс «Телеканал-М» ПУ |  |  |
| 3 |  | Комплект GPS- приемника |  |  |
| 4 |  | Коммутатор сетевой MOXA EDS-208 |  |  |
| 5 |  | Преобразователь интерфейсов |  |  |
| 6 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX, 8 портов, промышленный | 2 |  |
| 7 |  | Преобразователь интерфейсов RS422-RS485 MOXA |  |  |
| 8 |  | Сервер оперативной обработки информации и БД HP | 1 |  |
| 9 |  | Рабочая станция АРМ Aquarius P4/RAM 1GB/HDD 80Gb | 2 |  |
| Мурманская обл., Кандалакшский район, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс "Телеканал-М2 1Ц3/1С/2И1/1У/1Б-486-В4" | 1 |  |
| Мурманская обл., Печенгский район, Раякоски ГЭС (ГЭС-6) |  |  |  |  |
| 1 |  | Сервер ООИ | 2 |  |
| 2 |  | Сервер БД | 1 |  |
| 3 |  | АРМ | 4 |  |
| 4 |  | Комплект GPS-приемника | 2 |  |
| 5 |  | Преобразователь интерфейсов |  |  |
| 6 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX |  |  |
| 7 |  | Комплекс "Телеканал-М2 2Ц3/5С/1У/1Б-244-В4" | 3 |  |
| 8 |  | Щитовой контроллер | 9 |  |
| 9 |  | Коммутатор сети Ethernet 10/100Base-TX | 5 |  |
| 10 |  | Устройство "Телеканал-М2 1Ц3/2С/1И-111-В4" | 4 |  |
| 11 |  | Счетчик электронный многофункциональный "КИПП-2М-ВТА" | 6 |  |
| 12 |  | Счетчик электронный многофункциональный "КИПП-2М-СТА" | 3 |  |
| Мурманская обл., Печенгский район, Кайтакоски ГЭС (ГЭС-4) |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство "Телеканал-М2 1Ц3/1Б-111-В4" | 1 |  |
| Мурманская обл., Печенгский район, Янискоски ГЭС (ГЭС-5) |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство "Телеканал-М2 1Ц3/1Б-111-В4" | 1 |  |
| Мурманская обл., Печенгский район, Хевоскоски ГЭС (ГЭС-7) |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство "Телеканал-М2 1Ц3/1Б-111-В4" | 1 |  |
| Мурманская обл., Печенгский район, Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8) |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство "Телеканал-М2 1Ц3/1Б-111-В4" | 1 |  |
| Мурманская обл., Кольский р-н, Верхнетуломская ГЭС (ГЭС-12) |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство "Телеканал-М - КП32-22-В4" | 1 |  |
| Мурманская обл., Кольский р-н, пос. Мурмаши, Нижнетуломская ГЭС (ГЭС-13) |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство "Телеканал-М КП32-22-В4" | 1 |  |

Приложение №3 к техническому заданию

Соглашение о конфиденциальности с российским

контрагентом – юридическим лицом

г. Мурманск							«_____»___________20__ г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице директора по корпоративной защите филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Тукмачева А.Б., действующего на основании доверенности №3 82-2015 от 01.01.2015 г, с одной стороны, и ________________ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем _________________, в лице _______________( указать должность, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора1 ________________ (указать номер, дату и/или вид договора) принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – Конфиденциальная информация), в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

носители информации - материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

гриф конфиденциальности - реквизит,  свидетельствующий о  конфиденциальности   информации, проставляемый на самом носителе данной информации. _________________________________

1В случае наличия иных оснований для передачи конфиденциальной информации в п.1 указывается соответствующее основание (в связи с проведением переговоров (указывается тематика переговоров), в связи с проведением маркетинговых исследований и др);

По соглашению Сторон допускается подготовка одного соглашения о конфиденциальности с контрагентом, являющимся одновременно исполнителем по нескольким договорам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну 
ОАО «ТГК-1», проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну _______ (указать наименование организации) проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

иные виды конфиденциальной информации _____________ (указать наименование организации):

Конфиденциально

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать носители Конфиденциальной информации с сопроводительным письмом или оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

3.2. В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной информации.

3.3. Осуществлять передачу Конфиденциальной информации заказными почтовыми отправлениями, с использованием экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи либо работниками Сторон (нарочными).

3.4. Не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в том числе с использованием факсимильной связи и сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны.

3.5. Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.6. Использовать Конфиденциальную информацию строго в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, если:

а) от Стороны, получившей Конфиденциальную информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Конфиденциальную информацию органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующий запрос для получения письменного разрешения на ее передачу;

б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Конфиденциальная информация.

3.7. Обращаться с Конфиденциальной информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Конфиденциальной информации.2

3.8. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов.

При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Конфиденциальной информации.

Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Конфиденциальной информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел корпоративной  защиты филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», а в ________________ (указать наименование организации) - на _____________ (указать наименование подразделения организации или должности).

5. Передающая Сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей все носители Конфиденциальной информации в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все носители Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии (включая электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения носители Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить один экземпляр носителя Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех носителей Конфиденциальной информации, переданных Передающей Стороной, и уничтожение всех и любых их копий (включая электронные образы документов).

2В случае передачи в соответствии с настоящим Соглашением персональных данных субъектов персональных данных в Соглашение дополнительно включается абзац следующего содержания: «Обработка передаваемых Сторонами персональных данных осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации и положений внутренних локальных нормативных актов Сторон, регламентирующих вопросы обработки персональных данных».

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Мурманска и Мурманской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения3.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение ____ (цифрами и прописью) лет с даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б, Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, кор.2, лит. А, БЦ «Арена- Холл», ИНН 7841312071, КПП 781345001 ОГРН 1057810153400 | (наименование организации4) индекс, адрес |
| --- | --- |
| Директор по корпоративной защите филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | должность |
| ___________ А.Б. Тукмачев (подпись) М.П. | ___________ (инициалы фамилия) (подпись) М.П. |

3В случае, если договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) между Сторонами не заключался, срок действия Соглашения о конфиденциальности определяется Сторонами.

4При перечислении реквизитов организации указываются ИНН, ОГРН и др.