Приложение №1

к техническому заданию

Список обслуживаемых объектов.

- ВОЛС.

| № п/п | Наименование | Способ подвеса или № ЛЭП | Длина, км | Количество ОВ в кабеле |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В кабеле | Для измерений |  |
|  | ГЭС6 – ГЭС7 – пс20 | Л-133 | 75 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС6 – ГЭС5 – ГЭС4 | Л-130 | 23 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС8 – пс21 | Л-167 | 42,1 | 24 | 20 |  |
|  | ПС20 – ПС21 | Л-186 | 20,5 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС9 – ГЭС10 | Л-159 | 42 | 16 | 12 |  |
|  | ГЭС10 – пс49 | Л-151 | 34,5 | 16 | 12 |  |
|  | пс88 – пс49 | Л-180 | 76 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС10 – ГЭС11 | Л-158 | 58 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС3 – ГЭС11 | Л-147 | 48 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС18 – ГЭС19 | Л-227 | 7 | 16 | 12 |  |
|  | ГЭС18 – ГЭС19 | Фидер ВС-2,3 | 6 | 16 | 16 |  |
|  | ГЭС18 – водосброс ГЭС18 | Фидер Т2B | 9,2 | 16 | 16 |  |
|  | ГЭС15 – ГЭС16 | Л-175/176 | 19 | 16 | 12 |  |
|  | ГЭС16 – ГЭС18 | Л-178 | 34 | 16 | 12 |  |
|  | ГЭС18 – ПС6 | Л-226 | 111 | 16 | 12 |  |
|  | ПС200 – ПС6 | Л-171 | 31 | 24 | 20 |  |
|  | ПС200 – АУ филиала «Кольский» | Л-173 / Л-174 | 16,2 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС12 – АУ филиала «Кольский» | Л-161 /Л-224 | 59 | 24 | 20 |  |
|  | ПС11а – ПС88 | Л-157 | 95 | 24 | 20 |  |
|  | АУ филиала «Кольский» – ПС30 – АТЭЦ | Л-83, Л-124, Л-97, Л-126, Л-127, Л-128, Л-89, Л-137, Л-110, Л-144, Л-146, Л-109 | 164,7 | 24 | 20 + 20 |  |
|  |  | Л-70, Л-129 | 5,6 | 48 |  |  |
|  | ГЭС1 – ГЭС2 | Л-102 | 14,8 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС2 – ГЭС3 | Л-103 | 11,9 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС12 – ПС21 | Л-163 | 122,3 | 24 | 20 | На гарантии строительной организации до октября 2016 г. |
|  | ГЭС1 – АТЭЦ | Л-111/ Л-115 | 63,7 | 24 | 20 |  |
|  | ГЭС3 – АУ КНГЭС | По опорам осветит. сети. | 1,5 | 24 | 24 |  |
|  | ГЭС1 – ГЭС2 (через г. Пол. Зори) | По деревянным столбам и кабельной канализации | 15 | 24 | 24 |  |
|  | ГЭС9 – ГЭС10 | По деревянным столбам | 48 | 24 | 24 | ТО со 2 квартала 2016 г. (на гарантии строительной организации до декабря 2016 г.) |
|  | ГЭС4-ГЭС5-ГЭС6-ГЭС7-пгт.Никель- ГЭС-8 | По деревянным столбам | 116 | 24 | 24 | ТО со 2 квартала 2016 г. (на гарантии строительной организации до декабря 2016 г.) |
|  | РУС п.Верхнетуломский – ГЭС-12 | По бетонным столбам | 2,0 | 24 | 24 |  |
|  | АТЭЦ – ОПТС7 (ОАО «СЗТ») | По кабельной канализации и деревянным столбам | 4,0 | 24 |  |  |
|  | пс20-УС ОАО «СЗТ» | По кабельной канализации | 2,3 | 24 |  |  |
|  | АУ КТГЭС – подпультовое ГЭС13 | По кабельной канализации | 0,47 | 24 |  |  |
|  | машинный зал ГЭС13 – подпультовое ГЭС13 | По кабельной канализации | 0,21 | 24 |  |  |
|  | АУ КТГЭС – АУ филиала «Кольский» | По кабельной канализации | 0,42 | 24 |  |  |
|  | АУ филиала «Кольский» – ул. Советская, д.7 | По кабельной канализации | 0,26 | 24 |  |  |

- Кабельные линии связи

| № п/п | Наименование | Длина, км | Тип кабеля | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС13 – водосброс ГЭС13 | 1,5 | ТПП 10х2, ТПП 20х2 | По деревянным столбам |

- РРЛ.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС1 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |
| 2. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС5 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км северо-западнее п. Туманный |
| 3. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС3 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |
| 4. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС2 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |
| 5. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС4 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |
| 6. | Радиорелейная станция «Pasolink NEO/с 15G» РС6 | Мурманская обл., Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |
| 7. | Ветрогенераторная установка, дизельгенераторная установка и антенно-фидерные устройства автономной базовой станции «TETRA» БС № 5106 | Мурманская обл., 1 км. севернее отм. 45 км. трассы Кола-Териберка |
| 8. | Ветрогенераторная установка, дизельгенераторная установка и антенно-фидерные устройства автономной базовой станции «TETRA» БС № 5105 | Мурманская обл., 0,8 км. восточнее отм. 85 км. трассы Кола-Териберка |
| 9. | Антенно-фидерные устройства базовой станции «TETRA» БС № 5101 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |
| 10. | Антенно-фидерные устройства базовой станции «TETRA» БС № 5102 | Мурманская обл., Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |
| 11. | Антенно-фидерные устройства базовой станции «TETRA» БС № 5103 и ретранслятора РТ № 5103 | Мурманская обл., Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |
| 12. | Антенно-фидерные устройства базовой станции «TETRA» БС № 5104 | Мурманская обл., Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |
| 13. | Антенно-фидерные устройства ретранслятора «TETRA» РТ № 5101 | Мурманская обл., сопка Туманная, 3 км. северо-западнее п. Туманный |
| 14. | Антенно-фидерные устройства системы «TETRA» РРС № 4 | Мурманская обл., 1 км. севернее отм. 45 км. трассы Кола-Териберка |
| 15. | Антенно-фидерные устройства системы «TETRA» РРС № 3 | Мурманская обл., 24 км трассы Кола-Териберка |
| 16. | Антенно-фидерные устройства системы «TETRA» РРС № 2 | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей д. 7 |
| 17. | Антенно-фидерные устройства системы «TETRA» РРС № 1 | Мурманская обл., п. Мурмаши, ул. Советская, д.2 |