Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция циркводоводов с заменой трубопроводов на пластиковые»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки– 2110/4.20-3243)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник турбинного цеха -  Харченко Владимир Николаевич, тел.: (81555)  49-3-83,

Период выполнения работ:

Начало:	май 2013г.

Окончание:	октябрь 2013г.

Расчётная (максимальная) цена закупки: 2 000 000 рублей без учёта НДС, в том числе:

Стоимость материалов: –  00,00 рублей без учета НДС;

Стоимость ЗиП:  –  0,00  рублей без учета НДС.

Стоимость СМР:  –  2 000 000,00  рублей без учета НДС.

2-й квартал 2013г. –  500 000,00  руб. без учета НДС;

3-й квартал 2013г. – 500 000,00  руб. без учета НДС;

4-й квартал 2013г. – 1 000 000,00  руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно - договорной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) с применением прогнозного индекса-дефлятора по данным РЦЦС Мурманской области.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: выполнения комплекса работ по реконструкции циркводоводов с заменой металлических труб Ø 1800 мм. на пластиковые Ø 1000 мм. для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации системы охлаждения циркуляционной воды.

2. Описание и основные технические характеристики:

2.1. Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

2.2.   Основные технические характеристики:

| Циркуляционный водовод | Назначение: подача и отвод охлаждающей воды, прокачиваемой насосами через конденсаторы турбоагрегатов |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1962 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| Диаметр трубопровода, мм | 1800 |
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Давление рабочее, кг/см2 | 2,5 |
| Рабочая температура, 0С | 50 |
| Опоры | железобетонные |
| Границы трубопровода подлежащего реконструкции | Участок трубопровода планируемого к замене расположен на территории Апатитской ТЭЦ (от перехода на ГЩУ до электролизной) |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по  реконструкции циркводоводов с заменой трубопроводов на пластиковые Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 1 мая  2013 г.

Окончание: 30 октября 2013 г.

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР, графика и согласование с Заказчиком | компл. | 2 |
| 2 | Монтаж трубы водопроводной из пластика на давление 2,5 кг/см2 и температуру транспортируемой среды 500С внутренним диаметром 1000 мм. | м | 230 |
| 3 | Устройство бетонных колец для связки трубы с существующей опорой. | 100 м3 | 0,2 |
| 4 | Заварка стыков труб Dу=1000 мм. | cтык | 21 |
| 5 | Монтаж отвода из пластика на давление 2,5 кг/см2 и температуру транспортируемой среды 500 С с внутренним диаметром 1000 мм. угол поворота - 900 | шт | 1 |
| 6 | Монтаж отвода из пластика на давление 2,5 кг/см2 и температуру транспортируемой среды 500 С с внутренним диаметром 1000 мм. угол поворота - 450 | шт. | 2 |
| 7 | Присоединение трубопровода из пластика к действующей магистрали | шт. | 2 |
|  | Прочие работы: |  |  |
| 8 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс.руб. | 100 |

Примечание:

Подготовительные работы перед проведением работ по реконструкции циркводоводов с заменой трубопроводов на пластиковые диаметром 1000 мм в т.ч. демонтаж  металлической трубы диаметром 1800 мм. выполняются персоналом Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (хозспособом).

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90);

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.);

- РД 34.03.305. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго.

- ПБ-03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- ТУ-34-38- 20120-94 «Трубопроводы стационарных тепловых электрических станций»;

- ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним…»

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

  - Общие требования:

- опыт выполнения работ по  реконструкции (замене, ремонту) трубопроводов ТЭЦ в т.ч. пластиковых не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства  о членстве в СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 16.1 раздела III Перечня, а также допуск на особо опасный и технически сложный объект (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- персонал подрядной организации обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими  аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- персонал подрядной организации несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обовью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении СМР;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить  в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- применять технические устройства от организаций – изготовителей (поставщиков), применяемых на ОПО в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения и далее, в соответствии с договорными отношениями, на полигон ТБО;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ по реконструкции циркводоводов не позднее, чем за 20 дней до начала работ, и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО с разрешением на исполнение функций генерального подрядчика (п. 33.1.11 раздела III Перечня…);

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора открытого запроса предложений, изложенным в закупочной документации в том числе необходимыми допусками СРО;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков;

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99000023 | Труба водопроводная из пластика, внутренний диаметр 1000 мм с фитингами | м | 230 |
| 2 | 99000025 | Отвод из пластика, внутренний диаметр 1000 мм, угол поворота 45 град. | шт | 2 |
| 3 | 99000024 | Отвод из пластика, внутренний диаметр 1000 мм, угол поворота 90 град. | шт | 1 |
| 4 | 99000026 | Втулка для перехода со стальной трубы на полиэтиленовую | шт | 2 |

3.2. Запасные части и материалы, поставку которых осуществляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон М20 | 100 м3 | 0,2 |

3.3. Перечень, объем запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003 в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».