Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

техническому обслуживанию (планировка прудка) второй секции золошлакоотвала Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-3613)

ОКВЭД  40.11.5

ОКДП    7499090

I. Общие требования

Требования к месту выполнения услуг: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха – Беззубов Валерий Юрьевич – тел.: (8-81555) 49-377

Период выполнения услуг:

Начало:        	 декабрь 2014 г.

Окончание:  	декабрь 2014 г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:

Выемка и транспортировка 25 000 м 3 золошлаковых отложений с дальнейшей планировкой участка механизированным способом.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 3 556,00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

- стоимость материалов_______________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость ЗиП_____________________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость оборудования_____________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014 г. – 3 556,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ

1. Цель выполнения услуг: вывоз золошлаковых отложений из действующего ЗШО и складирование его на участке с последующей планировкой.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Действующий ЗШО разделён на две секции площадью 70 000 м3 и 75 000 м3 соответственно. Длинна ограждающей дамбы по гребню 1115 м, максимальная высота 21,5 м. Заложение низового откоса дамбы 1:2,5. Ёмкость ЗШО 1220,0 тыс. м3.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию (планировка прудка) второй секции золошлакоотвала для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР на основании отчёта «Техническое обоснование возможности разработки зольных отвалов АТЭЦ» РАН КНЦ «Горный институт» 2006г и согласование его с Заказчиком | проект | 1 |
| 12 | Выемка золошлаковых отложений с погрузкой на автомобили-самосвалы | М3 | 25000 |
| 23 | Транспортировка золошлаковых отложений до 2 км | М3 | 25000 |
| 24 | Планировка вывезенных на участок золошлаковых отложений механизированным способом | М3 | 25000 |

В связи с высокой водонасыщенностью золошлаковых отложений, для производства работ необходима а/техника повышенной проходимости и гидромолот

Аванс для выполнения данных работ не предусмотрен.

3. Требования к Исполнителю и организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13;

3.1.2. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

3.1.3. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей;

3.1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

    - СО 153-34.21.543-88 (РД 34.21.543-88). Типовая инструкция по эксплуатации гидротехниче-

ских сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций;

    - ПБ 03-438-02.  Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких  отходов;

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

3.2.1.1. опыт выполнения общестроительных работ на гидротехнических сооружениях объектов промышленности и энергетики не менее 3 лет;

3.2.1.2. наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений, включая особо опасных и технически сложных, в т.ч. разрешение на виды работ перечня, утвержденного приказом от 30.12.09 № 624: пп 2.2,  3.1,  33.1.11 раздела III Перечня;

3.2.1.3. объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

3.2.1.4. при обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

3.2.1.5. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.6. наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.1.7. обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - Специальные требования:

3.2.2.1. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания данных услуг;

3.2.2.2. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.3. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

3.2.2.4. досконально знать технологию производства работ;

3.2.2.5. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.6. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам механизмов, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этих механизмов при осуществлении работ;

3.2.2.7. желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

3.2.2.8. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъёмников, экскаваторов и т.п.);

3.2.2.9. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ;

3.2.2.10. организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

3.2.2.11. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

3.2.3.1. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

3.2.3.3. при необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

3.2.3.4. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

3.2.3.5. организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

Приложение: Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.