Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

планировке прудка золошлакоотвала (ЗШО) Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-471)

ОКВЭД 45.11.2

ОКДП 4510400

I. Общие требования

Требования к месту выполнения услуг: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха – Беззубов Валерий Юрьевич – тел.: (8-81555) 49-377

Период выполнения услуг:

Начало:        	сентябрь 2015 г.

Окончание:  	декабрь 2015 г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:

Выемка и транспортировка 22 000 м3 золошлаковых отложений с дальнейшей планировкой участка механизированным способом.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 3315,00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

- стоимость материалов_______________00,00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость ЗиП_____________________00,00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость оборудования_____________00,00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2015 г. –3315,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупнённой ведомости и с учётом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утверждёнными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учётом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ

1. Цель выполнения услуг: вывоз золошлаковых отложений из действующего ЗШО и складирование его на участке с последующей планировкой.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Действующий ЗШО разделён на две секции площадью 70 000 м2 и 75 000 м2 соответственно. Длинна ограждающей дамбы по гребню 1115 м, максимальная высота 21,5 м. Заложение низового откоса дамбы 1:2,5. Ёмкость ЗШО 1220,0 тыс. м3.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по планировке прудка золошлакоотвала (ЗШО) для Апатитской ТЭЦ филиала         «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР на основании отчёта «Техническое обоснование возможности разработки зольных отвалов АТЭЦ» РАН КНЦ «Горный институт» 2006г и согласование его с Заказчиком | проект | 1 |
| 12 | Расчистка снега | м3 | 3000 |
| 23 | Выемка золошлаковых отложений с погрузкой на автомобили- самосвалы | м3 | 22000 |
| 24 | Транспортировка золошлаковых отложений до 2 км | м3 | 22000 |
| 25 | Планировка вывезенных на участок золошлаковых отложений механизированным способом | м3 | 22000 |
| 26 | Вскрытие смёрзшегося золошлакоматериала гидромолотом на глубину до 0,5м | м2 | 10000 |

В связи с высокой водонасыщенностью золошлаковых отложений для выполнения услуг необходима а/техника повышенной проходимости и гидромолот.

Аванс для выполнения данных услуг не предусмотрен.

3. Требования к Исполнителю и организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей;

3.1.2. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

3.1.3. СО 153-34.21.543-88 (РД 34.21.543-88). Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций;

3.1.4.«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)»;

3.1.5. ПБ 03-438-02.  Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких  отходов.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

3.2.1.1. опыт выполнения общестроительных работ на гидротехнических сооружениях объектов промышленности и энергетики не менее 3 лет;

3.2.1.2. наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: пункты 2.2, 3.1, 33.1.11 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

3.2.1.3. объект, на котором выполняются услуги, является особо опасным, технически сложным  (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

3.2.1.4. при обосновании стоимости услуг Исполнитель при оформлении документов о выполненных услугах, должен указать их фактическую стоимость (без НДС);

3.2.1.5. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.6. наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

    - Специальные требования:

3.2.2.1. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания данных услуг;

3.2.2.2. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.3. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

3.2.2.4. досконально знать технологию услуг;

3.2.2.5. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.6. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам механизмов, необходимым для выполнения заявленных  услуг, которые должны находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время выполнения  услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этих механизмов при осуществлении услуг;

3.2.2.7. желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

3.2.2.8. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъёмников, экскаваторов и т.п.);

3.2.2.9. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

3.2.2.10. организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, составление ППР;

3.2.2.11. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

3.2.3.1. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

3.2.3.3. при необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

3.2.3.4. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

3.2.3.5. организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.2.6. Допуск к выполнению работ осуществляется после прохождения работниками Подрядчика (Исполнителя работ (услуг) вводного инструктажа, оформления акта-допуска.