Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по сухой перевалке золошлаковых отходов Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-688)

ОКВЭД 90.02.

ОКДП 9010020

I. Общие требования

Требования к месту выполнения услуг: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха – Беззубов Валерий Юрьевич – тел.: (8-81555) 49-377.

Период выполнения услуг:

Начало:        	 январь 2016 г.

Окончание:  	декабрь 2016 г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:

Выемка и транспортировка 90 000 м3 золошлаковых отложений с дальнейшей планировкой участка механизированным способом.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 23 252,00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 5500,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 8752,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 9000,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупнённой ведомости и с учётом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утверждёнными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учётом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ

1. Цель выполнения услуг: вывоз золошлаковых отложений из действующего ЗШО с планировкой участка.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Действующий ЗШО разделён на две секции площадью 70 000 м2 и 75 000 м2 соответственно, ёмкость ЗШО 1220,0 тыс. м3.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по сухой перевалке золошлаковых отходов для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком. | проект | 1 |
| 2. | Расчистка (уборка) снега (60 000 м2 при толщине снега 0,2 м.) механизированным способом. | м3 | 12 000 |
| 3. | Рыхление механизированным способом верхнего слоя смёрзшегося золошлакоматериала на площади 60 000 м2 глубиной до 1 м. | м3 | 60 000 |
| 4. | Разработка (выемка) верхнего слоя смёрзшегося золошлакоматериала с погрузкой на автомобили. | м3 | 60 000 |
| 5. | Разработка (выемка) нижнего слоя золошлакоматериала с погрузкой на автомобили. | м3 | 30 000 |
| 6. | Транспортировка золошлакоматериала до 16 км на действующее хранилище ТБО ООО «Чистый город». | м3 | 90 000 |
| 7. | Планировка механизированным способом высвободившейся площади (чаши) золошлакоотвала. | м2 | 60 000 |

В связи с высокой водонасыщенностью золошлаковых отложений для производства работ необходимо наличие автотехники повышенной проходимости, а также техника для рыхления смёрзшегося грунта. Аванс для выполнения данных работ не предусмотрен. По окончании работ составляются технические акты выполненных работ.

3. Требования к Исполнителю и организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.21.543-88 (РД 34.21.543-88). Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций.

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

- ПБ 03-438-02.  Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов.

- Нормативно-правовые требования по охране труда.

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

- Участник должен обладать успешным опытом по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет, подтвержденный письменными отзывами.

- Объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

- При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить выполнение требований Системы экологической политики (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания данных услуг.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

- Досконально знать технологию производства работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или в аренде технику, необходимую для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений, в том числе:

- механизированная техника для рыхления смёрзшегося грунта;

- самосвал с объемом кузова – не менее 10 куб.м. и грузоподъемностью – не менее 15 т., в количестве не менее 3 единиц;

- фронтальный погрузчик с техническими характеристиками, позволяющими эффективно выполнять работы по выемке золошлакового материала в количестве не менее 1 единицы;

- экскаваторы, в том числе на гусеничном ходу – не менее 1 единицы.

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъёмников, экскаваторов и т.п.).

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ.

- Организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предпочтительно иметь в регионе расположения Апатитской ТЭЦ постоянно действующий производственный участок, который должен быть укомплектован персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимое оборудование, транспорт, инструмент и приспособления для оказания Услуг.

    - Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ.

- При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Допуск к выполнению работ осуществляется после прохождения работниками Подрядчика (Исполнителя работ (услуг) вводного инструктажа, оформления акта-допуска.

Приложение:  Приложение № 1 – «Экологическая политика».

Приложение № 2 – Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель:   ______________________________________________________

Дата, подпись