ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по демонтажу зданий Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2110/7.24-4314)

| ОКВЭД | 43.11 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.11.10.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ, филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КЦ -  Беззубов Валерий Юрьевич, тел.:8(81555) 49-377;

Инженер 1 категории ОППР -  Ефимов Виктор Валерьевич, тел.:8(81555) 49-226

Период оказания услуг:

| Начало | с момента заключения договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |

Расчетная (максимальная) цена закупки – 2 200,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

● стоимость материалов __483,00__  тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал _____2 200,00___ тыс. руб. без учёта НДС

Стоимость услуг определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупнённой ведомости и с учётом требований  системы  ценообразования для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 89 от 05.08.2016 г. «О порядке формирования стоимости при заключении подрядных договоров для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Положением о порядке формирования стоимости…», которое является приложением к вышеуказанному приказу. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учётом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель оказания услуг:

Демонтаж ацетилено-генераторной станции для предоставления в ГУБТИ рекультивируемой площадки для последующего исключения объекта недвижимости из росреестра. Демонтаж электромонтажной мастерской и бетонирование площадки, образованной после демонтажа бывшей ацетилен-генераторной станции для благоустройства территории Апатитской ТЭЦ.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.2.1. Ацетилено-генераторная станция Апатитской  ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» предназначена для подачи ацетиленового газа для цехов станции, эксплуатировалась с 1967 года.

Общие сведения:

Этажность						1

Площадь застройки					160 м²

Строительный объём				750 м³

Строительный объём		             	11 м³

забора железобетонного

Конструктивная характеристика:

Фундаменты						бутобетонные ленточные, отм. низа – 2,35 м

Стены и перегородки				кирпичные из глиняного красного кирпича

(толщина 510 мм), перегородки толщиной 250 мм

Несущие конструкции перекрытия		ж/б плиты марки ПКЖ-5

Несущий элемент кровли и утеплитель		ж/б плиты, пенобетон толщиной 120-150 мм.

Кровля	1 слой рубероида по 2 слоям пергамина.

Забор 							ж/б плиты, l=96 м, h=2,2м

2.2.2.  Электромонтажная мастерская -  здание отдельно стоящее, прямоугольного очертания в плане с размерами 37 х 12,5 м,  высота стен переменная от 3,0 до 3,3 м. Находится на территории Апатитской ТЭЦ.

Этажность						1

Площадь застройки					462,5 м²

Строительный объём				1442,00 м³

Конструктивная характеристика:

Стены 	                               кирпич силикатный

Площадь под устройство бетонной площадки на территории Апатитской ТЭЦ  - на месте здания ацетилено-генераторной станции после его демонтажа.

Площадь площадки	       625 м2

2.3. УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг  по демонтажу зданий (2 комплекта)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

2.3.1. Демонтаж ацетилено-генераторной станции

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр здания н ацетилено-генераторной станции на месте, уточнение объемов работ, выбор способа демонтажных работ. | объект | 1 |
| 2 | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком. | проект | 1 |
| 3 | Демонтаж здания ацетилено-генераторной станции с утилизацией образующихся отходов на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). | объект | 1 |
| 3.1 | Комплексная разборка кирпичного здания и железобетонного забора | м³ строительно-го объёма | 761 |
| 3.2 | Установка, разборка инвентарных лесов, подмостей, ограждений (при необходимости). | м2 | 160 |
| 3.3 | Демонтаж металлоконструкций с последующим вывозом на расстояние до 300 м и складированием на специально оборудованной площадке на территории АТЭЦ | т | 6 |
| 3.4 | Вывоз утилизированного материала на расстояние до 3 км | м3 | 205,3 |
| 4 | Рекультивация земельного участка (горизонтальная планировка под зданием, при необходимости подсыпка ПГС). | м2 | 625 |

2.3.2 Благоустройство территории Апатитской ТЭЦ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр здания электромонтажной мастерской на месте, уточнение объемов работ, выбор способа демонтажных работ. | объект | 1 |

| 2 | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком. | проект | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Демонтаж здания электромонтажной мастерской с утилизацией образующихся отходов на полигон ТБО | объект | 1 |
| 3.1 | Комплексная разборка кирпичного здания | м³ строительного объёма | 1442,00 |
| 3.2. | Вывоз утилизированного материала на расстояние до 3 км | м3 | 450,0 |
| 3.3. | Рекультивация земельного участка (горизонтальная планировка площадки под зданием, при необходимости подсыпка ПГС). | м2 | 1057,5 |
| 4 | Бетонирование площадки толщиной 150 мм с армированием сеткой сварной Ø8 АIII с шагом 100х100 мм (материал предоставляется Исполнителем). | м2 | 625 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г.;

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Экологическая политика ПАО «ТГК-1»;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Апатитская ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства в соответствии с «Перечнем видов работ…», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 раздела III:

- п. 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*;

- п. 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*;

- п. 3.1. Механизированная разработка грунта*;

- п. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- п. 33.1.11. Тепловые электростанции.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и экологической политики ПАО «ТГК-1».

- Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ПАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политике
ПАО «ТГК-1»;

3.2.1.6.   Обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям ГОСТ и ТУ,  наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

# 3.2.2.1. Желательно иметь в регионе расположения объектов Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность оказания заявленных услуг;

# 3.2.2.2. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ;

# 3.2.2.3.	 При разработке ППР предусмотреть технические решения, предотвращающие повреждение в ходе работ оборудования и инженерных коммуникаций на прилегающей к демонтируемому объекту территории;

# 3.2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

# 3.2.2.5.	Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

# 3.2.2.6.	Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ)  имеющих право: быть производителем работ, руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

# 3.2.2.7.	Знать технологию выполнения работ;

# 3.2.2.8.	Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время выполнения работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при выполнении работ;

# 3.2.2.9. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 3.2.2.10.	 Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления;

# 3.2.2.11.  Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

# 3.2.2.12.	  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ;

# 3.2.2.13. Направить в адрес Заказчика за 10 дней до начала выполнения работ  письмо по форме Приложения №4 к техническому заданию;

# 3.2.2.14. Исполнитель обязан ознакомиться с  инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ при оформлении пропусков.

# 3.2.2.15. Ознакомиться с «Памяткой по действиям персонала Апатитской ТЭЦ и подрядных организаций при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта, обнаружении взрывного устройства» (приложение №3 к техническому заданию).

# 3.2.2.16. В период режима повышенной готовности предоставлять для осмотра личные вещи работников, входящих и выходящих с  территории Апатитской ТЭЦ, по требованию контролёра Команды №5.

# 3.2.2.17. Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутриобъектовому режиму Апатитской ТЭЦ;

# 3.2.2.18. Допуск к выполнению работ осуществляется после прохождения работниками Исполнителя вводного инструктажа, оформления акта-допуска.

# 3.2.2.19.  Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 3.2.2.20.	  Организовать своевременное оформление и предоставление Заказчику отчётной документации.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

4. Запасные части и материалы:

- Необходимые материалы предоставляются Исполнителем.

5. Для выполнения работ Исполнителем Заказчик обеспечивает:

5.1. энергоснабжение работ, выполняемых Исполнителем;

5.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

5.3. допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ.

Приложения:

1. Экологическая политика ПАО «ТГК-1»;

2. Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»;

3. Памятка по действиям персонала Апатитской ТЭЦ и подрядных организаций при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта, обнаружении взрывного устройства;

4. Форма письма, предоставляемого для начала работ.

Приложение №1

к Техническому заданию

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

утверждена решением

совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ПАО «ТГК-1» – один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ПАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

| Ознакомлен Исполнитель________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Техническому заданию

Выписка из инструкции

«О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

- Общие положения:

Пропускной и внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности объекта и соответствует действующему законодательству, а также нормативно-правовым документам, регулирующим деятельность Апатитской ТЭЦ.

- Организация пропускного режима:

Для организации пропускного режима на территорию Апатитской ТЭЦ оборудован контрольно-пропускной пункт (приложение № 1). Вход на территорию (выход с территории) Апатитской ТЭЦ в необорудованных для прохода местах – строго запрещен.

Проход на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется через турникеты № 1 и № 2 системы контроля управления доступом (далее СКУД) по электронным пропускам. При этом электронные пропуска предъявляются в обязательном порядке для визуального осмотра контролеру КПП. Если проход осуществляется по обычным пропускам или удостоверениям, то пропуска или удостоверения предъявляются в развернутом виде и передаются в руки контролеру КПП для проверки по его требованию.

Бланки пропусков являются документами строгой отчетности.

  - Пропуска и удостоверения, действующие для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ:

Для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ действуют следующие документы:

- постоянные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

- временные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

-  электронные пропуска;

-  разовые пропуска (приложение №3).

Работникам сторонних организаций (подрядных и субподрядных), выполняющим работы на Апатитской ТЭЦ, оформляются временные пропуска или электронные пропуска на срок   от 1 и до 6 месяцев, в зависимости от объемов и сроков  работ, определенных договорными обязательствами.  Оформление временных или электронных пропусков производится на основании заявок утвержденного образца от  руководителей данных организаций на имя директора Апатитской ТЭЦ, с обязательным указанием должности данных работников, сроков и времени производства работ. К заявке прилагается собственноручно заполненное согласие работника организации на обработку персональных данных.

По окончании работ (срока командировки) работники обязаны сдать пропуска в бюро пропусков.

Работники организаций (подрядных и субподрядных) обязаны ознакомиться под роспись с положениями настоящей инструкции и инструкции по действиям персонала Апатитской ТЭЦ при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта.

2.1.2.	Разовые пропуска автотранспорта

Разовые пропуска с корешками (приложение №3) выдаются специалистом бюро пропусков водителям сторонних организаций  только для разового проезда на территорию станции в течение рабочего дня.

Разовые пропуска с отметками изымаются контролером при въезде транспортного средства на территорию станции и передаются в бюро пропусков

2.1.4.  Разовые пропуска для посетителей

Для разового прохода посетителей специалистом бюро пропусков выдаются разовые пропуска (приложение № 3). Проход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.        Основаниями для выдачи разовых пропусков являются письменная заявка, утвержденная директором АТЭЦ;

  - Оформление работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни

Разрешение на работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни оформляется заявкой от руководителей подразделений, подрядных организаций на имя директора, заместителя директора или  главного  инженера  с  указанием  списка работников,  места и продолжительности их работы, фамилии ответственного лица и номера его контактного телефона.

Заявка визируется у директора, заместителя директора или главного инженера и направляется специалисту по ГЗ и МР не позднее 16 часов дня, в который будут производиться работы.

2.3. Оформление временных пропусков работникам  подрядных организаций - иностранным гражданам

При оформлении временных пропусков работникам подрядных организаций – иностранным гражданам необходимо проверить наличие у каждого работника:

- миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции  о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;

- разрешения (патента) на работу, выданного УФМС России по Мурманской области.

Данный порядок не распространяется на граждан Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, права которых приравнены к правам граждан РФ согласно Договору о таможенном союзе с 01.01.2012 г.

Не требуется разрешения на работу у иностранных граждан:

- получивших разрешение на временное проживание (временно проживающих в РФ);

- получивших вид на жительство (постоянно проживающих в РФ);

- являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.

Оформление пропусков иностранному гражданину – работнику подрядной (субподрядной) организации, организации-арендатора при отсутствии у него миграционной карты и разрешения на работу (патента) запрещено.

2.4.  Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей с территории Апатитской ТЭЦ

При ввозе (вносе) на территорию Апатитской ТЭЦ товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ, груз) подрядные организации оформляют Декларацию (приложение № 8) на ввоз (внос) ТМЦ в двух экземплярах.

Декларация подписывается руководителем подрядной организации или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия.

На посту ведомственной охраны водитель подрядной организации или лицо, сопровождающее груз, передает Декларацию контролеру, который удостоверяет ввоз груза на территорию Апатитской ТЭЦ путем проставления в обоих экземплярах Декларации даты, время ввоза груза и личной подписи.

Один экземпляр Декларации остается у подрядной организации, а другой экземпляр Декларации передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ с территории Апатитской ТЭЦ, подрядные организации оформляют Заявку (приложение № 9) на вывоз (вынос)  ТМЦ, которая вместе с Декларацией предоставляется на согласование руководителю организационной единицы Апатитской ТЭЦ, на объектах которого они выполняли работу. В иных случаях заявки согласовываются с заместителем главного инженера или начальником ОПиПР. Подпись вышеназванных лиц удостоверяется специалистом бюро пропусков.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ за пределы Апатитской ТЭЦ водитель или лицо, сопровождающее груз, обязаны предоставить контролеру для досмотра груз, подписанную и согласованную Заявку. После осмотра груза и проверки законности вывоза (выноса) Заявка передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

Подчистки и приписки в материальных пропусках и заявках категорически запрещаются.

2.5. Порядок проезда автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ, допуск на территорию объекта железнодорожного транспорта.

2.6.1. Для въезда автотранспортных средств подрядных и сторонних организаций руководители этих организаций представляют заявку (письмо) на имя директора Апатитской ТЭЦ. В нерабочее время пропуск автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется с разрешения дежурного начальника смена станции.

Весь автотранспорт при проезде КПП подлежит досмотру.

Ночная парковка служебного автотранспорта сторонних организаций, прибывшего на объект для погрузочно-разгрузочных и иных работ, осуществляется на основании письменного разрешения директора, заместителя директора, главного инженера Апатитской ТЭЦ на согласованных площадках.

Проезд на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ и парковка на ней личного автотранспорта ЗАПРЕЩЕНЫ.

- Организация внутриобъектового режима

На Апатитской ТЭЦ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка установлено время начала и окончания работы.

- для мужчин - с 08.00 час. до 17.00 час;

- для женщин - с 08.00 час. до 17.00 час;

Время обеденного перерыва: с 12. 00 час. до 13.00 час. (11.30 – 12.30 для цехов).

Работникам подрядных, сторонних и арендующих помещения организаций режим работы устанавливается как для работников Апатитской ТЭЦ.

Пребывание работников Апатитской ТЭЦ, подрядных, сторонних, арендующих помещения организаций и посетителей на территории вне установленного режима работы запрещено, кроме работающих по оформленным в установленном порядке заявкам.

Запрещается проносить на территорию объекта спиртные напитки и распивать их.

- Работа бюро пропусков

Режим работы бюро пропусков:

- начало работы в 8.00 час;

- окончание работы в 17.00 час;

- обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.;

- в пятницу с 8.00 до 12.00.

5.    Права работников ведомственной охраны.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране» работники ведомственной охраны имеют право:

- проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

- досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

Право требования соблюдения пропускного режима заключается в праве работников ведомственной охраны на территории охраняемых объектов контролировать использование работниками охраняемых объектов постоянных, временных, разовых пропусков и соблюдение установленного порядка (распорядка) внутри охраняемого объекта.

Право проверки документов выражается в праве требовать от граждан предъявить  документ удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства, разрешение подписанное руководителем охраняемого объекта на вынос (вывоз) имущества.

Право досмотра транспортных средств заключается в их внешнем и внутреннем осмотре который проводится без нарушения целостности конструкции.

Право досмотра граждан означает право производить личный досмотр правонарушителя, требовать от него предъявить к досмотру находящиеся при нем вещи и предметы.

Право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в возможности применения только специальных средств и огнестрельного оружия, которые включены в перечень применяемых ведомственной охраной специальных средств и оружия.

Ознакомлен Исполнитель ________________

Приложение №3

к Техническому заданию

Приложение №4

к Техническому заданию

Форма письма, предоставляемого для начала работ.

Фирменный бланк организации-исполнителя

# «____» ____________  20____г.                                                                              №____________

Директору  Апатитской  ТЭЦ

филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

А. П. Собакину

Для производства работ по демонтажу___________, согласно Договору №______ от _______, в соответствии с требованиями РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Правилами Ростехнадзора, прошу Вас допустить работников наименование организации-исполнителя в качестве:

Выдающего наряд, руководителя работ по общим и промежуточным нарядам

Ф.И.О. – начальника производства;

Производителя работ по общим нарядам и руководителя работ по нарядам, промежуточным нарядам

Ф.И.О. – мастера участка;

Производителя работ по нарядам, распоряжениям

Ф.И.О. – слесаря 6 разряда, 2 группа по ЭБ;

Специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений

Ф.И.О. – начальника производства,

Ф.И.О. – мастера участка;

Членов бригады

Ф.И.О. – слесаря 5 разряда,

Ф.И.О. – слесаря 5 разряда,

Ф.И.О. – эл. сварщика 5 разряда, 2 группа по электробезопасности,

Ф.И.О. – водителя автокрана,

Прошу предоставить работникам наименование организации-исполнителя право выполнения специальных работ:

Стропальных -

Ф.И.О. – слесарю 5 разряда;

С применением грузоподъёмных механизмов, управляемых с пола-

Ф.И.О. – слесарю 5 разряда;

Огневых и газоопасных -

Ф.И.О. – электрогазосварщику 5 разряда, 2 группа по электробезопасности;

В качестве автокрановщика -

Ф.И.О. – водителю автокрана.

Руководители, специалисты и рабочие обучены, прошли проверку знаний требований охраны труда, аттестованы в соответствии с должностными обязанностями и требованиями Ростехнадзора (Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37) и имеют соответствующие удостоверения.

должность руководителя                            подпись                                                 расшифровка подписи

организации-исполнителя