Приложение № 1

к Поручению на проведение								закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Полное послеремонтное обследование тепловой изоляции и обмуровки котла ст. № 6 (КЦ)»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-1965)

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

- Общие требования

Требования к месту выполнения услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха, и.о. начальника турбинного цеха Апатитской ТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич; тел.: (8-81555) 49-377

Период выполнения работ:

начало: февраль 2016 г.

окончание: ноябрь 2016 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки: 164,00 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 164,00 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» (далее – Приказ) и указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее – Указание).

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденные вышеуказанным Приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу.

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Обобщённые характеристики оказываемых услуг:

Проведение обследования состояния и составление паспорта тепловой изоляции и обмуровки котлоагрегата  ПК-10п-2  ст. № 6, зав. № 24 с выдачей рекомендаций по результатам обследования.

- Требования к оказанию услуг.

- Цель услуг: сокращение тепловых потерь и повышение эффективности тепловой изоляции оборудования; проведение тепловых испытаний теплоизоляции котлоагрегата с выдачей рекомендаций; составление паспорта тепловой изоляции и обмуровки котла ПК-10п-2 ст. №6.

- Описание и основные технические характеристики:

  - Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

  - Технические характеристики оборудования, подлежащего обследованию: оборудование и трубопроводы котельной установки с температурой теплоносителя свыше 1000С. Обмуровка выполнена из шамотного, диатомового кирпича и совелитовых плит. Снаружи обмуровка обшита стальными листами. Тепловая изоляция пароохладителя и барабанов  выполнена из сегментов, матов минеральной ваты с защитным слоем асбоцементной штукатурки.

| Котлоагрегат ст.№ | 6 |
| --- | --- |
| Тип котла | ПК-10п-2 |
| Завод-изготовитель | Подольский ЗиО |
| Дата изготовления | Март 1961 |
| Дата ввода в эксплуатацию | Декабрь 1961 |
| Число часов работы | 131608 |
| Число пусков | 251 |
| Производительность, т/час | 220 |
| Давление перегретого пара, кгс/см2 | 100 |
| Температура перегретого пара, 0С | 540 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по полному послеремонтному обследованию тепловой изоляции

и обмуровки котла ст. № 6

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало: «01» февраля 2016 г.

Окончание: «30» ноября 2016 г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление программы работ и согласование с Заказчиком. Ознакомление, изучение документации по тепловой изоляции и обмуровки котла. | котел | 1 |
| 2 | Проведение замеров температур на поверхности изоляции и обмуровки. Определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию (обмуровку) источника теплоты. | котел | 1 |
| 3 | Сравнительный анализ фактических тепловых потерь с нормативными значениями. | котел | 1 |
| 4 | Выполнение расчетов на средние удельные потери тепла | котел | 1 |
| 5 | Оформление и выдача заключения о состоянии тепловой изоляции и обмуровки, условиях и параметрах дальнейшей эксплуатации (2 экз.). | заключение | 2 |
| 6 | Оформление и выдача паспорта тепловой изоляции котлоагрегата (2 экз.). | паспорт | 2 |

3. Требования к Исполнителю и организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- ГОСТ 26944-86 «Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования».

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС. МУ 34-70-184-87.

- Циркуляр Ц-01-2004 (Т) «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений».

- «Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт работы по обследованию тепловой изоляции, обмуровки и составлению паспорта тепловой изоляции и обмуровки котлоагрегата не менее 3 лет.

- Наличие аттестата испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) в т.ч. по объектам оценки «Оборудование и трубопроводы тепловых электростанций» - температура поверхности тепловой изоляции, удельные потери тепла с поверхности тепловой изоляции» (копия аттестата предоставляется в составе Заявки участника).

- Наличие у персонала Исполнителя сертификата по инфракрасной термографии не ниже II уровня (копия сертификата предоставляется в составе Заявки участника).

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение выполнения требований «Экологической политики», утвержденной решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 5 июня 2007 г. (приложение №1 к техническому заданию).

3.2.2. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания услуг по обследованию тепловой изоляции, обмуровке и составлению паспорта тепловой изоляции и обмуровки котлоагрегата.

- Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Досконально знать технологию обследования тепловой изоляции и обмуровки котлоагрегатов и составления паспорта тепловой изоляции и обмуровки котлоагрегатов.

- Организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованной программой работ.

- Иметь в наличии оборудование для проведения тепловизионного контроля.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество     работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Соисполнителей,     Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения    работ с учётом сроков их исполнения.

Приложение: Приложение № 1– «Экологическая политика».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ______________________________________________________

Дата, подпись