Приложение № 1

к поручению на проведение

закупочной процедуры

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Инструментальный контроль промышленных выбросов в атмосферу от двух котлов и

двух аспирационных систем»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-2123)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ОКВЭД  40.11.5

ОКДП  7499090

- Общие требования

Требования к месту оказания услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: инженер ПТО АТЭЦ Ермоленко Мстислав Вячеславович (81555) 49-381

Период оказания услуг:

- начало:           май  2015 г.

- окончание:  	  декабрь 2015 г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:

Проведение инструментального контроля промышленных выбросов в атмосферу от двух котлов, двух аспирационных систем и одного циклона, с выдачей протоколов.

Расчётная (максимальная) цена закупки:   400,00 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

1-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2015 г. – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2015 г. – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказанию услуг.

- Цель услуги: проведение инструментального контроля промышленных выбросов в атмосферу от двух котлов, двух аспирационных систем и одного циклона, с выдачей протоколов.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Пыле-газоочистная установка (ПГУ) состоит из двух вертикальных коагуляторов         Вентури с диаметром горловины 1200 мм и длиной 6,5 метра. Коагуляторы тангенциально подсоединены один на два каплеуловителя диаметром 3100 мм и высотой цилиндрической части 8300 мм. Орошение каждого каплеуловителя производится тридцатью соплами диаметром 8 мм. Давление в коллекторах орошения каплеуловителей 0,020 МПа.  Максимальная степень очистки отходящих газов от взвешенных частиц составляет 97%, среднеэксплуатационная - 96,6%.

Аспирационная установка одноступенчатая Циклон - промыватель СИОТ 4Ф006, тип 2, шириной 1433 мм, высотой 2475 мм, вентилятор ЦП7-40 с электродвигателем мощностью 22кВт, воздуховоды с диаметром всасывающего и выхлопного отверстий 480 мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по инструментальному контролю промышленных выбросов в атмосферу от 2-х котлов, 2-х аспирационных систем и 1-ого циклона для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский»

ОАО «ТГК-1»

Требования к срокам оказания услуг:

начало –        «26» мая 2015г.

окончание –  «30» ноября 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Количество замеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел (2 шт.): - замер концентрации газовых загрязняющих веществ (CO, NO, NO2, SO2, O2) на выходе из котла; - определение объемного расхода дымовых газов (на входе ПГУ); - определение эффективности улавливания пыли ПГУ котлов. | 1 1 1 |
| 2 | Аспирационная система (2 шт.) и циклон (1 шт) 1.2 определение эффективности улавливания пыли аспирационных систем (взвешенных веществ). | 1 |
| 3 | Оформление отчета о проведенных замерах на 2-х котлах, 2-х аспирационных системах и 1-м циклоне на бумажном носителе и в электронном виде. |  |

- Требования к Исполнителю и организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М., 1998.

- ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения,

- ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения,

- ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности  газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения,

- ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков

- ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ,

- Методика выполнения измерений валовых выбросов с использованием автоматических, полуавтоматических и экспрессных газоанализаторов, СПб, 1991.

- Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий. ПНД Ф 12.1.2-99.

- Обследование и анализ систем очистки газов теплоэнергетических предприятий. Справочное пособие. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1988.

- Краткая инструкция по определению запыленности при производственных испытаниях пылеулавливающих аппаратов.

- ISO 9096:1992(Е). Стационарные источники эмиссии. Определение концентрации и выброса взвешенных веществ в пылевых потоках. Гравиметрический метод.

- Требование ГОСТ 12.4.021

- Инструкции по эксплуатации аспирационных систем РД 34.23.508-91

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

3.2.1.1. Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к рабтам   на  объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства не требуется.  Апатитская ТЭЦ  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам;

3.2.1.2.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.3.Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.4. Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.1.5. При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

обеспечить выполнение требования   экологической политики ОАО «ТГК-1».

3.2.2.Специальные требования:

3.2.2.1 Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (наличие в области аккредитации права выполнения данных видов работ);

3.2.2.2. Иметь опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях;

3.2.2.3.Желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.4. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией.

3.2.2.5.Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.6. У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3.2.2.7. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

3.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.2.2.10 Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

3.2.2.11.Иметь все необходимые для производства работ инструменты и спец. приспособления;

3.2.2.12 Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

3.2.2.13 Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

3.2.2.14.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Приложение: Приложение № 1– «Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

Приложение № 1

к техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                              решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.