## Техзадание
Техническое задание
для открытого запроса предложений на сайте ОАО "ТГК-1"
на право заключения договора поставки приборной продукции для ОАО "Мурманская ТЭЦ"
Номер закупки по ГКПЗ -2120/1.1-0022 "Ремонт основных средств - материалы"
Предмет открытого запроса предложений – приборная продукция
Объем – в соответствии со спецификацией (Приложение №1)
Условия и форма оплаты: предпочтительно - поставка с последующей отсрочкой платежа 60 дней
Лимитная(предельная) стоимость – не объявляется
Сроки поставки: август-ноябрь 2011 г.
Условия поставки: в полном объеме на склад грузополучателя
Адрес доставки (склад Грузополучателя): (полное наименование, код, почтовый адрес, отгрузочные реквизиты): ОАО "Мурманская ТЭЦ" - 183038, г.Мурманск, ул.Шмидта, 14. ст.Мурманск 018409 Октябрьской железной дороги, железнодорожный код Мурманской ТЭЦ 9542
Сроки проведения открытого запроса предложений: июль 2011 г.
Общие требования к условиям поставки : | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Согласно спецификациям.
Производитель
| Способ доставки | В полном объеме на склад грузополучателя
| Порядок расчетов | Предпочтительно для заказчика - с отсрочкой платежа 60 дней со дня поставки.
| Прочее | Все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузке, транспортировке продукции, в том числе доставка должны входить в структуру цены. Отгрузка железной дорогой или автотранспортом в специальной таре.
Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Сертификаты соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации
Дополнительные требования: | Дата изготовления продукции не ранее 2010 г.
Приложение: №1Спецификация-3 листа
Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации: Синицына Олеся Анатольевна
тел. (8152) 688-307, факс 47-28-08, e-mail: oasinicina@mtec.kola.tgk1.ru

## Спецификация 1
Приложение №1
Грузополучатель: ОАО "Мурманская ТЭЦ"
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование | Марка, характеристики | ед. изм. | кол-во
1 | Ультразвуковой расходомер UFM 005 УВ5 D 150 с монтажными частями | ТУ4213-005-11459018-98 | шт. | 2
2 | Механизм электрический однооборотный МЭО-100/25-025-99К ТУ311-49.007-91 |  | шт. | 3
3 | Механизм электрический однооборотный МЭО-250/25-025-99К ТУ311-49.007-91 |  | шт. | 3
4 | Механизм электрический однооборотный МЭО-02-40/63/0.25 ТУ4218-108-00225549-2002 |  | шт. | 3
5 | Газоанализатор АКВТ 001 L-1200мм | ИБЯЛ.413415.003 ТУ ГОСТ 52319-2005 | шт. | 1
6 | Фотосопротивление ФР1-3 150 кОм |  | шт. | 10
7 | Реле | РТД-12-01-34-40 | шт. | 12
8 | Реле времени | РВ-248 ~220В | шт. | 2
9 | Реле времени | ВС-33-1УХЛ4 (0,2-60 сек. ~220В) | шт. | 5
10 | Реле времени | РВ-237 ~220В | шт. | 2
11 | Реле напряжения | РН-54/160 | шт. | 3
12 | Реле напряжения | РН-53/60Д | шт. | 2
13 | Реле напряжения | РН-54/320 | шт. | 2
14 | Реле тока | РТ-40/100 | шт. | 8
15 | Реле промежуточное | РП-21М | шт. | 3
16 | Реле промежуточное | РЭП36-21-УХЛ4, 4"з"/2"р", ~220В, заднего присоединения | шт. | 8
17 | Реле промежуточное двухпозиционное | РЭП38Д-2, ~220В, заднего присоединения | шт. | 5
18 | Реле токовое двухфазное | РСТ40-2/50-УХЛ4; 2,5-50А, заднего присоединения | шт. | 5
19 | Реле токовое двухфазное | РСТ40-1/0,6-УХЛ4; 0,15-0,6А, заднего присоединения | шт. | 5
20 | Реле времени с выдержкой на отключение | РСВ18-23-УХЛ4; 10с, ~100В, заднего присоединения | шт. | 5
21 | Реле указательное | РУ-21/0,01 постоянного тока 0,01 А, утопленного присоединения проводов | шт. | 12
22 | Реле указательное | РУ-21/0,16 переменного тока, 0,16А, утопленного присоединения проводов | шт. | 5
23 | Счетчик | ЦЭ6804 1Н; 3ф, 100В, 5А, 3пр.М | шт. | 15
24 | Счетчик | ЦЭ6804 1Н; 3ф, 380В, 5А, 4пр.М | шт. | 5
25 | Счетчик | СЕ101 S6 145 М6 220В, 5-60А кл.т.1,0 | шт. | 3
26 | Счетчик | ION P7330TOBOBOAOAOA | шт. | 2
27 | Амперметр | Э365 50/5А, кл. 1,5 | шт. | 2
28 | Амперметр | Э365 100/5А, кл. 1,5 | шт. | 3
29 | Амперметр | Э365 150/5А, кл. 1,5 | шт. | 5
30 | Амперметр | Э365 200/5А, кл. 1,5 | шт. | 5
31 | Амперметр | Э365 1-1 300/5А, кл. 1,6 | шт. | 9
32 | Амперметр | Э365 400/5А, кл. 1,5 | шт. | 7
33 | Амперметр | Э365 600/5А, кл. 1,5 | шт. | 5
34 | Амперметр | Э365 700/5А, кл. 1,5 | шт. | 2
35 | Амперметр | Э3651000/5А, кл. 1,5 | шт. | 3
36 | Амперметр | Э3651500/5А, кл. 1,5 | шт. | 5
37 | Амперметр | Э3652000/5А, кл. 1,5 | шт. | 2
38 | Амперметр | Э8030 3х100/5А, кл.2,5 | шт. | 2
39 | Амперметр | Э8030 15х10/5А, кл.2,5 | шт. | 2
40 | Амперметр | Э 378 300/5а | шт. | 10
41 | Амперметр | Э8030 300/5а | шт. | 10
42 | Вольтметр | Э365; 7,5 кВ 6000/100В кл. 1,5 | шт. | 3
43 | Вольтметр | Э365; 500 В кл. 1,5 | шт. | 10
44 | Вольтметр | Э 365.1 600в | шт. | 3
45 | Вольтметр | Э 365.1-1. 7,5 кв/100в | шт. | 4
46 | Вольтметр | Э8030 7,5 кв/100в | шт. | 6
47 | Измеритель | Е160.1.01.1.0.0.14.0.1.003 0…75А | шт. | 1
48 | Измеритель | Е160.1.01.1.0.0.14.0.1.003 0…100А | шт. | 2
49 | Измеритель | Е160.1.01.1.0.0.14.0.1.003 0…150А | шт. | 1
50 | Измеритель | Е160.1.01.1.0.0.14.0.1.003 0…200А | шт. | 1
51 | Измеритель | Е160.1.01.1.0.0.14.0.1.003 0…300А | шт. | 1
52 | Частотомер | ЦД9058/13 100В | шт. | 2
53 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.80 (гр.50П L=80мм) | шт. | 5
54 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.100 (гр.50П L=100мм) | шт. | 8
55 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.160 (гр.50П L=160мм) | шт. | 5
56 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.250 (гр.50П L=250мм) | шт. | 10
57 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.400 (гр.50П L=400мм) | шт. | 30
58 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.800 (гр.50П L=800мм) | шт. | 7
59 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 045-50П.А3.1000 (гр.50П L=1000мм) | шт. | 7
60 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 014-50М.В3.20/8,0 (гр.50М) | шт. | 7
61 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 014-50М.В3.20/5,0 (гр.50М) | шт. | 7
62 | Термопреобразователь сопротивления | ДТС 014-50М.В3.20/3,0 (гр.50М) | шт. | 7
63 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ 9204-05 50М С4 (-50+120) | шт. | 16
64 | Термоэлектрический преобразователь | ДТПL (XK) 045-0100.320. | шт. | 10
65 | Термоэлектрический преобразователь | ДТПL (XK) 045-0100.800. | шт. | 10
66 | Гильза защитная для ТСП и ТХК | СтХ18Н10Т М20х1,5 монт.дл.100 | шт. | 4
67 | Гильза защитная для ТСП и ТХК | СтХ18Н10Т М20х1,5 монт.дл.250 | шт. | 5
68 | Гильза защитная для ТСП и ТХК | СтХ18Н10Т М20х1,5 монт.дл.400 | шт. | 10
69 | Уровнемер мазута SITRANS LU 02 с датчиком XPS-30 |  | шт. | 1
70 | Преобразователь Корунд-ДДИВ-131 | +/-0,125кПа | шт. | 2
71 | Прибор узкопрофильный Ф1760К-АД | ГОСТ 12997 шк.-315 -0- +315мм | шт. | 2
72 | Прибор узкопрофильный Ф1760К-АД | ГОСТ 12997 шк.0-40 кГс/см | шт. | 2