ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту маслоохладителей нижнего и верхнего генераторных подшипников гидроагрегата №2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-373)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

- Мурманская область, г. Кандалакша, Нива ГЭС-3 КНГЭС  филиала «Кольский»

ОАО «ТГК-1»;

- Заводской цех подрядной организации.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГЭС-3 Назаров Роман Анатольевич, мобильный телефон: 8 (921) 518-29-00.

1.2. Период действия закупки:

начало:         июль 2015г.

окончание:   сентябрь 2015г.

1.3. Стоимость закупки – 1600,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 600,0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал –   0,00     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –   0,00     тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал –   1600,0 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал –   0,00     тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ:    приведение эксплуатационных характеристик маслоохладителей нижнего и верхнего генераторных подшипников гидроагрегата №2 ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с требованиями НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

3.2.1. Маслоохладители верхнего генераторного подшипника.

Количество: 4 секции.

Вес одной секции: 0,25 т.

Расход воды на одну секцию: 8м3/час.

Номинальное давление: 3 кгс/см2.

3.2.2. Маслоохладители нижнего генераторного подшипника.

Количество: 4 секции.

Вес одной секции: 0,034 т.

Расход воды: 5м3/час.

Номинальное давление: 3 кгс/см2.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на

«Ремонт маслоохладителей нижнего и верхнего генераторных подшипников

гидроагрегата №2 ГЭС-3»

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

Сроки выполнения работ:

Начало:         01.07.2015г.

Окончание:  30.09.2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка комплекта маслоохладителей верхнего и нижнего генераторного подшипника с Нива ГЭС-3 на производственную базу подрядной организации. Маслоохладитель верхнего генераторного подшипника – 4 секции. Маслоохладитель нижнего генераторного подшипника – 4 секции. | комплект | 1 |
| 2. | Изготовление новых трубных досок маслоохладителей в соответствие с чертежными размерами из материалов Подрядчика. | шт | 16 |
| 3. | Замена латунных трубок с оребрением. Примечание: трубки должны быть рассчитаны на работу при номинальном давлении не менее 3 кгс/см2. Марку трубок необходимо согласовать с Заказчиком до их поставки. | комплект | 1 |
| 4. | Изготовление новых крышек маслоохладителей из материалов Подрядчика. | шт | 12 |
| 5. | АКЗ трубных досок и крышек маслоохладителей. | м2 | 12 |
| 6. | Сборка маслоохладителей на производственной базе подрядной организации. | секция | 8 |
| 7. | Гидравлические испытания маслоохладителей на производственной базе подрядной организации и на Нива ГЭС-3 (после доставки). | испытание | 2 |
| 8. | Доставка комплекта маслоохладителей верхнего и нижнего генераторного подшипника с производственной базы подрядной организации на Нива ГЭС-3. | комплект | 1 |
| 9. | Предоставление заказчику отчетно – исполнительной документации по окончании работ: - сертификатов на применяемые материалы; - паспортов на маслоохладители; - протоколов гидравлических испытаний и т.д. | комплект | 1 |
| 10. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 20 |

За 20 дней до начала проведения ремонта подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.2. СТО «Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» (Приложение 1  к приказу ОАО РАО «ЕЭС России»  №275 от  23.04.2007г.);

5.1.3. «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» 2003г.

5.1.4. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 2005.

5.1.5. СТО 17330282.27.140.001-2006. Стандарт организации. Методики оценки

технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик маслоохладителей в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Наличие успешного опыта проведения аналогичных работ не менее 3 лет;

5.2.1.2. Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО;

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.4.Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

5.2.1.5. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

5.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.2. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

5.2.2.3. Знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

5.2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.5.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  заявляемых работ;

5.2.2.6. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;

5.2.2.7. У персонала, выполняющего специальные работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

5.2.2.8. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

  - антикоррозийной окраски металлоконструкций;

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики);

  - электрогазосварочных.

5.2.2.9. При необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями
РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

5.2.2.10. Знать технологию ремонта механического оборудования гидроэлектростанций;

5.2.2.11. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.12. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.13. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.2.2.14. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

5.2.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.2.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

5.2.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.2.2.18. Организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

5.2.2.19. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от выполняемых работ и должен содержать всю документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

| № п/п | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акты дефектации оборудования. | После проведения разборки оборудования на базе Подрядчика | Подрядчик |
|  | Акты выполненных работ по ремонту оборудования. | В течение 5 дней после окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | При необходимости | Подрядчик |
|  | Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
|  | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для проведения работ, поставляет Подрядчик.

Перечень основного оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком.

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка латунная 19х1,5 Л-68 ГОСТ 617-2006 | м | 24 |
| 2 | Трубка латунная 19х1,5 Л-68 с оребрением ГОСТ 617-2006 | м | 207 |
| 3 | Сталь Ст3 разнопрофильная | т | 0,74 |

* Полный перечень  материалов, необходимых для проведения ремонтных работ указан в чертежах оборудования, прилагаемых к техническому заданию.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Стоимость материалов входит в стоимость ремонтных работ.

6.1. Требования к ТМЦ.

6.1.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.1.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.1.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования;

7.2. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического  менеджмента» -

на  1  листе  в 1 экз.

2. Чертеж № 1М51133. ГЭС-3. Секции маслоохладителя НГП - на 1 листе  в 1 экз.

3. Чертеж № 1М51134. ГЭС-3. Маслоохладитель НГП (Сбор. чертеж) - на 1 листе  в 1 экз.

4. Чертеж № 1М 515185. ГЭС-3. Маслоохладитель ВГП (Сбор. чертеж) - на 1 листе  в 1 экз.

5. Чертеж № 2М 52808. ГЭС-3. Маслоохладитель ВГП (трубная доска) - на 1 листе  в 1 экз.

6. Чертеж № 2М 52811. ГЭС-3. Маслоохладитель ВГП (Крышка) - на 1 листе  в 1 экз.

7. Чертеж № 2М 52812. ГЭС-3. Маслоохладитель ВГП (Крышка сбор. чертеж) - на 1 листе в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику  Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.