ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по капитальному ремонту маслоохладителей подпятника, верхних и нижних крышек воздухоохладителей Г-2 ГЭС-9 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-558)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 28.11.22.110 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, 55 км от н.п. Зареченск, Кумская ГЭС-9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГЭС-9,10 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Ханчин Никита Сергеевич, мобильный телефон: (921) 518-28-00.

1.2. Период действия закупки:

начало:         октябрь 2016г.

окончание:   декабрь 2016г.

1.3. Стоимость закупки – 2200,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 900,0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал –   0,00     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –   0,00     тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал –   0,0   тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал –   2200,0 тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «разделом 1 Положения о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденного вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ:    приведение эксплуатационных характеристик маслоохладителей,  верхних и нижних крышек воздухоохладителей гидроагрегата №2 Кумской ГЭС-9 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с требованиями НТД

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

3.2.1. Маслоохладители подпятника.

Количество: 2 секции.

Вес одной секции: 510 кг.

Число ходов воды в секции: 2

Максимальное рабочее давление: 2 кгс/см2.

3.2.2. Крышки воздухоохладителей генератора.

Количество: 16 шт.

Вес одного воздухоохладителя в сборе: 480кг.

Материал: Ст3.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на

«Капитальный ремонт маслоохладителей подпятника,

верхних и нижних крышек воздухоохладителей Г-2 ГЭС-9»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

Сроки выполнения работ:

Начало:         01 октября 2016г.

Окончание:  31 декабря 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка комплекта маслоохладителей и крышек воздухоохладителей гидроагрегата №2 Кумской ГЭС-9 на производственную базу подрядной организации. Маслоохладитель подпятника – 2 секции. Крышки воздухоохладителей – 16 шт. | комплект | 1 |
| 2. | Снятие фактических размеров маслоохладителей и крышек воздухоохладителей на производственной базе подрядной организации. Внесение дополнений к чертежам №6БС.392.051 (эскиз), №0М51582. | комплект | 1 |
| 3. | Изготовление новых деталей (трубные доски, трубная система) маслоохладителей подпятника и новых крышек воздухоохладителей (по разработанному эскизу) из материалов Подрядчика. | комплект | 1 |
| 4. | Нанесение антикоррозийного покрытия на трубные доски, крышки и корпуса маслоохладителей, верхних и нижних крышек воздухоохладителей. | м2 | 150 |
| 5. | Сборка маслоохладителей на производственной базе подрядной организации. | секция | 2 |
| 6. | Гидравлические испытания маслоохладителей (5 кг/см2 в течении 1 часа) на производственной базе подрядной организации. | испытание | 1 |
| 7. | Доставка маслоохладителей, верхних и нижних крышек воздухоохладителей гидроагрегата №2 Кумской ГЭС-9 с производственной базы подрядной организации на Кумскую ГЭС-9. | комплект | 1 |
| 8. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 20 |

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.2. СТО «Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» (Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» №275 от 23.04.2007г.);

5.1.3. «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» 2003г.

5.1.4. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 2005.

5.1.5. СТО 17330282.27.140.001-2006. Стандарт организации. Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. наличие успешного опыта работ по изготовлению и ремонту деталей оборудования ГЭС не менее 3 лет.

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

      - обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя.

      - обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

      - работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

      - акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

      - при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Выбор подрядчика при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;

- у персонала, выполняющего работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения комплекса работ по ремонту охладителей гидроагрегата (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

  - антикоррозийной окраски металлоконструкций (маляры 4 разряд);

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики 3-4 разряд);

  - электрогазосварочных (4-6 разряд).

- при необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями
РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

- знать технологию ремонта механического оборудования гидроэлектростанций;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

5.3.1. Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

5.3.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

5.3.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

5.3.4. Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов, оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от выполняемых работ и должен содержать всю документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

| № п/п | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акты выполненных работ по ремонту оборудования. | В течение 5 дней после окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | При необходимости | Подрядчик |
|  | Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
|  | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для проведения работ, поставляет Подрядчик.

Перечень основного оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком.

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба медная гладкая 19х1мм ГОСТ 617-2006 | м | 790 |
| 2 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 380-2005. Толщина листа подбирается согласно разработанного эскиза к чертежу №6БС.392.051 | т | 1,3 |
| 3 | Сталь листовая Ст20 ГОСТ 1577-93 Н=40мм | т | 0,15 |
| 4 | Виникор 61, 62 (грунт, эмаль) | кг | 36 |
| 5 | Труба Ø89 ГОСТ 3262-75 | м | 1,5 |

*Полный перечень материалов, необходимых для проведения ремонтных работ указан в чертежах оборудования, прилагаемых к техническому заданию.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Стоимость материалов входит в стоимость ремонтных работ.

6.2. Требования к ТМЦ.

6.2.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.2.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.2.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования;

Приложения:

1. Чертежи маслоохладителя ПП ГЭС-9 - на 2 листах.

2. Чертеж. ГЭС-9. Воздухоохладитель - на 1 листе.