Приложение №1. Основные технические характеристики механического  оборудования ГТС  КНГЭС.

| № п/п | Объект | Наименование оборудования | Количество | Материал | Основные габаритные размеры | Вес, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РС Пиренга | Рабочие затворы водосброса. | 2 комплекта (из 2 секций) | Ст.3 | Тип: плоский скользящий Верхняя секция: 4800 х 5440 х 740мм Нижняя секция: 3000 х 5440 х 740мм | Вес одного комплекта: 7,5 |
| 2. | ГЭС-1 | Ремонтные затворы нижнего бьефа. | 1 комплект (2 шт.) | Ст.3 | Тип: плоский скользящий Размер комплекта 10850 х 5300 х 750 мм | 9,8 |
| 3. | ГЭС-2 | Ремонтные затворы ГУ. | 1 комплект (4 шт.) | Ст.3 | Тип: плоский скользящий Верхняя секция: 2150 х 12000 х 743 мм Средняя секция (2 шт.): 1500 х 12000 х 743 мм Нижняя секция: 1300 х 12000 х 743 мм | Вес одного комплекта: 6,2 |
| 4. | ГЭС-2 | Рабочие затворы ГУ. | 3 шт. | Ст.3 | Тип: плоский колёсный Размеры одного затвора: 13000 х 6200 х 850 мм | Вес одного затвора: 6,1 |
| 5. | ГЭС-3. | Ремонтные затворы ГУ. | 3 шт. | Ст.3 | Тип: плоский колёсный Размеры одного затвора: 12000 х 2840 х 1690 мм | Вес одного затвора: 11,297 |
| 6. | ГЭС-9 | Ремонтные затворы отсасывающих труб. | 2 шт. | М16С | Тип: плоский скользящий Размеры одного затвора: 5000 х 5000 х 850 мм | Вес одного затвора: 4,5 |
| 7. | ГЭС-10 | Ремонтные шандоры нижнего бьефа. | 2 шт. | М16С | Тип: плоский скользящий Размеры одного затвора: 5000 х 5000 х 850 мм | Вес одного затвора: 4,5 |

Приложение №2. Сроки проведения обследования металлоконструкций гидромеханического оборудования  КНГЭС.

| № п/п | Объект | Наименование оборудования | Количество | Предполагаемый срок проведения обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РС Пиренга | Рабочие затворы водосброса. | 2 комплекта (из 2 секций) | Август |
| 2. | ГЭС-1 | Ремонтные затворы нижнего бьефа. | 1 комплект (2 шт.) | Июнь |
| 3. | ГЭС-2 | Ремонтные затворы ГУ. | 1 комплект (4 шт.) | Июнь |
| 4. | ГЭС-2 | Рабочие затворы ГУ. | 3 шт. | Июнь |
| 5. | ГЭС-3. | Ремонтные затворы ГУ. | 3 шт. | Июнь |
| 6. | ГЭС-9 | Ремонтные затворы отсасывающих труб. | 2 шт. | Сентябрь |
| 7. | ГЭС-10 | Ремонтные шандоры нижнего бьефа. | 2 шт. | Июль |