ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Обследованию ремонтных шандоров нижнего бьефа, ремонтных затворов головного узла, затворов отсасывающих труб ГЭС-1,2,3,9,10 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.17-1734)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область,

- г. Полярные Зори, ГЭС – 1 КНГЭС;

- Кандалакшский район, пос. Нивский  ГЭС – 2  КНГЭС;

- г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, ГЭС - 3 КНГЭС;

- Кандалакшский район, пос. Зареченск,  ГЭС - 10 КНГЭС

- Республика Карелия, 50км от пос. Зареченск,  ГЭС - 9 КНГЭС;

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание: Ведущий инженер по ремонту КНГЭС Егнедов Дмитрий Юрьевич, мобильный телефон: +7 9215182929

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                «01» июня 2011 г.

Окончание:          «30» ноября 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: оценка  фактического  состояния  оборудования  для  определения  работоспособности  и  эксплуатационной  надёжности.

Основные технические характеристики затворов ГТС КНГЭС приведены в приложении №1 к тех. заданию.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию ремонтных шандор нижнего бьефа, ремонтных затворов головного узла, затворов отсасывающих труб

ГЭС-1,2,3,9,10 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение толщины металла механического оборудования неразрушающим методом. | шт | Количество указано в приложении №1 |
| 2 | Определение состояния сварных соединений механического оборудования. | шт | -/- |
| 3 | Определение состояния опорно-направляющих и сцепных устройств механического оборудования. | шт | -/- |
| 4 | Определение деформации механического оборудования (геометрических размеров). | шт | -/- |
| 5 | Определение состояния опор и ригелей механического оборудования. | шт | -/- |
| 6 | Поверочный расчет прочности механического оборудования и остаточного ресурса его эксплуатации. | шт | -/- |
| 7 | Составление и выдача заказчику отчетных документов о состоянии механического оборудования на бумажном носителе и в электронном виде. | комплект | 3 |

Примечание: -технический  отчёт  должен  содержать  заключение  о  техническом состоянии  обследованных  затворов,  а  также  выводы  и  рекомендации  по  их  дальнейшей  эксплуатации;

- сроки  проведения  обследования  конкретных  затворов  приведены  в  Приложении  2.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.2.РД 22-28-36-01. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных   механизмов энергоснабжающих организаций»;

1.3.СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.5.РД 153.-34.0-03.301-00 « Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

1.6. РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок»

1.7.СО 153.34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»

1.8.РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

1.9.СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

1.10.СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.13.ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

1.14.Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

2.1.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

-  быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

-на высоте;

2.1.4.Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.1.5. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (раздел II п.6.5 «Перечня видов работ…» утв. Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений, на весь срок действия договора.

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным и технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

2.1.6.Подрядчик обязан:

-обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение № 3 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

-у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

-досконально знать технологию работ;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

-организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР;

-разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком;

-режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

-

2.3. Требования к Субподрядчикам:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП.

Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

Приложение №1. «Основные технические характеристики гидромеханического оборудования КНГЭС» – на 1 листе, 1 экз.

Приложение №2. «Сроки проведения обследования металлоконструкций гидромеханического оборудования  КНГЭС»  – на 1 листе, 1экз.

Приложение № 3 «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» - 2 лист  в 1 экз.

| Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Г. Антипов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |
| Визы: |  |  |  |  |
| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.А. Новиков |
| (должность Руководителя направления) |  | (подпись) |  |  |
| Начальник ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | И.А. Клевакин |
| (должность Куратора закупки) |  | (подпись) |  |  |
| И.о.главного инженера КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.В. Самсонов |
| (должность Инициатора закупки) |  | (подпись) |  |  |