ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по выполнению экспертизы  декларации безопасности ГТС ГЭС-1,2,3 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.17-685)

I. Общие требования.

Основание для проведения работ.

- Требование Федерального закона № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Требования к месту выполнения работ:

- Мурманская область: г. Полярные Зори, Нива ГЭС-1;

- п. Нивский Нива ГЭС-2;

-  г. Кандалакша Нива ГЭС-3.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГТЦ КНГЭС Фахурдинов Владимир Мисбахович, тел.:(815-33) 79-380, мобильный телефон: +7 921 164 64 39

Требования к срокам выполнения работ:

Начало –        март 2012г.

Окончание –  август 2012г.

Срок проведения государственной экспертизы декларации безопасности не должен превышать 3 месяцев со дня оплаты декларантом счета за проведение экспертизы.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Стоимость работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением к калькуляции понижающего коэффициента 0,7-0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

Цель работы:

Экспертиза разработанных Заказчиком Деклараций безопасности, Критериев безопасности, а также проверка Расчета размера вероятного вреда от аварии гидротехнических сооружений Нива ГЭС-1,2,3.

Установление полноты и достоверности сведений, указанных в декларации безопасности, в части:

выявления степени опасности на гидротехнических сооружениях;

достаточности предусмотренных мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и соответствия этих мер нормам и правилам.

Характеристика объекта:

Нива ГЭС-1

Начало строительства – 1950 г., ввод во временную эксплуатацию – 1952 г., в постоянную эксплуатацию – 1954 г. Установленная мощность – 26 МВт, два гидроагрегата по 13 МВт каждый. Расчетный напор – 11,5 м.

В состав гидротехнических сооружений Нива ГЭС-1 входят:

● Пиренгское регулирующее сооружение, состоящее из каменно-набросной плотины и двух пролётного водосброса. Начало строительства – 1935-1942 г

● Регулирующее сооружение Нива ГЭС-1, состоящее из земляной плотины 300 м.,

правобережной дамбы длиной 270 м., пяти пролётного водосброса и левобережной дамбы.    Начало строительства -1934 г., ввод в постоянную эксплуатацию – 1938 г.

Деривационный подводящий канал длиной 1151,78 м.

● Напорное здание ГЭС, совмещённое с донным водосбросом и состоящее из щитового помещения (водоприёмника) и машинного зала.

● Отводящий канал длиной 727,1 м.

•  Класс сооружений – II.

Нива ГЭС-2

Начало строительства – 1930 г., ввод во временную эксплуатацию – 1934 г., в постоянную эксплуатацию – 1938 г. Установленная мощность – 60 МВт, четыре гидроагрегата по 15 МВт каждый. Расчетный напор – 36,0 м.

В состав гидротехнических сооружений Нива ГЭС-2 входят:

● Головной узел, состоящий из земляной плотины, левобережной дамбы длиной 548,2 м., водоприёмника и 3-х пролётного водосброса 3* 12 м.

● Деривационный подводящий канал длиной 4440 м.

● Напорный бассейн с водоприёмником длиной 31,5 м., шириной -10,4 м

● Напорные металлические водоводы длиной 100 м, диаметром -4 м.

● Здание ГЭС.

● Отводящий канал длиной 125 м.

•  Класс сооружений – II.

Нива ГЭС-3

Начало строительства – 1936 г., ввод во временную эксплуатацию – 1949 г., в постоянную эксплуатацию – 1951 г. Установленная мощность – 150 МВт, четыре гидроагрегата по 37,5 МВт каждый. Расчетный напор – 74 м.

В состав гидротехнических сооружений Нива ГЭС-3 входят:

● Головной узел, состоящий из земляной плотины длиной 263,3 м.,  водоприёмника и трёх пролётного водосброса 2*12 м.

● Деривация, состоящая из открытого канала длиной 1207,3 м. и напорного туннеля длиной 2716 м.

● Напорный бассейн с водоприёмником.

● Подземное  здание ГЭС.

● Отводящая деривация, состоящая из безнапорного туннеля длиной 2725,4 м. и открытого отводящего канала длиной 738,36 м.

•  Класс сооружений – II.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по выполнению экспертизы  декларации безопасности, критериев безопасности и проверка расчета размера вероятного вреда от аварии ГТС Нива ГЭС-1,2,3 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспертиза декларации безопасности ГТС: Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | гидроузел гидроузел гидроузел | 1 1 1 |
| 2. | Экспертиза критериев безопасности ГТС Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | гидроузел гидроузел гидроузел | 1 1 1 |
| 3. | Проверка расчёта вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС: Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | гидроузел гидроузел гидроузел | 1 1 1 |
| 4. | Предоставление экспертного заключения о соответствии требованиям «Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» разработанных Деклараций безопасности, критериев безопасности, а также Расчета размера вероятного вреда от аварии ГТС в электронном виде: Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 и на бумажном носителе. Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. | 1 1 1 2 2 2 |

По окончании работы экспертной комиссии руководитель государственного экспертного центра направляет экспертное заключение, подписанное председателем и членами экспертной комиссии, в Ростехнадзор на утверждение.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО  34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

Состав и содержание работы должны соответствовать требованиям следующих законодательных и нормативных документов:

  - Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97г. №117-ФЗ;

  - «Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (Постановление Правительства РФ №1303 от 06.11.98г.);

  - Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  22.07.09г. №221 «Об утверждении новой формы декларации безопасности ГТС»;

  - Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  24.07.09г. №231 «Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений».

  - Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  15.12.09г. № 412 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности ГТС и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

  - Основные нормативно-правовые акты действующие в области государственного регулирования безопасности ГТС;

  - Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства энергетики РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства транспорта РФ, и Федерального горного промышленного надзора России от 18.05.2002г. № 243/150/270/68/89, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 03.06.2002г. № 3493.

  - Постановления Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 304 от 21 мая 2007 г.;

  - Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный  в результате аварии гидротехнических сооружения» от 18 декабря 2001 г. № 876;

  - Приказа МЧС и Минэнерго России от 18 мая 2002 года № 243/150/270/68/89 «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения»;

  - Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС предприятий топливно-энергетического комплекса № 776/508, Утверждена приказом МЧС России и Минэнерго России 29.12.2003г.

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М. Изд.стандартов,1994;

  - ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М. Изд.стандартов,1994;

  - ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995;

  - ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг   прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996;

  - СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.- М.: ЦИТП Госстроя России, 2004;

  - СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986;

  - СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений./Госстрой СССР-М.ЦИТП Госстроя России,2004;

  - СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов.- М.ЦИТП Госстроя СССР,1991;

  - СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. М. Госстройиздат, 1987;

  - СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик.1985.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

Наличие  опыта проведения аналогичных  работ не менее  5  лет.

Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 12 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

Нива ГЭС – 1,2,3 согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

Исполнитель обеспечивает научно-методическое и техническое сопровождение работ.

-  исполнитель должен иметь опыт  в разработке, а также в участии проведения экспертизы Декларации безопасности, Критериев безопасности, а также Расчета размеров вероятного вреда от аварии ГТС для гидротехнических сооружений ТЭЦ, ГРЭС и ГЭС различного класса;

- исполнитель должен иметь соответствующие действующие лицензии или иные разрешительные

документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора;

- исполнитель должен выполнить обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом на выполнение  вышеперечисленных услуг;

- исполнитель должен иметь в своем составе специалистов - гидротехников с опытом работы не менее 15 лет, в проведении обследований гидротехнических сооружений высоконапорных ГЭС, анализе и оценки состояния сооружений, проведения анализов риска аварий;

- на имущество исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

- исполнитель не должен находится в процессе ликвидации, являться неплатежеспособным, банкротом;

-  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- результаты работы предоставляются в виде предоставление экспертного заключения о соответствии требованиям «Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» разработанных Деклараций безопасности, Критериев безопасности, а также Расчета размера вероятного вреда от аварии ГТС Нива ГЭС-1,2,3 в электронном виде и на бумажном носителе.

2.2. Специальные требования:

Экспертиза должна основываться на следующих принципах:

-научной обеспеченности, объективности и законности заключений экспертизы;

-независимости экспертов (физических и юридических лиц) при подготовки ими экспертных заключений;

- ответственности экспертов за качество экспертных заключений.

Экспертные комиссии формируются приказом руководителя экспертного центра. Привлечение к участию экспертной комиссии высококвалифицированных специалистов других организаций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалисты включаемые в состав экспертных комиссий, должны иметь опыт выполнения проектных, научно-исследовательских работ в области создания ГТС или опыт строительства и эксплуатации ГТС, знать организацию и правила эксплуатации ГТС, а также порядок выполнения натурных наблюдений за состоянием сооружений, иметь практику экспертной оценки состояния ГТС и участия в обследовании ГТС. При экспертизе декларации для ГТС 1,2, и 3 классов в состав экспертной комиссии включаются специалисты, владеющими современными методами выполнения расчетов ГТС, методами оценки состояния сооружений и оснований, проведения анализа риска аварий ГТС, а также специалисты по гидромеханическому оборудованию и КИА ГТС.

Экспертное заключение должно быть конкретным, объективным, доказательным и аргументированным. Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование.

Экспертный центр в ходе проведения экспертизы вправе предложить декларанту внести изменения и дополнения в Декларацию безопасности по замечаниям экспертной комиссии. Перечень основных изменений и дополнений внесенных в декларацию безопасности по замечаниям экспертной комиссии, должен приводиться в экспертном заключении.

Анализ разделов декларации безопасности и замечания должны в необходимых случаях сопровождаться ссылками на конкретные требования законодательных актов и нормативных документов в области безопасности ГТС. При проведении экспертизы анализируются все структурные элементы декларации.

Экспертное заключение содержит следующие разделы:

Введение.

1. Краткая характеристика представленных на экспертизу материалов и основные сведения об объектах.

2. Оценка полноты представленной в декларации информации (в соответствии с требованиями ФЗ «О безопасности ГТС», Положения, Отраслевых правил, Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный, аварией ГТС).

3. Основные сведения о ГТС, подлежащих декларированию безопасности, их состоянии и условиях эксплуатации (с оценкой правильности идентификации опасных ГТС, анализом содержащихся в декларации оценок состояния и условий эксплуатации ГТС).

4. Оценка уровня безопасности ГТС и степени выявления опасности, возможных при эксплуатации. ( При экспертизе сведений об опасности возникновения ЧС оценивается обоснованность применения методов анализа опасностей и риска, использованных при разработке декларации; выявляется полнота и достоверность расчетов и экспертных оценок, выполненных при анализе опасностей и риска, а также степень учета всех факторов, влияющих на безопасность ГТС; указываются при необходимости другие рекомендуемые методы анализа риска или источники белее достоверной исходной информации для расчетов).

5. Меры обеспечения безопасности ГТС, оценка достаточности этих мер и их соответствия требованиям действующих норм и правил.

6. Выводы.

В экспертном заключении следует сделать выводы о соответствии декларации безопасности требованиям Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», других законодательных нормативных правовых актов и отраслевых правил. Выводы должны включать обязательную оценку:

- полноты, достоверности и правильности информации, представленной в декларации безопасности;

- соответствия условий эксплуатации девствующим нормам и правилам в области безопасности ГТС, локализации и ликвидации ЧС;

- степени выявления опасности на ГТС, достоверность и обоснованность оценки риска аварии;

- достаточности принимаемых мер по обеспечению безопасности ГТС и готовности объекта к действиям по локализации и ликвидации ЧС, защите населения и территорий от ЧС.

Наименование и содержание разделов экспертного заключения могут быть изменены по распоряжению Ростехнадзора.

По окончании работы экспертной комиссии руководитель государственного экспертного центра направляет экспертное заключение, подписанное председателем и членами экспертной комиссии, в Ростехнадзор на утверждение.

Экспертиза проводится экспертным центром за оплату на основании пунктов 16 и 17 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков

Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора

субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-  Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные

сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного

Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

-   Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных

Субподрядчиков.