Приложение  №1

к  Поручению  на  проведение

закупочных  процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Энергетические испытания абсолютным методом

с разработкой нормативных энергетических характеристик Г-1 ГЭС-10»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-2003)

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Мурманская область,

- Кандалакшский район, н.п. Зареченск,  Иовская ГЭС - 10 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГЭС-9,10 КНГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Ханчин Никита Сергеевич, тел.: +7 (921) 518-28-00

1.2. Период действия закупки:

Начало:             август  2015г.

Окончание:       декабрь 2015г.

1.3. Стоимость закупки –  3000,0   тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов, поставляемых исполнителем – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС.

1-й квартал – 0,00    тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00    тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 3000,0  тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00    тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: разработка энергетических характеристик гидротурбины №1 Иовской

ГЭС-10 Каскада Нивских ГЭС после проведения модернизации.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Гидротурбина №1 Иовской ГЭС-10.

тип:  KSVM-4600/34, поворотно - лопастная, вертикальная, с железобетонной спиральной камерой

завод – изготовитель:  ANDRITZ Hydro GmbH

год ввода в эксплуатацию: 2013г.

диаметр рабочего колеса:  4600 мм

максимальная мощность при максимальном напоре нетто:   50000 кВт

расход воды через турбину при расчетном напоре и мощности:  166 м3/сек.

номинальное число оборотов: 136,4 об/мин.

максимальная допустимая высота отсасывания при расчетном напоре: -5,5 м.

число лопастей: 7 шт.

максимальный напор: 34,0 м.

номинальный напор	:   32,0 м.

минимальный напор	:   30,0 м.

число напорных трубопроводов: 2 шт.

диаметр напорного трубопровода: 5600 мм.

длина напорного трубопровода: 54 м.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Энергетические испытания абсолютным методом

с разработкой нормативных энергетических характеристик Г-1 ГЭС-10»

КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Срок выполнения работ:

Начало  	 01  августа     2015 г.

Окончание 	 31 декабря 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Разработка программы проведения энергетических испытаний (абсолютным методом) гидротурбины №1 Иовской ГЭС-10. Согласование программы с Заказчиком. | программа | 1 |
| 1.2 | Анализ режимов работы и особенности эксплуатации обследуемого оборудования. | объект | 1 |
| 1.3 | Анализ технической, ремонтной и эксплуатационной документации, результатов испытаний и проверок непосредственно на Иовской ГЭС-10 КНГЭС. | объект | 1 |
| 1.4. | Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации по изготовлению вертушечных рам (2шт.) для проведения энергетических испытаний абсолютным методом гидротурбины №1 Иовской ГЭС-10. | комплект | 1 |
| 1.5. | Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ по установке вертушечных рам (2шт.) для проведения энергетических испытаний абсолютным методом гидротурбины №1 Иовской ГЭС-10. | ППР | 1 |
| 1.6. | Изготовление вертушечных рам (2шт.) в соответствии с проектным решением и доставка вертушечных рам (2шт.) на Иовскую ГЭС-10. | комплект | 1 |
| 1.7. | Установка вертушечных рам в проточную часть гидроагрегата №1 Иовской ГЭС-10. Установка гидрометрических вертушек. | комплект | 1 |
| 2. | Проведения энергетических испытаний (абсолютным методом) гидротурбины №1 Иовской ГЭС-10. | комплекс | 1 |
| 2.1. | Проверка состояния комбинаторной зависимости гидротурбины. | шт | 1 |
| 2.2. | Определение фактического значения КПД гидротурбины, в том числе его максимального значения, максимальной мощности гидротурбины с целью проверки выполнения гарантий завода-изготовителя и оценки эффективности модернизации. | шт | 1 |
| 2.3. | Проведение градуировки расходомерного створа спиральной камеры гидротурбины. | шт | 1 |
| 2.4. | Снятие вертушечных рам из проточной части гидроагрегата №1 Иовской ГЭС-10. Снятие гидрометрических вертушек. | комплект | 1 |
| 3. | Комплексный анализ полученных данных. Подготовка технического отчёта с заключением и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации. Разработка энергетических характеристик гидротурбины по результатам проведения испытаний: - мощностных (зависимость мощности гидротурбины от открытия направляющего аппарата); - рабочих (зависимость КПД гидротурбины от ее мощности); - расходных (зависимость расхода воды через гидротурбину от ее мощности); - эксплуатационных (зависимость КПД турбины от напора и мощности турбины). | комплекс | 1 |
| 3.1. | Выдача Заказчику технического отчёта по завершении работ в 3-х экз., а также на эл. носителе. | комплект | 1 |

5. Требования к исполнителю и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1.  Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» 2014г;

2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

4. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

5. ГОСТ 28842-90 «Турбины гидравлические. Методы натурных приемочных испытаний».

6. ГОСТ 8.439-81 «Расход воды в напорных трубопроводах».

7. Международные правила натурных приемочных испытаний по определению гидравлических характеристик турбин, аккумулирующих насосов и обратимых турбин. Стандарт МЭК 4(ЦБ) 48

8. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

9. РД 34.31.607 «Методические указания по эксплуатационным энергетическим испытаниям гидроагрегатов».

10. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

11. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

5.2. Требования к организации - исполнителю:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Иметь  опыт проведения энергетических испытаний гидротурбин абсолютным методом не менее  3  лет.

5.2.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел II  п 6.5, 13 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Иовская ГЭС – 10  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

5.2.1.3. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

5.2.1.5. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

5.2.1.6. Обеспечить наличие у работников организации -  исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации -  исполнителя.

5.2.1.7. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям

ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения проектных, специальных, исследовательских, монтажных работ (руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

5.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

5.2.2.3. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

5.2.2.4. У персонала, осуществляющего обслуживание электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая   Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.2.2.5. Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- верхолазных;

- газоэлектросварочных.

5.2.2.6. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

5.2.2.7. Знать технологию проведения заявляемых работ и особенности  оборудования.

5.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

5.2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

5.2.2.10. Средства измерения, используемые при выполнении работ, должны быть утвержденного типа (иметь свидетельство об утверждении типа СИ) и иметь действующие Свидетельства о поверке средств измерения.

5.2.2.11. Иметь все необходимые для выполнения  работ инструменты, оборудование и специальные приспособления.

5.2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

5.2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

5.2.2.14. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

4.2.2.15. Обеспечить постоянное присутствие в течение всего срока проведения работ на объектах ответственного руководителя работ, необходимость отъезда ответственного руководителя работ согласовывать с руководством КНГЭС.

5.2.2.16. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

5.2.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.2.2.18. Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

5.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель  обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

6.  Запасные части и материалы: входят в стоимость работ.

7. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- ГЭС-10 находится на расстоянии 110км  от г. Кандалакши в н.п. Зареченск.

- В н.п. Зареченск отсутствует АЗС.

Приложения:

1. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах  в 1 экз.

2. Чертеж № 757-14-31.ГЭС-10.  Продольный разрез по оси водоводов.

3. Чертеж № 757-14-217. ГЭС-10. План на отметке 27.30 и 32.80

4. Чертеж №1 10320. ГЭС-10. ЩО. Механическое оборудование. Общий вид

Приложение № 1

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена   решением

Совета директоров  ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.