Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Послегарантийное обслуживание системы тиристорного самовозбуждения Г-1 ГЭС-9, Г-4 ГЭС-11»

(номер закупки по ГКПЗ: № 2200/6.42-509)

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 71.20.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.13.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия: 55 км от н.п. Зареченск, Кумская ГЭС-9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Мурманская область, Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович, тел. (81533) 49385, мобильный:  (921) 177-35-98.

Период оказания услуг:

Начало            июнь 2016г.

Окончание     сентябрь 2016г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Проведение послегарантийного обслуживания тиристорной системы возбуждения Г-1 ГЭС-9, Г-4 ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  989,00   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –  50,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00    тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00    тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 989,00    тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00    тыс. руб.  без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг: обеспечение безотказной работы тиристорной системы возбуждения           Г-1 ГЭС-9, Г-4 ГЭС-11.

2. Описание  и  основные  технические  характеристики объекта.

Тиристорная система возбуждения Г-1 ГЭС-9

Система возбуждения предназначена для питания обмотки возбуждения синхронного генератора автоматически регулируемым выпрямленным током.

Тип системы возбуждения: СТС-РЭМ-1270-310-2,5

Завод – изготовитель: ЗАО «НПП «Русэлпром-Электромаш»,

Год выпуска: 2011г.

Год ввода в эксплуатацию: 2012г.

Тип АРВ: АРВ-РЭМ700 ЗАО «НПП «Русэлпром-Электромаш»,

Напряжение выпрямленное номинальное, В: 	310

Ток выпрямленный номинальный, А:  		1270

Кратность форсировки по напряжению, о.е.: 	2,5

Кратность форсировки по току, о.е.: 		2,0

Тиристорная система возбуждения Г-4 ГЭС-11

Система возбуждения предназначена для питания обмотки возбуждения синхронного генератора автоматически регулируемым выпрямленным током.

Тип системы возбуждения: СТС-М-275-1375-2,5 УХЛ4,

Производитель: ФГУП «НИИЭлектромаш»,

год выпуска:  2010г.

год ввода в эксплуатацию: 2010г.

Тип АРВ: КОСУР-Ц, ФГУП «НИИЭлектромаш»

Напряжение выпрямленное номинальное, В: 	275

Ток выпрямленный номинальный, А:  		1375

Кратность форсировки по напряжению, о.е.: 	2,5

Кратность форсировки по току, о.е.: 		2,0

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Послегарантийное обслуживание системы тиристорного самовозбуждения Г-1 ГЭС-9,

Г-4 ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Срок оказания услуг:

Начало            «01»  июня 2016г.

Окончание     «30»  сентября 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения работ послегарантийного обслуживания тиристорной системы возбуждения Г-1 ГЭС-9, Г-4 ГЭС-11. | программа | 2 |
| 2 | Выполнить профилактическо-ремонтную проверку тиристорной системы возбуждения Г-1 ГЭС-9, Г-4 ГЭС-11 по типу Т(К) в соответствии с требованиями п.6.3 РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения». | система | 2 |
| 3 | По результатам проверки (в соответствии с п№2) выполнить профилактическое восстановление тиристорной системы возбуждения Г-1 ГЭС-9, Г-4 ГЭС-11 в соответствии с требованиями п.7 РД 34.45.620-96 | система | 2 |
| 4 | Оформление и передача Заказчику отчётной документации на бумажном носителе и в электронном виде (файл.pdf) | комплект | 2 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

3.1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

3.1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

3.1.4. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2013г».

3.1.5. РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения»

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт проведения аналогичных работ по наладке, обслуживанию (гарантийному, послегарантийному, текущему ремонту) тиристорных систем возбуждения производства ФГУП «НИИ Электромаш», ЗАО «НПП «Русэлпром-Электромаш» на объектах электроэнергетики не менее 3 лет.

3.2.1.2. Данные виды  работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624) и не требуют наличия допусков СРО

3.2.1.3. Доскональное знание особенностей обслуживаемого оборудования.

3.2.1.4. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.6. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.7. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8. При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3.2.1.9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.10. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.2.2.2. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления   работ.

3.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы. Обеспечить предоставление технической документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде и на бумажном носителе.

3.2.2.5. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг.

3.2.2.8. Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

3.2.2.9. Режим работы  организации-исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС. Переход на многосменный режим работы исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

3.2.2.10. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе ГЭС-9, ГЭС-11 так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

3.2.2.11.  Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

3.2.3.1.	 Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг.  Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

3.2.3.2.	 Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

3.2.3.3.	Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.3.4.	 Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.5.	 Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы.

4.1. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ  поставляются Исполнителем и входят в стоимость договора.

4.2. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам профилактической проверки, могут быть поставлены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

5. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Приложение:  «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                               решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий,     нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.