Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС; ГЭС-5.6: Изготовление сороудерживающих решёток (ПИР)»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.21-1160)

(номера ИП – 15-1321; 16-0270)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.13.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, п.Раякоски, КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-4,5: Дроздов Андрей Евгеньевич, рабочий телефон +7-921-517-9292.

мастер-механик ЭМЦ ГЭС-6,7: Ловдин Константин Михайлович, рабочий телефон +7-921-667-9023.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          апрель  2016 г.

Окончание: 	ноябрь 2016 г.

Стоимость закупки 900,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 900,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 900,00 тыс. руб. без учёта НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учётом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утверждёнными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учётом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: разработка проекта на изготовление и последующей замене существующих сороудерживающих решёток, выработавшего свой ресурс, с увеличением надёжности и безаварийности в работе ГЭС.

- Описание и основные технические характеристики действующего оборудования:

- СУР Г-1,2 ГЭС-5

- количество напорных водоводов – 2 шт.;

- количество гидроагрегатов – 2 шт.;

- каждый напорный водовод разделён на 3 части разделительными бычками;

- Количество секций на 1 гидротурбину – 12 секций:

- верхние – 8 шт.

- нижние – 4 шт.

- размеры (ширина×высота):

- верхние:

- крайние секции - 834 × 4600 мм.

- центральные секции - 1085 × 4600 мм.

- нижние:

- крайние секции - 1950 × 6840 мм.

- центральные секции - 2300 × 6840 мм.

- тип – металлические, вертикальные, пластинчатые.

- СУР Г-1,2,3 ГЭС-6

- количество напорных водоводов – 3 шт.

- количество гидроагрегатов – 3 шт.;

- каждый напорный водовод разделён на 2 части разделительным бычком;

- количество верхних секций на 1 гидротурбину – 10 шт.;

- размер верхних секций – 5965 × 720 × 150 мм.;

- количество нижних секций на 1 гидротурбину – 10 шт.;

- размер нижних секций – 5245 × 720 × 150 мм.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«КПГЭС; ГЭС-5.6: Изготовление сороудерживающих решёток (ПИР)»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало                	 апрель 2016г.

Окончание          «30» ноября 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта на изготовление сороудерживающих решёток ГЭС-5 и ГЭС-6 КПГЭС: | компл. | 2 |
| 1.1 | Выезд на объекты с ознакомлением технической документацией и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. |  |  |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчётов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) |  |  |
| 1.3 | Расчёт объёмов заводских работ, потребности материалов, трудовых и энергетических ресурсов, сметной стоимости проекта |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации, пояснительной записки, согласование с Заказчиком |  |  |
| 2 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном и электронном виде | экз. | 4 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учётом технологии выполнения работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

    - ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1)».

    - ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1).

    - ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

    - ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (с Изменениями №1, 2, 3).

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе;

- рабочий проект предоставить в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан разработать проектные решения обеспечивающие сохранение нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.3.1. Общие требования:

      - Опыт работы по проектированию гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений  ГЭС  не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- п.6.5 раздел II «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов»;

- п.13 раздел II «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;

      - Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

      - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учётом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской Федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

    - Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по проектированию гидромеханического оборудования.

      - Знать особенности проектируемого оборудования.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

      - График работ (см. раздел 4 технического задания).

      - Комплект проектной документации – проект, чертежи.

      - Акты о приемке выполненных работ.

      - Иную документацию, составленную перед работами, в процессе и после работ, отражающую объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения проектных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Не требуются.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Допуск персонала подрядчика на объекты в течение всего срока выполнения проектных работ.

  - Обеспечение подрядчика необходимой технической (заводской) документацией.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

- ГЭС-5 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 105 км., расстояние до г. Мурманск 285 км;

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате.

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение № 1. Чертеж № 1123 «ГЭС Янискоски. Решетки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение № 2. Чертеж № 1124 «ГЭС Янискоски. Решетки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение № 3. Чертеж № 1838 «Янискоски. Проектный чертеж для решетки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение № 4. Чертеж № R1Ra 4003a «ГЭС Раякоски. Предохранительная решетка» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж №RaRo 4004 «ГЭС Раякоски. Решетка. Профили» - 1лист в 1 экз.

- Приложение № 6. «ГЭС Раякоски. Схема установки СУР» - 2 листа в 1 экз.