ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
по разработке «Обоснование инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов» 
Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 
(номер закупки по ГКПЗ: 2400/3.21-675)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12), Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

- начальник Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских ГЭС Лесников Владимир Викторович, тел. (81553) 60-350;

- начальник ПТО Каскада Туломских ГЭС Яковлев Сергей Алексеевич, тел. (81553) 69-265.

1.2. Период выполнения работ:

Начало:            май  2014г.

Окончание:      август 2014г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки – 35 000,00   тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

стоимость материалов, поставляемых подрядчиком – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС.

2014 год:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 35 000 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом 
ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации, составленной в соответствии с требованиями к видам и объемам выполняемых работ. Приложение сметно-договорной документации к оферте участником ОЗП обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнить работы по обоснованию инвестиций проекта «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов» в соответствии с Техническим заданием на разработку «Обоснование инвестиций проекта «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов».

4. Особые условия.

Выполнение требований:

4.2. Требования к Подрядчику:

4.2.1. Общие требования:

- При выполнении работ по разработке проекта «Схема выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации» исполнитель работ обязан иметь Свидетельство о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- раздел II п.4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»,

- раздел II п.5.3. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений»,

- раздел II п.5.4. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений»,

- раздел II п.5.5. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений»,

- раздел II п.13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) 
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики 
ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

4.2.2. Специальные требования:

- иметь успешный опыт выполнения работ по разработке проектов Схемы выдачи мощности электростанций за последние 3 года;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения данных видов работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (при необходимости выполнения работ на Верхне-Туломской ГЭС);

- у персонала, выполняющего специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- знать технологию проведения заявляемых работ и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласования, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов на объекты;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ (при необходимости), так как Каскад Туломских ГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- режим работы подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Каскада Туломских ГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством Каскада Туломских ГЭС.

4.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчика:

При привлечении Подрядчиком для выполнения работ по разработке проекта «Схема выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» 
ОАО «ТГК-1» в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации» субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на виды работ согласно перечню, указанному в п.4.2.1 данного технического задания. При этом, Подрядчик должен иметь Свидетельство о членстве в СРО на исполнение функций генерального проектировщика (раздел II п.13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

5. Запасные части и материалы: не требуется.

Приложения:

- Техническое задание на разработку «Обоснование инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов» Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» – на 18 листах;