|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Модернизация системы отопления автотранспортного цеха Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» (СМР)»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/5.24-2606)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 43.22 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.22.12.110 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, п. Туманный, гараж № 1,2 автотранспортного цеха КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник АТЦ, Парахонько Александр Васильевич, 8-921-708-10-85

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | апрель | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 3800,00 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских (ПИР) работ – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость поставляемых материалов – | 600,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 1500,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость поставляемого оборудования – | 1700,00 | тыс. руб. без учета НДС; |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 1200 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 1300 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 1300 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Создание надежного, экологически чистого источника тепла путем использования электрокотельных для отопления гаража №1,2 АТЦ КТСГЭС для улучшения условий труда вахтового персонала.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Гараж №1 - помещения в кирпичном здании площадью 556 м2, объемом 2224 м3

Гараж №2 - помещения в кирпичном здании площадью 324 м2, объемом 1296 м3

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по модернизации системы отопления автотранспортного цеха

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало |  |  |  | апрель | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 05 | » | декабрь | 20 | 16 | г. |

График выполнения работ:

| Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Разработка ППР | апрель 2016 |
| Поставка оборудования и материалов | апрель 2016 – 31.05.16 |
| Строительно-монтажные работы | 16.05.16 – 21.08.16 |
| Пуско-наладочные работы | 22.08.16 – 31.08.16 |
| Подконтрольная эксплуатация | 01.09.16 – 05.12.16 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта производства работ (ППР) | ППР | 1 |
| 1.1 | В соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж». |  |  |
| .1.2 | Разработка ППР по полной замене существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). | ППР | 1 |
| 2 | Разработка графика выполнения работ, поставки оборудования и материалов и согласование его с Заказчиком | график | 1 |
| 3 | Демонтажные работы |  |  |
| 3.1 | В соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж». |  |  |
| 3.2 | Демонтажные работы по полной замене существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). | комплекс работ | 1 |
| 4 | Вывоз демонтированного оборудования на площадку временного хранения до 100 м. |  |  |
| 4.1 | В соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж». |  |  |
| 4.2 | Вывоз демонтированного оборудования на площадку временного хранения до 100 м. образовавшегося при демонтажных работах по полной замене существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). | т | 25 |
| 5 | Осуществление заказа на изготовление тепломеханического оборудования. |  |  |
| 5.1 | В соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж». |  |  |
| 5.2 | Заказ на изготовление тепломеханического оборудования для полной замены существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). | комплект | 1 |
| 6 | Поставка тепломеханического оборудования. |  |  |
| 6.1 | В соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж». |  |  |
| 6.2 | Поставка тепломеханического оборудования для полной замены существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). | комплект | 1 |
| 7 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ. |  |  |
| 7 | В соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж». |  |  |
| 7.1 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по полной замене существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). | комплект | 1 |
| 8 | Пуско-наладочные работы (испытания, проверка, обучение обслуживающего персонала). | комплекс работ | 1 |
| 9 | Предоставление паспортов, технической, ремонтной документации и сертификатов на оборудование на русском языке, актов выполненных работ и гарантийные обязательства на оборудование. Оформление отчетной документации на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Word, Excel. | экз. | 2 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390»;

- «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- Правила устройства электроустановок (шестое - седьмое издание);

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116);

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO).

5.2.Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования.

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: не требуется;

- объект не относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ, в т.ч. в электроустановках до 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

- В технико-коммерческом предложении предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- знать технологию строительно-монтажных работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета;

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- справку об устранении недоделок;

- паспорта на оборудование;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1.Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |  |  |

6.2. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы поставляются в соответствии с Рабочим проектом «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж» |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы для полной замены существующего тепломеханического оборудования гаражей №1,2 (радиаторы, регистры, запорная арматура, КИПиА, трубы, крепеж и др.). |  |  |  |  |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложение:

1. Рабочий проект «Модернизация системы отопления автотранспортного цеха» №102413-446 (Изм.) ООО «ПК «ЭлТехМонтаж»