|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Разработка ремонтной документации на ремонт крыши машинного зала и щитового отделения ГЭС-13»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/2.16-3893)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 41.10 |
| --- | --- |
| ОКПД | 41.10.10.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС-13 КТСГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ГТЦ, Савельев Владимир Владимирович, 8-81553-69260.

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | С момента заключения договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| декабрь | декабрь | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 3900 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – |  | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 1500 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 2400 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Исключение действующих перегрузок на строительные конструкции и продление срока службы здания машинного зала и щитового отделения Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13) КТСГЭС.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Кровли – рулонные, чердачные, по сплошным деревянным обрешеткам и деревянным каркасам, с уклоном в направлении нижнего бьефа. Изначально кровли были совмещенные с уклоном в сторону средней оси здания и внутренним водостоком. Чердачные кровли были устроены в ходе эксплуатации здания в 1960-е годы во избежание частых протечек, при этом старый кровельный пирог не демонтировался. В настоящее время водосток над щитовым отделением – внутренний организованный, над машинным залом – наружный неорганизованный.

Несущими конструкциями крыши являются деревянные стропильные ноги, уложенные с уклоном в направлении нижнего бьефа (поперек здания). Стропильные ноги опираются на прогоны, расположенные вдоль здания, которые основаны на бревенчатых столбиках. Столбики установлены на деревянные лежни, параллельные прогонам и основанные на старом кровельном покрытии.

Состав чердачного перекрытия кровли машинного зала:

- слой рубероида;

- стяжка толщиной 10-15 мм;

- многослойный кровельный ковер – 20 мм;

- стяжка толщиной 50-70 мм;

- слой толя;

- обрешетка из брусков и засыпка древесной щепой общей толщиной 170 мм;

- слой пароизоляции;

- бетонная поверхность (плита покрытия или уклон образующий слой).

Состав чердачного перекрытия кровли щитового отделения:

- гидроизоляция из 4 слоев рубероида;

- цементная стяжка.

За время эксплуатации здания кровли неоднократно ремонтировались из-за частых протечек.

Количество слоев мягкой кровли по обрешетке щитового отделения – 2, по обрешетке машинного зала – 5-6 (уточняется при выполнении работ).

В машинном зале установлено два мостовых крана и расположено четыре гидроагрегата со вспомогательным оборудованием и панелями управления, в щитовом отделении установлен мостовой кран и расположены 8 лебедок аварийно-ремонтных затворов гидроагрегатов со шкафами управления.

В апреле – мае 2015 года АО «Ленгидропроект» совместно с ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций» выполнено обследование узлов опирания ригелей на консоли колонн каркаса здания щитового и машинного отделения, определение прочности бетона колонн и ригелей, определение армирования конструкций и толщины защитного слоя бетона, обследование строительных конструкций крыши и поверочные расчёты. Результаты обследования приведены в отчёте №1954-14-1т-ГР, согласно которым необходимо выполнить мероприятия по снижению нагрузок на покрытие здания.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по разработке ремонтной документации на ремонт крыши машинного зала и щитового отделения ГЭС-13 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало С момента заключения договора

Окончание 12 декабря 2016 г.

Этап I «Предпроектное обследование»

Начало С момента заключения договора

Окончание 31 августа 2016 г.

Этап II «Разработка и утверждение ПСД»

Начало 31 августа 2016 г.

Окончание 12 декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование крыши машинного зала и щитового отделения Нижне-Туломской ГЭС |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с технической, эксплуатационной документацией, обмерные работы. | объект | 2 |
| 1.2. | Расчет элементов каркаса щитового отделения и машинного зала. | объект | 2 |
| 1.3. | Разработка технических решений по ремонту (замене) крыши машинного зала и щитового отделения Нижне-Туломской ГЭС с учётом требований изложенных в п.5.2.5.1 технического задания. | объект | 2 |
| 1.4. | Согласование технических решений с Заказчиком, выбор варианта несущих конструкций крыши. | комплект | 1 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации, по ремонту крыши машинного зала и щитового отделения Нижне-Туломской ГЭС | комплект | 1 |
| 2.1. | Разработка документации «несущие конструкции крыши машинного зала». Стадия РД. | объект | 1 |
| 2.2. | Разработка документации «несущие конструкции крыши щитового отделения». Стадия РД. | объект | 1 |
| 2.3. | Разработка документации «кровельное покрытие машинного зала». Стадия РД. | объект | 1 |
| 2.4. | Разработка документации «кровельное покрытие щитового отделения». Стадия РД. | объект | 1 |
| 2.5. | Разработка проекта организации строительства. | комплект | 1 |
| 2.6. | Разработка сметной документации. | комплект | 1 |
| 3. | Согласование и утверждение проектно-сметной документации Заказчиком. | комплект | 1 |
| 4. | Выдача проекта (проектной, рабочей документации и ППР) заказчику в электронном виде (2 экз. на CD-диске) и на бумажном носителе в 4-х экз. | комплект | 1 |

За 20 дней до начала проведения работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.).

  - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

  - СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.

  - СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.

  - СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80.

  - ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

  - СНиП 23-01 Строительная климатология.

  - СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02 Тепловая защита зданий».

  - ГОСТ 8486–86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

  - ГОСТ 24045–94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

  - ГОСТ 30547–97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

  - ГОСТ 30693–2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

  - ГОСТ 31309–2005 Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия.

  - СП 30.13330.2011 «СНиП 2.04.01 Внутренний водопровод и канализация зданий».

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - Правила по охране труда при работе на высоте. (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н).

  - СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

  - МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - Отчет №1954-14-1т-ГР по обследованию узлов опирания ригелей на консоли колонн каркаса здания ГЭС-13.

5.2.Требования к составу и содержанию проекта:

- В состав проектно-сметной документации входит:

- Общая пояснительная записка, включающая раздел «Расчёт элементов каркаса щитового отделения и машинного зала»;

- Том 1 «Проект организации строительства»;

- Том 2 «Несущие конструкции крыши машинного зала» (текстовая и графическая часть);

- Том 3 «Несущие конструкции крыши щитового отделения» (текстовая и графическая часть);

- Том 4 «Кровельное покрытие машинного зала» (текстовая и графическая часть);

- Том 5 «Кровельное покрытие щитового отделения» (текстовая и графическая часть);

- Том 6 Сметный расчёт (сводная и локальные сметы).

- При разработке проекта должны быть учтены рекомендации по капитальному ремонту покрытия машинного зала и щитового помещения отчета №1954-14-1т-ГР по обследованию узлов опирания ригелей на консоли колонн каркаса здания ГЭС-13, выполненного АО «Ленгидропроект» совместно с ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций».

- Все технические решения должны соответствовать современным экологическим, природоохранным и иным требованиям законодательства РФ.

- Сметная документация выполняется c учётом требований системы ценообразования для ОАО «ТГК-1».

- При разработке проектно-сметной документации предусмотреть:

  - Разработку технических решений, обеспечивающих:

- Не менее 2 вариантов стропильной системы из облегчённых материалов;

- устройство крыши с учетом опирания стропильных ног только по краям крыши на колонны или стены машинного зала и щитового отделения Нижне-Туломской ГЭС, без промежуточных опор на кесонные плиты и ригеля;

- устройство внутренних водостоков;

- устройство проветриваемого необслуживаемого чердачного помещения;

- лёгкое и эффективное утепление кессонных плит перекрытия с устройством пароизоляции, гидроизоляции;

- кровельный материал обеспечивающий минимальную нагрузку на стропильную систему;

- высокую степень защиты горючих материалов (при их наличии).

  - Технические решения, предотвращающие попадание метеоосадков внутрь помещений и на оборудование машинного зала и щитового отделения на этапе работ по ремонту (замене), существующей конструкций крыши на новые конструкции.

  - Места установки подъемных сооружений, используемых при СМР с учетом компоновки и грузоподъемности сооружений станционного узла.

  - Авторский надзор, строительный надзор.

- Бумажный носитель проекта выполняется в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД, брошюруется на пластиковую пружину. В обязательном порядке одним из первых листов проекта является лист согласования проекта.

- Электронный носитель проекта представляет собой 2 набора документов:

  - Первый набор – полный комплект документов в редактируемом формате (doc, xls, cad, css и др.);

  - Второй набор – полный комплект документов в отсканированном виде в не редактируемом формате pdf. Также должен содержать все подписи ответственных лиц на отсканированных страницах.

5.3.Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования.

- иметь опыт выполнения работ по проектированию зданий промышленного назначения и объектов энергетики не менее 3 лет;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных объектов:

# раздел II, п.3: Работы по подготовке конструктивных решений;

# раздел II, п.8: Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;

# раздел II, п.12: Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

# раздел II, п.13: Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),

# «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ;

- Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13) является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

5.3.2. Специальные требования.

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ (ГИП; ведущий инженер; инженер-проектировщик);

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения заявленных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение проектно-изыскательских работ;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

- Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации:

  - комплект проектной документации – проект, чертежи;

  - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

  - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

Не требуются.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение работ, выполняемых подрядчиком;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

Приложения:

1. Отчет №1954-14-1т-ГР по обследованию узлов опирания ригелей на консоли колонн каркаса здания ГЭС-13.