ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«ПИР по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12)»

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/3.21-2262)

| ОКВЭД | 74.20.12 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560230 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС-12 Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник ПТО Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Царев Сергей Викторович тел. (81553) 60-265;

- начальник ЭМЦ-3 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Носач Максим Александрович – тел.(81553) 60-213;

- начальник СРЗА Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Карпович Сергей Николаевич – тел. (81553) 69-210;

- начальник ГТЦ Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Савельев Владимир Владимирович – тел. (81553) 69-260 (по строительной части).

Период выполнения работ:

| Начало | май | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 110 000 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Расчетная (максимальная) цена разработки проектной документации | 44 000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Расчетная (максимальная) цена разработки рабочей документации | 66 000 | тыс. руб. без учета НДС; |

| 2015 г. – | 44 000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2016 г. – | 66 000 | тыс. руб. без учета НДС. |

Стоимость работ определяется сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в 
ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием  № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанными приказами. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований указания по филиалу «Кольский».

Особенности производства работ на объекте:

- работа вблизи действующего оборудования;

- работа в стесненных условиях.

- Требования к выполнению работ.

1. Цель работы:

Выполнить разработку проектной и рабочей документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС в соответствии с Заданием на проектирование объекта «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1 к данному Техническому заданию).

2. Описание и основные технические характеристики:

Описание и основное технические характеристики оборудования Верхне-Туломской ГЭС представлены в Приложении №3 к Заданию на проектирование объекта «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов ПИР по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком технических требований к основному, вспомогательному и электротехническому оборудованию Верхне-Туломской ГЭС. Предоставление Заказчику не менее трех предложений на поставку данного оборудования от возможных производителей, а также выполнение сравнительного анализа данных предложений с целью выбора оптимального варианта для дальнейшего утверждения Заказчиком. Предоставление Заказчику укрупненного сметного расчета стоимости реализации Проекта Модернизации Верхне-Туломской ГЭС (поставка оборудования, СМР, ПНР). | комплект | 1 |
| 2. | Разработка проектной документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с заменой гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Разделы проектной документации разработать в соответствии с действующими в РФ и Мурманской области нормативными и техническими документами (в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013) и согласование ее с Заказчиком, Филиалом «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Филиалом «МРСК Северо-Запад» Колэнерго. | комплект | 1 |
| 3. | Разработка документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с заменой гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, включающей разделы и графические материалы в объеме, необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности опасного производственного объекта с последующим утверждением в Ростехнадзоре (после официального согласования Заказчиком документации, разработанной в соответствии с п.1.9.2). Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Ответственность за прохождение экспертизы промышленной безопасности несет Исполнитель. | комплект | 1 |
| 4. | Разработка рабочей документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с заменой гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4 и согласование ее с Заказчиком, Филиалом «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Филиалом «МРСК Северо-Запад» Колэнерго. | комплект | 1 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- «Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний 
ООО «Газпром энергохолдинг».

- СТО 17330282.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.

- СТО 17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования.

- СТО 17330282.27.140.018-2008. Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования.

- СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

- ГОСТ 27807-88 (СТ СЭВ 4011-83) Турбины гидравлические вертикальные. Технические требования и приемка.

- ГОСТ 8339-84. Установки маслонапорные для гидравлических турбин.

- СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

- СТО 17330282.27.140.019-2008. Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования.

- СТО 17330282.27.140.006-2008. Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- ГОСТ Р 55260.2.1-2012. Гидроэлектростанции. Часть 2-1. Гидрогенераторы. Технические требования к поставке.

- СТО 17330282.27.140.020-2008. Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

- СТО 34-35-587-002-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

- СТО 34-35-587-003-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- РД 153-34.2-35.520-99. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП ГЭС.

- ГОСТ 21558-2000. Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов.

- ГОСТ 12405-81. Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия.

- ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд. №6 и №7.

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593).

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Правила противопожарного режима в РФ. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

- РД 153-34.0-35.519-98. Общие технические требования к управляющим подсистемам агрегатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС, ОРГРЭС 1999г.

- СТО 17330282.27.140.001-2006. Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

- ГОСТ 23170-78. Упаковка изделий для машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указание на чертежах о маркировке и клеймении изделий.

- ГОСТ 9.014-78. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- РД 108.023.115-87. Методические указания. Нормы допускаемых напряжений в основных деталях вертикальных гидравлических турбин.

- СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения.

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.

- СНиП 11-23-81*. Стальные конструкции.

- СНиП 2.03.11-85. Защита стальных конструкций от коррозии.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под давлением.

- РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

- ОСТ 108.236.01-86. Заготовки валов для гидравлических турбин. Технические условия.

- СО 34.45-51.300-97.  Объём и нормы испытаний электрооборудования.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

- ГОСТ 1516.3-96 «Требования к электрической прочности изоляции».

- ГОСТ 8024 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний».

- ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам».

- Стандарт IEEE C37.013.

3.2. Требования к подрядной организации

3.2.1. Общие требования.

      - Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса):

– раздел II пункт 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

– раздел II пункт 2. Работы по подготовке архитектурных решений;

– раздел II пункт 3. Работы по подготовке конструктивных решений;

– раздел II пункт 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*;

– раздел II пункт 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*;

– раздел II пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

– раздел II пункт 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;

– раздел II пункт 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;

– раздел II пункт 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

– раздел II пункт 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– раздел II пункт 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*;

– раздел II пункт 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

– раздел II пункт 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

– раздел II пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

      - Персонал должен иметь соответствующую квалификацию для осуществления проектных работ.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

      - Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой.

      - ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

      - Желательно иметь наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

3.2.2. Специальные требования.

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Иметь все необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение проектно-изыскательских работ.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня, указанного в п.3.2.1.1 данного технического задания и опыт работ не менее 3-х лет по проектированию ГЭС, а также располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ (ГИП, инженер – конструктор электротехнического и гидротурбинного оборудования, дипломированные специалисты с опытом работы не менее 3 последних лет по указанному профилю);

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

- Запасные части и материалы: не требуется.

Приложения:

- Задание на проектирование объекта «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».