|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Очистка от снега кровли машинного зала здания

Нижне-Туломской ГЭС-13»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.36-2216)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 81.29 |
| --- | --- |
| ОКПД | 81.29.19.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг.

Мурманская область, Кольский район, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13), КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГТЦ, Савельев Владимир Владимирович, 8(81553) 69280

Период оказания услуг:

| Начало | март | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Ежемесячная очистка от снега кровли машинного зала с целью снижения снеговой нагрузки на несущие конструкции здания Нижне-Туломской ГЭС-13.

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 400 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 400 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Ежемесячная очистка от снега кровли машинного зала с целью снижения снеговой нагрузки на несущие конструкции здания Нижне-Туломской ГЭС-13.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1 Кровля машинного зала:

Машинный зал является частью здания Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13). Год постройки здания – 1937г.

Отметка пола машинного зала – 3.45 м.

Отметка конька кровли машинного зала – 25.00 м.

Общая площадь очищаемой кровли составляет – 1360,8 м2.

Допускаемая нагрузка на 1 м2 кровли составляет – 100 кг/м2.

Кровля односкатная. Уклон кровли в сторону нижнего бьефа здания ГЭС. Кровля по периметру с торцовых сторон машинного зала имеет бетонные парапеты переменной высоты 0,5 – 1,5 м, со стороны нижнего бьефа металлическое леерное ограждение высотой 0,8 м, а со стороны верхнего бьефа ограничена наружной стеной щитового отделения. На кровле установлено шесть стационарных светильников на металлических треногах. Кровля имеет два слуховых окна со следующими размерами в плане 5,0 м х 1,4 м. Вдоль фасада машинного зала со стороны нижнего бьефа (с наружной стороны здания) имеется служебный проход шириной 2,5 м, примыкающий к проезжей части моста над отсасывающими трубами здания ГЭС. Проход ограничен с одной стороны наружной стеной машинного зала, а с другой металлическим периметральным ограждением территории и барьерным ограждением проезжей части арочного моста.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по очистке от снега кровли машинного зала здания Нижне-Туломской ГЭС-13

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:	март		2016 г.

Окончание:   декабрь	2016 г.

Количество очисток кровли – не менее 4 раз по заявке Заказчика, при достижении толщины снежного покрова на кровле 15 см.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля машинного зала |  |  |  |
| 1 | Очистка снега с кровли | м2 | 1360,8* |

*Площадь разовой очистки

За 20 дней до начала оказания услуг исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- опыт оказания аналогичных услуг с данной спецификой (работа на высоте) не менее 3 лет;

- не требуется наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы   ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны  заказчиком при условии выполнения исполнителем вышеуказанных  требований;

- обеспечить наличие у персонала исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя;

- обеспечить выполнение персоналом исполнителя внутриобъектового режима на КТСГЭС.

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения объектов КТСГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность оказания заявленных услуг;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных видов услуг (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право: быть производителем работ, руководителем работ по нарядам и распоряжениям;

- знать технологию оказания заявляемых услуг;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, оборудование и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей (при необходимости);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

- организовать своевременное оформление и предоставление заказчику отчётной документации;

- обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг;

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Особенности оказания услуг:

- Обеспечение бытовыми помещениями и материальными кладовыми производится Исполнителем.

- Очистка снега с крыши машинного зала с использованием снегоуборочных машин не разрешается. Допускаемая нагрузка на 1 м2 кровли с учетом состояния конструкций здания не более 100 кг/м2.

- Сброс снега с кровли машинного зала возможен только в сторону нижнего бьефа небольшими партиями для периодической механизированной уборки снега с проезжей части моста и служебного прохода.

- Уборка сброшенного снега производится силами Заказчика.

- Применяемые инструменты не должны вызывать повреждения ковра кровли.

5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг.

Приложения:

1. План кровли машинного зала ГЭС-13.

Приложение №1

к Техническому заданию

План кровли машинного зала ГЭС-13.