|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Анализ фильтрационного режима грунтовой плотины и основания Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16)»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-3377)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович, 8-81553-69260.

Период оказания услуг:

| Начало | октябрь | 20 | 15 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | июнь | 20 | 16 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  | 1200 |  | тыс. руб. без учета НДС, |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗИП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2015 год – | 200 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 200 | тыс. руб. без учета НДС. |
| 2016 год – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 500 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 500 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС. |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Оценка режима фильтрации и показателей фильтрационной прочности плотины и основания c разработкой мероприятий по обеспечению суффозионной прочности и устойчивости грунтов.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Грунтовая плотина – насыпная однородная с центральной стальной диафрагмой из шпунта ШК-1, ее толщина 10 мм, антикоррозионного покрытия не имеет. Тело плотины отсыпано из песчано-гравийных грунтов слоями с уплотнением слоев. Длина по гребню 1814 м. Средняя высота берегового участка 19 м, руслового участка – 65 м.

Плотина построена в несимметричном створе. Основание плотины представлено:

– на прибрежном и русловом участке (ПК 0+00 – ПК 10+20) слабо трещиноватой прочной гранитной скалой;

– на  пойменном участке (ПК 10+20 – 17+60) – толщей аллювиальных отложений, состоящей из слоев гравия, крупного и мелкого песков, суглинка.

Имеющаяся в створе плотины тектоническая зона приурочена к русловому каньону (ПК 2+00) мощность зоны 30 -35 м, заполнена плотно спрессованными обломками скальных пород, щебнем и дресвой. В русловом каньоне в теле плотины имеется трехкамерная цементационная потерна, соединенная с низовым банкетом транспортной галереей. Естественный береговой склон левобережной поймы в строительный период был подрезан и в целях предотвращения его дальнейшего разрушения, под воздействием разгружающегося  здесь фильтрационного потока,  был закреплен фильтрующей дамбой из песчано-гравийного грунта.  На песчаном  «пляже» ниже дамбы имеются ключевые выходы воды, обусловленные выходом фильтрации через толщу песчано-гравийных грунтов левобережной поймы.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

анализ фильтрационного режима грунтовой плотины и основания Серебрянской ГЭС-2

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | октября | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | июня | 20 | 16 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предварительное визуальное обследование, составление программы работ, анализ проектной и исполнительной документации, данных многолетних натурных наблюдений. | объект | 1 |
| 1.1. | Оценка фильтрационного режима плотины и основания по данным многолетних инструментальных наблюдений и визуальных обследований плотины и поймы в районе эрозионного цирка с установлением динамики его изменения во времени. |  |  |
| 1.2. | Оценка закономерности распределения гашения фильтрационных напоров на конструктивных элементах плотины и основания (верховая призма, диафрагма, низовая призма, шпунтовая и цементационная завесы, временный суглинистый экран и др.). |  |  |
| 2. | Специальные исследования (полевые и лабораторные) по уточнению режима фильтрации плотины и основания. | объект | 1 |
| 2.1. | Промер заложения верхового откоса земляной плотины с отбором проб и определением состава грунта (глиняного экрана) |  |  |
| 2.2. | Определение фактических действующих градиентов напора в областях фильтрации, в том числе в зонах разгрузки фильтрационных потоков на дневную поверхность, сопоставление полученных результатов с нормативными показателями, оценка фильтрационной прочности плотины и основания. |  |  |
| 2.3. | Разработка мероприятий по обеспечению суффозионной прочности и устойчивости грунтов в зоне эрозионного цирка (определение зернового состава выносимого грунта, подбор состава фильтрового материала, назначение толщины и планового очертания грунтовой пригрузки в выявленных местах очагов суффозии, назначение мест установки контрольных пьезометров и мерных водосливов). |  |  |
| 3. | Обработка и анализ выполненных исследований, составление технического отчета по работе и предоставление его Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 экз.* | отчёт | 1 |

За 20 дней до начала работ исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

*Результаты  исследований  и  технический  отчёт  должны  быть  согласованы  с  ОАО  «ВНИИГ  им.  Веденеева»  (302  отдел, тел. (812) 493-94-35),  являющегося  ведущим  институтом  в  области  гидротехники,  проводившим  многочисленные  научно-исследовательские  работы  на  гидротехнических  сооружениях  Серебрянской  ГЭС-2,  имеющим  максимальную  базу  данных  по  данному  объекту.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СНиП 2.06.05-84* (актуализированная редакция). «Плотины из грунтовых материалов»;

- СНиП 2.02.02-85-85* (актуализированная редакция). «Основания гидротехнических сооружений».

- СНиП 33.01-2003 (актуализированная редакция). «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

- СТО 70238424.27.140.035-2009. «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования».

- «Руководство по расчетам фильтрационной прочности плотин из грунтовых материалов»: П 55-76/ВНИИГ;

- РД 153-34.2-21.342-00». Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений».

- РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением  Правительства РФ  от 25.04.12.г. № 390).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- иметь опыт оказания услуг по исследованиям и оценке фильтрационных процессов грунтовых (земляных) плотин 2 класса капитальности не менее 3 лет.

- иметь наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам  по  инженерным изысканиям, подготовке  проектной  документации по гидротехническим сооружениям гидроэлектростанций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных объектов: раздел I: п.2.4, п.6, раздел II: п.6.5, п.12, п.13 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

- Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обязательное наличие у работников организации исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации  исполнителя;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требованиям.

3.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и учёными степенями (профессор, доктор технических наук, кандидат технических наук) для осуществления исследований и оценке фильтрационных процессов грунтовых (земляных) плотин 2 класса капитальности.

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных услуг;

- желательно иметь опыт оказания услуг на объектах ОАО «ТГК-1»;

- персонал, участвующий в полевых работах, должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- знать особенности исследуемых гидротехнических сооружений;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- иметь все необходимые для исследований инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно оказывать услуги по п.2.1. укрупненной ведомости объемов работ;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 3.2.4. технического задания;

- обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

# 3.2.4. Порядок оформления документации и сдачи-приемки оказанных услуг.

# Все результаты услуг оформляются в виде технического отчета и передаются заказчику на бумажном (количеством 3 экз.) и электронном носителях по акту приемки-сдачи.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

5. Особенности оказания услуг на объектах Заказчика:

Вопросы обеспечения персонала бытовыми помещениями решаются Исполнителем.

6. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- данными многолетних инструментальных наблюдений и визуальных осмотров, проектной и исполнительной документацией,

- энергоснабжение работ, выполняемых исполнителем;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг.