ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования столовой (СМР) Дубровской ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1108/5.24-1025)

| ОКВЭД | 45.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530011 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская область, г. Кировск ул. Набережная д. 37

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник СЛОП Греджев Сергей Степанович, т. 8(81362)21-924,

т. +79313665101

Период выполнения работ (услуг):

Начало                апрель 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ____________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ____________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ____________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ____________1 000 _______ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость строительно-монтажных работ – по сметным нормативам ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»;

Индексы - по данным СПб ГБУ «Центра мониторинга и экспертизы цен»,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ: Существующая на данный момент вытяжная вентиляция морально и физически устарела, выработала свой нормативный ресурс. Восстановлению не подлежит. Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования столовой обеспечит удаление теплоизбытков и загрязнённого воздуха от варочного оборудования, избытков влажного воздуха и его паров, обеспечит систему местной раздельной вентиляции по помещениям необходимой кратностью воздухообмена, а так же  приведёт микроклимат к соответствующим оптимальным значениям санитарных норм для помещений общественного питания.

- Работы необходимо выполнить согласно проекта, выполненного ООО «АМК» шифр 01/09-2013-ОВ

3. Описание и основные технические характеристики объекта: __________________________________________________________________________ Год постройки здания – около 1951 года.

Постройка выполнена по проекту ЛО «Теплоэлектропроект»;

Здание – трехэтажное, столовая располагается на 1-м этаже.

Площадь застройки – 882,0 кв. метра.

Строительный объем – 11912,0 м3, в том числе наземная часть 11100,0 м3; подземная  часть 812,0 м3

Фундаменты – ленточные, бутовые и фундаментные стены – бутовые.

Стены – красный кирпич и шлакоблоки.

Перегородки – красный кирпич и шлакоблоки.

Междуэтажные и чердачные перекрытия – железобетонные монолитные над подвалом, междуэтажное перекрытие и чердачное по металлическим балкам – шлакобетонными плитами.

Лестницы – двухмаршевые, бетонные на косоурах металлических.

Несущие элементы кровли – стропила из бревен.

Кровля – железная.

Эксплуатационные нагрузки на перекрытия –200 кг/м2

Эксплуатационные нагрузки на полы – 200 кг/м2

Несущая способность грунта в основании фундамента – 1,5 кг/кв. см.

Глубина заложения фундамента – минус 2,0 метра.

Глубина залегания грунтовых вод – грунтовые воды вскрыты на глубине 2,5 м, воды безнапорные с уклоном в сторону реки и приурочены толще песков

Дата последнего освидетельствования здания – 2012 год

Наличие паспорта – составлен в декабре 1972 года.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования столовой  Дубровской ТЭЦ-8  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (СМР)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проекта производства работ. |  |  |
| 2. | Вентиляция |  |  |
| 2.1 | Монтаж вентиляционного оборудования (вентилятор канальный, вентиляторы радиальные, противопожарные клапана, дроссельные клапана, виброгасители и т.д.) | комплект | Согласно проекта, выполненного ООО «АМК» шифр 01/09-2013-ОВ |
| 2.2 | Монтаж воздуховодов и фасонных частей к ним (воздуховоды, колена, переходники, воздухораспределительные решетки, гибкие вставки, ячейковые фильтры, наружные решетки, заслонок, зонты и т.д.) | комплект |  |
| 2.3 | Монтаж подогревательного оборудования (калориферы) | комплект |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |
| 3.1 | Монтаж насосов центробежных |  | Согласно проекта, выполненного ООО «АМК» шифр 01/09-2013-ОВ |
| 3.2 | Монтаж трубопроводов и трубопроводной арматуры (клапана, клапана балансировочные, клапана обратные, краны шаровые, фильтры сетчатые и т.д.) | комплект |  |
| 3.3. | Монтаж КИП (термометры, манометры и т.д.) | комплект |  |
| 3.4. | Монтаж изоляции | комплект |  |
| 4. | Кондиционирование |  |  |
| 4.1 | Монтаж наружных и внутренних блоков кондиционирования (блоки, электропроводка и т.д.) |  | Согласно проекта, выполненного ООО «АМК» шифр 01/09-2013-ОВ |
| 4.2. | Монтаж насосного оборудования. |  |  |
| 4.3. | Тепловая изоляция |  |  |
| 5. | Пусконаладочные работы |  |  |

Заказчик оставляет за собой право на внесение изменений в проект и перечень работ без изменения общего объема и стоимости работ.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

- Выполнение работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, стандартам, ТУ.

- Выполнение требований:

  - Раздела 4.8. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) « Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», и СНиП  12-03-99.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Комплектующие и материалы для выполнения  работ  поставляются подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам работ,  поставляются  подрядчиком по согласованию с заказчиком.

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- Доскональное знание особенностей монтируемого оборудования и специфики выполняемых работ.

- Подрядчик обязан при необходимости обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Дубровская ТЭЦ не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом, свидетельства СРО не требуются.

- Обеспечить оформление и ведение исполнительной документации по выполняемым работам, составление ППР.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0»;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обязательное наличие у работников подрядных организаций однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-8.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам деятельности:

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- При необходимости самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения, организовать своевременное оформление и ведение технической, исполнительной документации, составление актов на скрытые работы.

- Содержать в чистоте места проведения строительно-монтажных работ.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляются Подрядчиком до начала работ

- Согласовать с Заказчиком, в случае необходимости, внесение изменений в проектную документацию, а также изменения в составе комплектующих изделий до начала проведения работ.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на строительные работы: п.33.1.11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Тепловые электростанции.

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договоры субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

- Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, поставляет Подрядчик.

- Требования к приёмке.

- Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

- Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

- Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая заказчику.

- Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- исполнительную документацию на «Реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в столовой Дубровской ТЭЦ», сброшюрованную в папки, включая в себя обязательные пункты:

- пояснительная записка;

- характеристика отопительно-вентиляционной системы;

- расчет параметров вентиляции и кондиционирования;

- схемы приточно-вытяжной вентиляции;

- паспорта на системы вентиляции;

- спецификация приточно-вытяжной вентиляции;

- сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации;

- акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- акты приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- акты о сдаче-приёмке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.