ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг на комплексное обследование эстакады сетевых трубопроводов и зданий: машзала 1,2 оч. (здания бывших эл. фильтров), паровозного депо Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2900, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, рабочий телефон (812)901-46-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало:               июнь 2014 г.

Окончание:         декабрь 2014 г.

1.3. Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки 672 тыс. руб. без учета НДС.

Поквартальная разбивка:

2-й квартал - 600 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 72 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Предварительная ведомость оказания услуг:

Комплексное обследование эстакады сетевых трубопроводов и зданий: машзала 1,2 оч. (здания бывших эл. фильтров), паровозного депо включает в себя:

2.1.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния эстакады сетевых трубопроводов и зданий: машзала 1,2 оч. (здания бывших эл. фильтров), паровозного депо.

2.1.2. Оформление результатов комплексного обследования эстакады сетевых трубопроводов отчетом и экспертным заключением с рекомендациями необходимых компенсирующим мероприятий, согласованными в Ростехнадзоре. Выдача на основе этого заключения решения о промышленной безопасности указанной эстакады.

2.1.3. Оформление результатов комплексного обследования зданий (машзал 1,2 оч. (здания бывших эл. фильтров), паровозного депо) отчетами и экспертными заключениями с рекомендациями необходимых компенсирующим мероприятий, согласованными в Ростехнадзоре. Выдача на основе этих заключений решений о промышленной безопасности указанных зданий.

2.2. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

2.3.	Требования к производству и качеству услуг:

2.3.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

Применяемые стандарты и прочие правила;

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утв. приказом Минприроды России от 30.06.2009 № 195.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 15.10.2012 № 584.

- Временный порядок несения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, утв. распоряжением Ростехнадзора от 14.01.2014 № 3-рп.

- Действующие нормы и правила (положения) в области проведения экспертизы промышленной безопасности ОПО, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, подъемные сооружения объекты газоснабжения (газопотребления, газораспределения).

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю, утв. постановлением ГГТН России от 11.06.2003 № 92 (РД 03-606-03).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов энергетики (СТО 17230282.27.010.001-2007).

- ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.

- ГОСТ  28702-90.  Контроль  неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.

- ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 5272-68. Коррозия металлов.

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003).

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153.-34.0-03.301-00).

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.100.003-2008

- «Методических указаний по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций РД 153-34.1-21.530-99»;

- «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов  (обследование строительных конструкций специализированными организациями)» РД 22-01.97;

- «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ГОСТ Р 53778-2010

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97

- «Производственные здания» СНиП 31-03-2001

- «Сооружения промышленных предприятий» СНиП 2.09.03-85

- «Нагрузки и воздействия» СНиП 2.01.07-85

- Несущие и ограждающие конструкции» СНиП 3.03.01-87

3. Требования к исполнителю

3.1. Для оказания услуг по экспертизы промышленной безопасности, комплексному обследованию зданий и сооружений Исполнитель должен иметь (представив документальное подтверждение):

3.1.1. В составе своей организации достаточное, в зависимости от предполагаемых объемов услуг, количество экспертов и специалистов, в том числе, специалистов неразрушающего контроля, обученных, аттестованных в соответствующих областях промышленной безопасности, имеющих разрешение органов Ростехнадзора на проведение конкретных работ:

- экспертов, удовлетворяющих требованиям раздела II «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, аттестованных в соответствии с требованиями СДА-12-2009 в отношении конкретных объектов по Проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах с правом выполнения расчёта остаточного ресурса, – не менее 2-х экспертов по каждой необходимой области аттестации;

- специалистов неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02) в отношении конкретных объектов на право производства работ на зданиях и сооружениях (строительных объектах) методами визуально-инструментального и ультразвукового контроля согласно приложению 1 и п. 1.7 ПБ 03-440-02 - не менее 2-х специалистов 2-3 уровня по каждой необходимой области аттестации, соответствующей характеру оказываемых услуг).

3.1.2. Лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности   зданий и сооружений на ОПО (опасный производственный объект), документов, связанных с эксплуатацией ОПО.

3.1.3. Наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются.

3.1.4. Аттестованную в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору лабораторию неразрушающего контроля. Область аттестации, указанная в Свидетельстве об аттестации лаборатории Исполнителя должна соответствовать планируемым объемам работ (Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00).

Аккредитация лаборатории неразрушающего (разрушающего) контроля в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям».

3.1.5. Аккредитацию в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, в качестве экспертной организации согласно Перечню областей аккредитации экспертных организаций (принятому Наблюдательным советом, решение бюро от 23.05.2013  № 54-БНС, введенным в действие 01.07.2013) в областях, соответствующих планируемому объему работ.

3.1.6. Наличие аттестации (проверки знаний) руководителей организации и специалистов по нормативным документам,  определяющим требования в области охраны труда и промышленной безопасности.

3.1.7. Опыт самостоятельного (не на субподряде) оказания аналогичных услуг в части проведения экспертизы промышленной безопасности, обследования зданий и сооружений на объектах электроэнергетики в течение не менее 5 предшествующих лет.

3.1.8.  Испытанный и поверенный инструмент, аппаратуру, оснастку, приборы,  приспособления, средства механизации, средства индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимые для выполнения объемов услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой и  в соответствии с отраслевыми нормами.

3.1.9. Сертифицированное прикладное программное обеспечение для проведения экспертно-диагностических работ, используемое на законных основаниях.

3.2. При исполнении работ по оказанию услуг Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение своим персоналом внутренних правил Заказчика, выполнять требования охраны предприятия, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции; соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, Норм и Правил промышленной и противопожарной безопасности, в том числе с  целью недопущения своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика.

3.3. Территориальное удаление Исполнителя от объекта обследования  не должно препятствовать оперативному и качественному оказанию Услуги.

4. Требование к оказанию услуг

- Проведение технического обследования в соответствии с программами, графиками и действующими НТД, Нормами, Правилами.

- Проведение оперативного контроля качества оказываемых услуг.

- Выпуск экспертного Заключения (отчета) или Заключения экспертизы промышленной безопасности (для поднадзорных Ростехнадзору объектов).

- Сопровождение процедуры внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Северо-Западном управлении Ростехнадзора согласно требованиям Распоряжения Ростехнадзора от 14.01.2014 № 3-рп.

4.1. Требования к оформлению документов, предоставляемых в ходе (по итогам) оказания услуг;

- Итоговые заключения о техническом состоянии каждой единицы зданий и сооружений (в электронном виде и на бумажном носителе), должно содержать: результаты обследования, акты, протоколы испытаний, расчеты на прочность, анализ полученных результатов, оценку остаточного ресурса, условия и срок дальнейшей безопасной эксплуатации, заключение о техническом состоянии зданий и сооружений, рекомендации по их дальнейшей эксплуатации и текущем диагностическом контроле, сводную дефектную ведомость с указанием физических объёмов ремонтных работ и материалов по устранению дефектов и повреждений, выявленных в ходе обследования.

- Заключения должны быть выполнены не позднее 3-х месяцев с момента получения Исполнителем необходимых документов в соответствии с договором на проведение обследования.

- По результатам технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля, обследования зданий и сооружений составляется Акт (с приложением отчетно-технической документации) о проведении указанных работ, который подписывается руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу промышленной безопасности, и прикладывается к заключению экспертизы промышленной безопасности.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела IV «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется Заказчику на бумажном носителе (в 3-х экз.) и на электронном носителе (в 2-х экз.) в формате, определенном приложением № 5 к «Временному порядку внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности», утв. распоряжением Ростехнадзора от 14.01.2014 № 3-рп.

4.2. Иные требования.

4.2.1. Исполнитель обязан обеспечить прибытие группы экспертов, специалистов, указанных в конкурсной документации на оказание услуг в течение 24 часов после уведомления Заказчиком о готовности объекта к оценке его состояния.