Техническое задание

для открытого запроса предложений

на право заключения Договора поставки угля для котельных

филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» в 2016 -2017 г.г.

Номер закупки по ГКПЗ – 3000/1.2-3905.

ОКВЭД – 05.10.1.

ОКДП – 05.10.10.131.

Предмет открытого запроса предложений  - поставка угля для котельных.

Объем – 10 702,57 т, в соответствии со  Спецификацией (Приложение №1).

Условия и форма оплаты: денежными средствами в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной (ТОРГ-12).

Расчетная (максимальная) стоимость – 34146,74 тыс. руб. (без НДС).

Сроки поставки: сентябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г.

Условия поставки: в полном объеме на склады Грузополучателя.

Адрес доставки ж/д транспортом:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ПАО «ТГК-1» филиал «Карельский», станция назначения -  Петрозаводск Октябрьской ж.д., код станции 010002.

Пункты назначения:

1. Котельные Пряжинского района Республики Карелия: п. Пряжа котельные № 1, 3, 4; п. Эссойла котельные №1,2; п. Чална; д. Падозеро; п. Ведлозеро котельные № 1, 2; п. Святозеро; п. Крошнозеро котельные № 1, 2; д. Матросы;

2. Котельные Прионежского района Республики Карелия: п. Ладва котельные ПТУ, Школа; п. Вилга котельные Военный городок, Поселок; д. Педасельга.

Срок проведения открытого запроса предложений: август 2016 г.

| Общие требования к условиям поставки: |  | Уголь каменный марки Д (ДКОМ) |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | 32464-2013, Р51971-2002, Р51586-2000 |
|  | Производитель | Предприятия Кузнецкого угольного бассейна, угольных бассейнов Восточной Сибири, другие производители. |
|  | Способ доставки | В открытых исправных вагонах парка РЖД или собственных (арендованных) вагонах с исправным люковым закрытием до станции Петрозаводск. Развоз автомобильным транспортом на котельные Пряжинского и Прионежского районов по заявкам Грузополучателя. |
|  | Формирование цены | Цена указывается с обязательным выделением цены угля и стоимости его доставки ж/д и автотранспортом до пунктов назначения. |
|  | Порядок расчетов | В течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной (ТОРГ-12). |
|  | Прочее | Транспортировка, маркировка и упаковка продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 22235-2010. |
| Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Паспорт, Сертификат качества по тем предприятиям, с которых планируется поставка угля, Сертификат соответствия системе сертификации Госстандарта России. |  |
| Дополнительные требования: | Если Поставщик не является непосредственным грузоотправителем, то в товаросопроводительных документах на поставляемый Товар должна быть указана информация о принадлежности данного Товара Поставщику. |  |
|  | При поставке угля в арендованных или собственных вагонах Поставщик оплачивает все расходы, связанные с возвратом порожних вагонов, обеспечивает наличие в товаросопроводительных документах отметки об оплате порожнего пробега по станции приписки и всех реквизитов плательщика и грузополучателя порожних вагонов. Поставщик несет ответственность за последствия задержки возврата порожних вагонов из-за отсутствия в товаросопроводительных документах указанной информации. При транспортировке угля запрещается использовать бумагу в качестве уплотнителя зазоров в вагонах. |  |

Приложение №1 «Спецификация» на 1 л.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации: экономист по МТС ООР филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» - Лай Анна Анатольевна, тел: (8142) 71-38-08.

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Уголь каменный марки Д (ДКОМ) | Ориентировочная потребность в поставке угля составляет 10 702,57 т, в том числе: 2016 год; 2017 год. сентябрь; октябрь - декабрь; январь - март; апрель - июнь; июль - сентябрь. 230,00; 5 244,88; 4 520,98; 706,71; 0,00. |
| --- | --- |
| Технические характеристики | ГОСТы: 32464-2013, Р51971-2002, Р51586-2000 - Размер кусков (фракции), мм 13-100 - Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wrt, % < 13 - Зольность Ad, % < 20 - Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние Vdaf, % < 48 - Массовая доля общей серы Sdt, % < 2 - Теплота сгорания низшая Qri, ккал/кг 5200 ≤ Qri, ≤ 5700 |