Техническое задание

для открытого запроса предложений

на право заключения Договора поставки топливного торфа для котельной филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» в 2016 -2017 г.г.

Номер закупки по ГКПЗ – 3000/1.4-3906.

ОКВЭД – 08.92.1.

ОКДП – 08.92.10.112.

Предмет открытого запроса предложений - поставка топливного торфа для котельной.

Объем – 2 026,43 т, в соответствии со  Спецификацией (Приложение №1).

Условия и форма оплаты: денежными средствами в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной (ТОРГ-12).

Расчетная (максимальная) стоимость – 3 995,22 тыс. руб. (без НДС).

Сроки поставки: сентябрь 2016 г. – апрель 2017 г..

Условия поставки: в полном объеме на склад Грузополучателя.

Адрес доставки (склад Грузополучателя): Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Пряжа, котельная № 5.

Срок проведения открытого запроса предложений: август 2016 г..

| Общие требования к условиям поставки: |  | Торф топливный |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р | Р 51062-2011 |
|  | Способ доставки | В полном объеме автомобильным транспортом на склад Грузополучателя (котельную № 5 в п. Пряжа Пряжинского района) по заявкам Грузополучателя. |
|  | Формирование цены | Цена указывается с обязательным включением стоимости транспортировки топливного торфа до котельной № 5 в поселке Пряжа Пряжинского района. |
|  | Порядок расчетов | В течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной (ТОРГ-12). |
| Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Гарантийное письмо от производителя в адрес Поставщика и/или от Поставщика в адрес Покупателя о гарантии соответствия качества продукции Техническому заданию, сертификат качества. |  |
| Дополнительные требования | Если Поставщик не является непосредственным Грузоотправителем, то в товаросопроводительных документах на поставляемый Товар должна быть указана информация о принадлежности данного Товара Поставщику. Дата изготовления (выпуска) Товара не ранее 2016 года. |  |

Приложение №1 «Спецификация» на 1 л..

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации: экономист по МТС ООР филиала "Карельский" ПАО «ТГК-1» - Лай Анна Анатольевна, тел: (8142)71-38-08.

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Торф топливный | Ориентировочная потребность в поставке топливного торфа составляет 2 026,43 т, в том числе: 2016 год; 2017 год. III квартал; IV квартал; I квартал; II квартал. 44,00; 731,10; 960,00; 291,33. |
| --- | --- |
| Технические характеристики | ГОСТ Р-51062-2011 |