## тепловизионный контроль
Объем контроля оборудования по КВГЭС
№пп | ГЭС | Объект | Присоединение | Оборудование | Примечания
1 | Маткожненская | РУ-6 кВ | 1с-6 кВ | 4 ячейки
2 |  |  | 2с-6 кВ | 6 ячеек
3 |  |  | Т-6 | ТМ-6300/10
4 |  |  | Т-7 | ТМ-6300/10
5 |  |  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
6 |  |  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
7 |  |  | ВЛ-1-6 | ВМП-10-630-20К
8 |  |  | ВТ-6-6 | ВМП-10-630-20К
9 |  |  | ВЛ-3-6 | ВМП-10-630-20К
10 |  |  | ВЛ-8-6 | ВМП-10-630-20К
11 |  |  | ВТ-7-6 | ВМП-10-630-20К
12 |  |  | ВЛ-10-6 | ВМП-10-630-20К
13 |  |  | ВЛ-12-6 | ВМП-10-630-20К
14 |  |  | ВЛ-13-6 | ВМП-10-630-20К
15 |  |  | РТ-6-10 | РЛН-10
16 |  |  | РТ-7-10 | РЛН-10
17 |  |  | РЛ-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
18 |  |  | РШЛ-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
19 |  |  | РТ-6-6 | РВЗ-10/630-11У3
20 |  |  | РШТ-6-6 | РВЗ-10/630-11У3
21 |  |  | РЛ-3-6 | РВЗ-10/630-11У3
22 |  |  | РШЛ-3-6 | РВЗ-10/630-11У3
23 |  |  | РТН-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
24 |  |  | РЛ-8-6 | РВЗ-10/630-11У3
25 |  |  | РШЛ-8-6 | РВЗ-10/630-11У3
26 |  |  | РТ-7-6 | РВЗ-10/630-11У3
27 |  |  | РШТ-7-6 | РВЗ-10/630-11У3
28 |  |  | РЛ-10-6 | РВЗ-10/630-11У3
29 |  |  | РШЛ-10-6 | РВЗ-10/630-11У3
30 |  |  | РТН-2-6 | РВЗ-10/630-11У3
31 |  |  | РЛ-12-6 | РВЗ-10/630-11У3
32 |  |  | РШЛ-12-6 | РВЗ-10/630-11У3
33 |  |  | РЛ-13-6 | РВЗ-10/630-11У3
34 |  |  | РШЛ-13-6 | РВЗ-10/630-11У3
35 |  |  | Р-1-6 | РВТ-6
36 |  |  | Р-2-6 | РВТ-6
37 |  |  | ПТН-1-6 | ПКТ-10
38 |  |  | ПТН-2-6 | ПКТ-10
39 |  |  | Яч. 1 | ТЛП-10-5
40 |  |  | Яч. 2 | ТПОЛ-10 | 2 фазы
41 |  |  | Яч. 3 | ТЛП-10-5
42 |  |  | Яч. 8 | ТПЛ-10
43 |  |  | Яч. 9 | ТПОЛ-10 | 2 фазы
44 |  |  | Яч.10 | ТЛП-10-5
45 |  |  | Яч.12 | ТЛП-10-5
46 |  |  | Яч.13 | ТЛП-10-5
47 |  | КРУ-10кВ | 1с-10кВ | 6 ячейки
48 |  |  | 2с-10 кВ | 6 ячеек
49 |  |  | ТН-1-10 | UGEC1-10
50 |  |  | ТН-2-10 | UGEC1-10
51 |  |  | ВТ-6-10 | BB/TEL-10
52 |  |  | ВТСН-1-10 | BB/TEL-10
53 |  |  | ВОГ-1-10 | BB/TEL-10
54 |  |  | ВОГ-2-10 | BB/TEL-10
55 |  |  | ВС-10 | BB/TEL-10
56 |  |  | ВОГ-2-II-10 | BB/TEL-10
57 |  |  | ВОГ-3-10 | BB/TEL-10
58 |  |  | ВТСН-2-10 | BB/TEL-10
59 |  |  | ВТ-7-10 | BB/TEL-10
60 |  |  | РШТ-6-10 | РЛВМ/РВ-10/400
61 |  |  | РТН-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
62 |  |  | РШТСН-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
63 |  |  | РОГ-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
64 |  |  | РОГ-2-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
65 |  |  | РС-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
66 |  |  | РС-2-10 | РЛВМ/РВ-10/400
67 |  |  | РОГ-2-II-10 | РЛВМ/РВ-10/400
68 |  |  | РОГ-3-10 | РЛВМ/РВ-10/400
69 |  |  | РШТСН-2-10 | РЛВМ/РВ-10/400
70 |  |  | РШТ-7-10 | РЛВМ/РВ-10/400
71 |  |  | РТН-2-10 | РЛВМ/РВ-10/400
72 |  |  | ПТН-1-6 | ПКТ-10
73 |  |  | ПТН-2-6 | ПКТ-10
74 |  |  | Яч. 1 | ТПЛ-10
75 |  |  | Яч. 5 | ТЛО-10-3
76 |  |  | Яч. 6 | ТПОФД-10
77 |  |  | Яч. 7 | ТПОФД-10
78 |  |  | Яч. 9 | ТПОФД-10
79 |  |  | Яч.10 | ТПОФД-10
80 |  |  | Яч.11 | ТПОФД-10
81 |  |  | Яч.12 | ТЛО-10-3
82 |  |  | Яч.13 | ТПЛ-10
83 |  | Машзал | Система возбуждения Г-1 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
84 |  |  | Система возбуждения Г-2 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
85 |  |  | Система возбуждения Г-3 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
86 |  | Шахта Г-1 | Щеточный аппарат Г-1
87 |  | Шахта Г-2 | Щеточный аппарат Г-2
88 |  | Шахта Г-3 | Щеточный аппарат Г-3
89 |  | ОРУ-110 кВ | ВЛ-105 | ВГТ-110II*-40/2500У1
90 |  |  | ВТ-1 -I - 110 | МКП-110
91 |  |  | ВТ-1 -II - 110 | МКП-110М
92 |  |  | ВТ-2 -I - 110 | МКП-110
93 |  |  | ВТ-2 -II - 110 | МКП-110М
94 |  |  | ВТ-3 - I- 110 | МКП-110М
95 |  |  | ВТ-3 - II- 110 | МКП-110М
96 | Ондская | ОРУ-330 кВ | ВЛ-390-1 | ВВ-330Б-2000-20У-1
97 |  |  | ВЛ-390-2 | ВВ-330Б-2000-20У-1
98 |  |  | ВЛ-391-1 | ВВ-330Б-2000-20У-1
99 |  |  | ВЛ-391-2 | ВВ-330Б-2000-20У-1
100 |  |  | РЛ-390 | РНДЗ-1-330/3200У1
101 |  |  | РСВЛ-390-1 | РНДЗ-2-330/3200У1
102 |  |  | РСВЛ-390-II | РНДЗ-2-330/3200У1
103 |  |  | РШВЛ-390-I | РНДЗ-2-330/3200У1
104 |  |  | РШВЛ-390-II | РНДЗ-1-330/3200У1
105 |  |  | РЛ-391 | РНДЗ-1-330/3200У1
106 |  |  | РСВЛ-391-I | РНДЗ-2-330/3200У1
107 |  |  | РСВЛ-391-II | РНДЗ-2-330/3200У1
108 |  |  | РШВЛ-391-I | РНДЗ-1-330/3200У1
109 |  |  | РШВЛ-391-II | РНДЗ-2-330/3200У1
110 |  |  | РАТ-3-330 | РНДЗ-1-330/3200У1
111 |  |  | РАТ-4-330 | РНДЗ-1-330/3200У1
112 |  |  | ТНЛ-390 | НКФ-330-73У1
113 |  |  | ТНЛ-391 | НКФ-330-73У1
114 |  |  | ТТВЛ-390-I | ТРН-330.01.У1
115 |  |  | ТТВЛ-390-II | ТРН-330.01.У1
116 |  |  | ТТВЛ-391-I | ТФРМ-330Б-IIУ1
117 |  |  | ТТВЛ-391-II | ТФРМ-330Б-IIУ1 | 2 фазы
118 |  |  | ТТВЛ-391-II | ТФНК-330 | 1 фаза
119 |  |  | ВЗЛ-390 | В3-1000х2-0,6
120 |  |  | ВЗЛ-391 | В3-2000-1,2
121 |  |  | КСЛ-390 | СМР-166/√3-0,014У1
122 |  |  | КСЛ-391 | СМР-166/√3-0,014У1
123 |  |  | Р-АТ-3-330 | РВМГ-330М
124 |  |  | Р-АТ-4-330 | РВМГ-330М
125 |  | ОРУ-220 кВ | АТ-3 | АТДЦТГ-240000/330
126 |  |  | АТ-4 | АТДЦТГ-240000/330
127 |  |  | Р-АТ-3-330 | РВМГ-330М
128 |  |  | Р-АТ-4-330 | РВМГ-330М
129 |  |  | ОПН АТ-1- 220 ф.А | ОПН-П-ЗЭУ-220/168/10/2К54УХЛ1
130 |  |  | Р-АТ-3-220 | РВМГ-220М
131 |  |  | Р-АТ-3-220 | РВМГ-220М
132 |  |  | Вводы 220 кВ АТ-1, ф. А, В. | ГКДТ-60(45)-220/2000
133 |  |  | Вводы 220 кВ АТ-2, ф. А, С. | БМТП-220/1600У1
134 |  |  | Вводв 220 кВ АТ-4 | БМТП-220/1600У1,
135 |  |  | ТН-220-1с. ф. В | НКФ-220-57 У1
136 |  | ОРУ-110 кВ | ТН-110-1 | НКФ-110-57 У1
137 |  |  | ТТВЛ-101 | ТРГ-110
138 |  |  | ТТМШВ-110 | ТРГ-110
139 |  |  | ОПН-110-II, ф.С | ОПН-110
140 |  |  | ВЛ-101 | У-110
141 |  |  | ВЛ-107 | У-110
142 |  | КРУН-6 | 1с-6 кВ | 7 ячеек
143 |  |  | 2с-6 кВ | 7 ячеек
144 |  |  | Т-12 | ТМ-6300/10У1
145 |  |  | Т-13 | ТМ-6300/10
146 |  |  | ТН-1с-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
147 |  |  | ТН-2с-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
148 |  |  | ВЛ-2-6 | ВМП-10-630-20К
149 |  |  | ВЛ-3-6 | ВМП-10-630-20К
150 |  |  | ВЛ-5-6 | ВМП-10-630-20К
151 |  |  | ВТ-12-6 | ВМП-10-630-20К
152 |  |  | ВЛ-7-6 | ВМП-10-630-20К
153 |  |  | ВЛ-8-6 | ВМП-10-630-20К
154 |  |  | ВЛ-11-6 | ВМП-10-630-20К
155 |  |  | ВТ-13-6 | ВМП-10-630-20К
156 |  |  | ВЛ-13-6 | ВМП-10-630-20К
157 |  |  | ВЛ-14-6 | BB/TELL-10
158 |  |  | ВЛ-15-6 | ВМП-10-630-20К
159 |  |  | ВЛ-16-6 | ВМП-10-630-20К
160 |  |  | РТН-1с-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
161 |  |  | РЛ-2-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
162 |  |  | РШЛ-2-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
163 |  |  | РЛ-3-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
164 |  |  | РШЛ-3-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
165 |  |  | РЛ-5-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
166 |  |  | РШЛ-5-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
167 |  |  | РТ-12-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
168 |  |  | РШТ-12-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
169 |  |  | РЛ-7-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
170 |  |  | РШЛ-7-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
171 |  |  | РЛ-8-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
172 |  |  | РШЛ-8-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
173 |  |  | РЛ-11-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
174 |  |  | РШЛ-11-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
175 |  |  | РТ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
176 |  |  | РШТ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
177 |  |  | РЛ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
178 |  |  | РШЛ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
179 |  |  | РЛ-14-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
180 |  |  | РШЛ-14-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
181 |  |  | РЛ-15-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
182 |  |  | РШЛ-15-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
183 |  |  | РЛ-16-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
184 |  |  | РШЛ-16-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
185 |  |  | РТН-2с-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
186 |  |  | ОПН-1с-6 | ОПН-6У1
187 |  |  | ОПН-2с-6 | ОПН-6У1
188 |  |  | ПТН-1с-6 | ПКТ-6
189 |  |  | ПТН-2с-6 | ПКТ-6
190 |  |  | Яч.2 | ТЛП-10-5
191 |  |  | Яч.3 | ТЛП-10-5
192 |  |  | Яч.5 | ТЛП-10-5
193 |  |  | Яч.6 | ТПЛ-10 | 2 фазы
194 |  |  | Яч.7 | ТЛП-10-5
195 |  |  | Яч.8 | ТЛП-10-5
196 |  |  | Яч.11 | ТЛП-10-5
197 |  |  | Яч.12 | ТПЛ-10 | 2 фазы
198 |  |  | Яч.13 | ТЛП-10-5
199 |  |  | Яч.14 | ТЛП-10-5
200 |  |  | Яч.15 | ТЛП-10-5
201 |  |  | Яч.16 | ТЛП-10-5
202 |  | Машзал | Система возбуждения Г-1 | СТС-М-200-1000
203 |  |  | Система возбуждения Г-3 | СТС-М-200-1000
204 |  |  | Система возбуждения Г-4 | СТС-М-200-1000
205 |  |  | Щеточный аппарат Г-1
206 |  |  | Щеточный аппарат Г-2
207 |  |  | Щеточный аппарат Г-3
208 |  |  | Щеточный аппарат Г-4
209 |  | ТП Гараж | Трансформатор | ТМГ-400/10-У1
210 | Выгостровская | КРУН-6 | 1с-6 кВ | 5 ячеек
211 |  |  | 2с-6 кВ | 5 ячеек
212 |  |  | Т-3 | ТМ-1600/10У1
213 |  |  | Т-4 | ТМ-1800/10
214 |  |  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
215 |  |  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
216 |  |  | ВЛ-1-6 | ВК-10-630-20У2
217 |  |  | ВЛ-2-6 | ВК-10-630-20У2
218 |  |  | ВЛ-5-6 | ВК-10-630-20У2
219 |  |  | ВТ-3-6 | ВК-10-1600-20У2
220 |  |  | ВЛ-10-6 | ВК-10-630-20У2
221 |  |  | ВТ-4-6 | ВК-10-1600-20У2
222 |  |  | ВЛ-15-6 | ВК-10-630-20У2
223 |  |  | ВЛ-17-6 | ВК-10-630-20У2
224 |  |  | Р-1-6 | РВО-6У1
225 |  |  | Р-2-6 | РВО-6У1
226 |  |  | ПТН-1-6 | ПКТ-6
227 |  |  | ПТН-2-6 | ПКТ-6
228 |  |  | Яч. 1 | ТЛО-10-3
229 |  |  | Яч. 2 | ТЛО-10-3
230 |  |  | Яч. 5 | ТЛО-10-3
231 |  |  | Яч. 7 | ТЛМ-10/2У3
232 |  |  | Яч.10 | ТЛО-10-3
233 |  |  | Яч.14 | ТЛМ-10/2У3
234 |  |  | Яч.15 | ТЛО-10-3
235 |  |  | Яч.17 | ТЛО-10-3
236 |  | Машзал | Щеточный аппарат Г-1
237 |  |  | Щеточный аппарат Г-2
238 | Беломорская | 10 кВ | ТН-7-10 | НОМ-10 | 2 фазы
239 |  |  | ТН-8-10 | НОМ-10 | 2 фазы
240 |  |  | ТН-10 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
241 |  |  | ТН-1-Г-1 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
244 |  |  | ТН-3-Г-1 | НОМ-10 | 2 фазы
245 |  |  | ТН-4-Г-1 | НОМ-10
246 |  |  | ТН-5-Г-1 | НОМ-10
247 |  |  | ТН-1-Г-2 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
248 |  |  | ТН-3-Г-2 | НОМ-10 | 2 фазы
249 |  |  | ТН-4-Г-2 | НОМ-10
250 |  |  | ТН-5-Г-2 | НОМ-10
251 |  |  | ТН-1-Г-3 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
252 |  |  | ТН-3-Г-3 | НОМ-10 | 2 фазы
253 |  |  | ТН-4-Г-3 | НОМ-10
254 |  |  | ТН-5-Г-3 | НОМ-10
255 |  |  | ТН-5-10 | НОМ-10 | 2 фазы
256 |  |  | ВГ-1 | ВБП10-31.5/1600
257 |  |  | ВГ-2 | ВБП10-31.5/1600
258 |  |  | ВГ-3 | ВБП10-31.5/1600
259 |  |  | ВТ-1-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
260 |  |  | ВТ-2-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
261 |  |  | ВТСН-1-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
262 |  |  | ВТСН-2-10 | ВМГ-133-II
263 |  |  | ВТСН-3-10 | ВМГ-10-1000-20
264 |  |  | РГ-1 | РВФ-II-10/600
265 |  |  | РГ-2 | РВФ-II-10/600
266 |  |  | РГ-3 | РВФ-II-10/600
267 |  |  | РТ-1-10 | РВРЗ-III-10/2000
268 |  |  | РТ-2-10 | РВРЗ-III-10/2000
269 |  |  | РТН-10 | РВ-10/400
270 |  |  | РТН-1,3-Г-1 | РВ-10/400
271 |  |  | РТН-4,5-Г-1 | РВ-10/400
272 |  |  | РТН-1,3-Г-2 | РВ-10/400
273 |  |  | РТН-4,5-Г-2 | РВ-10/400
274 |  |  | РТН-1,3-Г-3 | РВ-10/400
275 |  |  | РТН-4,5-Г-3 | РВ-10/400
276 |  |  | РВТСН-2-10 | РВФ-II-10/400
277 |  |  | РТСН-1-10 | РВФ-II-10/400
278 |  |  | РТСН-2-10 | РВФ-II-10/400
279 |  |  | РТСН-3-10 | РВФ-II-10/400
280 |  |  | РТН-5-10 | РВ-10/400
281 |  |  | РТН-7-10 | РВ-10/400
282 |  |  | РТН-8-10 | РВ-10/400
283 |  |  | РТ-3-10 | РВ-10/400
284 |  |  | Р-10 | РВП-10
285 |  |  | ПТН-1,3-Г-1 | ПКТ-10
286 |  |  | ПТН-1,3-Г-2 | ПКТ-10
287 |  |  | ПТН-1,3-Г-3 | ПКТ-10
288 |  |  | ПТН-10 | ПКТ-10
289 |  |  | ПТН-7-10 | ПКТ-10
290 |  |  | ПТН-8-10 | ПКТ-10
291 |  |  | ПТН-5-10 | ПКТ-10
292 |  |  | ТТ нейтрали Г-1 | ТПОЛ-10/800/5
293 |  |  | ТТ выводов Г-1 | ТПОЛ-10/800/5
294 |  |  | ТТ шин 10 кВ Г-1 | ТПОЛ-10/ 800/5
295 |  |  | ТТ шин 10 кВ Г-1 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
296 |  |  | ТТ отпайки на ТВГ-1 | ТЛО-10-5
297 |  |  | ТТ между РТСН-1-10 и ВТСН-1-10 | ТПОЛ-10/150/5 | 2 фазы
298 |  |  | ТТ между ВТСН-1-10 и ТСН-1 | ТПОЛ-10/800/5
299 |  |  | ТТ нейтраль Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
300 |  |  | ТТ выводы Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
301 |  |  | ТТ шины 10 кВ Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
302 |  |  | ТТ шины 10 кВ Г-2 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
303 |  |  | ТТ Отпайка на ТВГ-2 | ТЛО-10-5
304 |  |  | ТТ Нейтраль Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
305 |  |  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
306 |  |  | ТТ Шины 10 кВ Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
307 |  |  | ТТ Шины 10 кВ Г-3 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
308 |  |  | ТТ Отпайка на ТВГ-3 | ТЛО-10-5
309 |  |  | ТТ Между РТСН-3-10 и ВТСН-3-10 | ТПОЛ-10/150/5 | 2 фазы
310 |  |  | ТТ Между ВТСН-3-10 и ТСН-3 | ТПОЛ-10/800/5
311 |  |  | ТТ Между РВТСН-2-10 и ВТСН-2-10 | ТПОЛ-10/150/5
312 |  |  | Т-3 | ТМ-320/10
313 |  |  | ТВГ-1 | ТСЗП-630/10
314 |  |  | ТВГ-2 | ТСЗП-630/10
315 |  |  | ТВГ-3 | ТСЗП-630/10
316 |  |  | ТСН-1 | ТС-320/10
317 |  |  | ТСН-2 | ТС-320/10
318 |  |  | ТСН-3 | ТС-320/10
319 |  | Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
320 |  |  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
321 |  |  | Система возбуждения Г-3 | ТВГ-1000
322 |  |  | Щеточный аппарат Г-1
323 |  |  | Щеточный аппарат Г-2
324 |  |  | Щеточный аппарат Г-3
325 | Палакоргская | ОРУ-110 кВ | Т-1 | ТДНГ-20000/110
326 |  |  | Т-2 | ТДНГ-20000/110
327 |  |  | ТН-1-110 | ЗНОГ-110-У1
328 |  |  | ТН-2-110 | ЗНОГ-110-У1
329 |  |  | ТНЛ-111 | НКФ-110-57 У1 | 1 фаза
330 |  |  | ТНЛ-103 | НКФ-110-57 У1 | 1 фаза
331 |  |  | ТТЛ-111 | ТФМ-110-II-У 1
332 |  |  | ТТЛ-103 | ТФМ-110-II-У 1
333 |  |  | ВЛ-111 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
334 |  |  | ВЛ-103 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
335 |  |  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
336 |  |  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
337 |  |  | РЛ-111 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
338 |  |  | РШЛ-111 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
339 |  |  | РЛ-103 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
340 |  |  | РШЛ-103 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
341 |  |  | РС-1-110 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
342 |  |  | РС-2-110 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
343 |  |  | РШТ-1-110 | РЛНД 1А-110/600
344 |  |  | РШТ-2-110 | РЛНД 1А-110/600
345 |  |  | РТН-1-110 | РЛНД 1А-110/600
346 |  |  | РТН-2-110 | РЛНД 1А-110/600
347 |  |  | ВЗЛ-111 | ВЗ-1250-0,5У1 | 2 фазы
348 |  |  | ВЗЛ-103 | ВЗ-1250-0,5У1 | 2 фазы
349 |  |  | КСЛ-103 | СМПВ-110/Ö3-6,4У-1 | 2 фазы
350 |  |  | КСЛ-111 | СМПВ-110/Ö3-6,4У-1 | 2 фазы
351 |  |  | ОПН-1-110 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
352 |  |  | ОПН-2-110 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
353 |  | КРУ-10кВ | Выводы нейтралей Г-1
354 |  |  | Выводы нейтралей Г-2
355 |  |  | Выводы нейтралей Г-3
356 |  |  | Проходные изоляторы в здание ГЭС от Т-1
357 |  |  | Проходные изоляторы в здание ГЭС от Т-2
358 |  | Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
359 |  |  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
360 |  |  | Система возбуждения Г-3 | ТВГ-1000
361 |  |  | Щеточный аппарат Г-1
362 |  |  | Щеточный аппарат Г-2
363 |  |  | Щеточный аппарат Г-3
| Заказчик: |  |  | Подрядчик: