ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и санитарно-защитных зон (СЗЗ) для котельных Пряжинского и Прионежского районов» филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.42-2936)

| ОКВЭД | 74.20.15 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7425010, 7525050 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Республика Карелия, Пряжинский и Прионежский район.

Котельные Прионежского района:

- п. Кварцитный

- п. Ладва, ул. Советская (школа)

- п. Ладва, ул. Советская (ПТУ, больница)

- п. Заозерье, ул. Центральная

- п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, д.6

- д. Вилга, Пряжинское шоссе

- д. Вилга (военный городок), ул. Льва Рохлина

- п. Шелтозеро (центральная котельная)

- п. Шелтозеро (школьная котельная)

- п. Пай

- с. Рыбрека, ул. Советская

- с. Деревянное, ул. Пионерская

- д. Педасельга, ул. Радиоцентр

- п. Деревянка, ул. Мира

- п. Шокша (школьная котельная)

Котельные Пряжинского района:

- п. Пряжа № 1, ул. Петрозаводская

- п. Пряжа №3, ул. Советская

- п. Пряжа №4, ул. Совхозная

- п. Пряжа №5, ул. Промышленная

- п. Эссойла №1, ул. Школьная

- п. Эссойла №2, ул. Совхозная

- п. Чална, ул. Школьная

- д. Падозеро

- с. Ведлозеро №1, ул. Школьная

- с. Ведлозеро №2, ул. Мельничная

- с. Ведлозеро №3, ул. Промышленная (установлены электрокотлы)

- д. Савиново (установлены электрокотлы)

- с. Святозеро, ул. Олонецкая

- с. Крошнозеро №1, ул. Школьная

- с. Крошнозеро №2, ул. Заводская

- п. Матросы, ул. Набережная

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по охране окружающей среды (эколог) экологического сектора аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Щербакова Ирина Борисовна, тел.(8142) 71-38-75

Период оказания услуг:

Начало:              май 2015 г.

Окончание:        декабрь 2015 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 1 500 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 квартал – 0 тыс. рублей,

2 квартал – 0 тыс. рублей,

3 квартал – 0 тыс. рублей,

4 квартал - 1 500 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом №79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

- Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для котельных Прионежского и Пряжинского районов.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для котельных Прионежского и Пряжинского районов.

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг:

Соблюдение требований природоохранного законодательства и санитарных норм и правил. Выполнение проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для котельных Прионежского и Пряжинского районов. Установление ориентировочных размеров СЗЗ с учетом выбросов и физического воздействия источников.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

- Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждой котельной.

Ориентировочное количество источников выделения загрязняющих веществ:

- Прионежский район – 70 источников выделения,

- Пряжинский район – 86 источников выделения,

Источники выделения включают в себя котлы, склады угля и шлака, металлообрабатывающие станки, сварочные посты, резервуары с топливом, дизельгенераторы.

Ориентировочное количество источников выбросов:

- Прионежский район – 41 источник выброса,

- Пряжинский район – 56 источников выброса.

Источники выброса включают в себя организованные источники (трубы котельных, дыхательные клапаны резервуаров с топливом, вентиляционные установки, выхлопные трубы дизельгенераторов), а также неорганизованные (склады угля и шлака, форточки и ворота).

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для каждой котельной.

Ориентировочный перечень оборудования, являющегося источниками шума: дымососы, вентиляторы, насосы, техника и транспорт, металлообрабатывающее оборудование, сварочное оборудование, дизельгенераторы.

- Укрупненная ведомость объемов услуг

«Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и санитарно-защитных зон (СЗЗ) для котельных Пряжинского и Прионежского районов»

Начало – май 2015 г.

Окончание – декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты нормативов предельно допустимых выбросов для котельных Прионежского и Пряжинского районов | шт. | 29 проектов (для каждой производственной площадки) в бумажном виде и на электронном носителе (CD) |
| 2. | Проекты санитарно-защитных зон для котельных Прионежского и Пряжинского районов | шт. | 31 проект (для каждой производственной площадки) в бумажном виде и на электронном носителе (CD) |

Этапы разработки проектной документации:

- Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух:

- Инвентаризация с целью определения видов источников выбросов и источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии;

- Определение перечня загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников предприятия;

- Краткая характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы;

- Получение справок о фоновых концентрациях и климатических характеристиках для каждой площадки предприятия в специализированной лицензированной организации.

- Краткая характеристика установок очистки газов, эффективность работы;

- Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ (при необходимости) и аэродинамических характеристик на организованных источниках. Замеры выбросов и эффективность очистки в газоочистном оборудовании котельных предоставляются Заказчиком;

- Расчет выбросов загрязняющих веществ (г/сек, т/год);

- Расчет концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и анализ результатов расчета;

- Определение размеров санитарно-защитных зон;

- Предложения по нормативам ПДВ;

- Разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;

- Рекомендации по контролю за соблюдением нормативов ПДВ.

- Оформление проекта;

- Сопровождение согласования разработанных проектов нормативов ПДВ в контролирующих органах с устранением выявленных замечаний (Роспотребнадзор и Росприроднадзор).

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) (включает некоторые этапы для разработки проектов ПДВ):

- Инвентаризация с целью определения источников шумового воздействия на предприятии, а также определение имеющихся препятствий, снижающих распространение шума;

- Характеристика предприятия, как источника воздействия на атмосферный воздух;

- Обоснование исходных данных, принятых для расчета загрязнения атмосферы.

- Расчет загрязнения атмосферы выбросами предприятия;

- Анализ полученного расчетным методом уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия;

- Обоснование размеров СЗЗ предприятия по фактору загрязнения атмосферного воздуха;

- Характеристика предприятия, как источника воздействия по шумовому фактору;

- Определение уровней шума расчетным способом;

- Проведение инструментальных замеров уровней шума (при необходимости);

- Обоснование размера санитарно-защитной зоны по фактору шумового воздействия;

- Разработка мероприятий по защите населения от воздействия выбросов вредных химических веществ в атмосферный воздух и физического воздействия;

- Разработка программы натурных наблюдений и измерений уровней загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- Функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим её использования;

- Оформление проектов;

- Сопровождение согласования разработанных проектов СЗЗ в контролирующих органах с устранением выявленных замечаний (Роспотребнадзор).

Оплата экспертизы проектов ПДВ и СЗЗ в согласующих органах осуществляется Исполнителем самостоятельно.

Изменение в процессе оказания услуг количества источников выделения загрязняющих веществ, источников выбросов, источников шума не должно влиять на изменение стоимости оказания услуг. Окончательный перечень источников уточняется исполнителем при проведении инвентаризации и согласовывается с Заказчиком.

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

  - Требования к организации оказания услуг и их качеству:

4.1.1. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"

4.1.2. Федеральный закон №96-ФЗ от 04.05.1999  "Об охране атмосферного воздуха"

4.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №74 от 25.09.2007 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

4.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №14 от 17.05.2001 "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")

4.1.5. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

4.1.6. "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" ОНД-86, Л, Гидромететеоиздат, 1987 г.

4.1.7. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 1998 г.

4.1.8. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012 г.

4.1.9. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» от 05 июня 2007 г., утверждена решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» (приложение №1 к техническому заданию).

4.2. Требования к исполнителю:

4.2.1. Общие требования:

4.2.1.1.  Наличие опыта оказания услуг в сфере экологического проектирования - не менее 3 лет;

4.2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

4.2.1.3. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

4.2.1.4. При выполнении работ по инструментальной инвентаризации и проведении замеров аэродинамических характеристик и уровней шума исполнитель обязан иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо привлекаемый им для оказания данных услуг соисполнитель должен иметь соответствующий аттестат аккредитации.

4.2.1.5. Запрос фоновых концентраций и климатических характеристик осуществляется в специализированной организации, имеющей лицензию Росгидромета.

4.2.1.6. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 ‒ не требуется;

4.2.1.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

4.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

4.2.1.9. По окончанию оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику проектную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе, согласованную в контролирующих органах.

4.2.2. Специальные требования:

4.2.2.1. Располагать кадрами для осуществления услуг по разработке нормативной документации.

4.2.2.2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравразвития РФ от 25.04.2011 г. № 340н).

4.2.2.3. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации.

4.2.2.4. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение оказываемых услуг.

4.2.2.5. Иметь материально-техническое обеспечение для оказания услуг.

4.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

### Приложение № 1 «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» на 2 л. в 1 экз.