Приложение №1

К договору на обслуживание объектов теплоснабжения

№ от «__» ________ 20__г.

Перечень объектов теплоснабжения

- Муниципальное образование «Пряжинский муниципальный район»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень оборудования и технические характеристики. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в п. Чална | Котлы: котел водогрейный КВр – 0,63 МВт – 4 шт. (даты монтажа: 2 шт.-2012 г., 1 шт.-2000 г., 1 шт.-2011 г..) дымовая труба Д-1000 мм., Н-30 м |
| 2 | Котельная №1 п.Пряжа | Котлы: котел водогрейный КВр-0.4 МВт - 3 шт. (дата монтажа - 2010 г.) дымовая труба (кирпич) Н-30 м. |
|  | Тепловые сети от котельной №1 п.Пряжа | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении -396 п.м (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 3 | Котельная №3 п.Пряжа | Котлы: котел водогрейный КВр-0.63 МВт - 2 шт. (даты монтажа: 1 шт.-2012 г., 1 шт.-2011 г.) котел водогрейный Е - 1/9 - 0.63 МВт - 1 шт (дата монтажа – 2011 г.) |
|  | Тепловые сети от котельной №3 п.Пряжа | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении -932 п.м. (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 4 | Котельная №4 п.Пряжа | Котлы: котел водогрейный КВсМ-0.93 МВт - 1 шт. (дата монтажа - 2009 г.) котел водогрейный КВЗм 1.28 МВт - 4 шт (дата монтажа – 2009 г.) |
|  | Тепловые сети и сети горячего водоснабжения от котельной №4 п.Пряжа | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении -1487.9 п.м. (отопление), 518.7 п.м. (гвс) (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 5 | Котельная №5 п.Пряжа | Котлы: котел водогрейный Висман -3.45 МВт - 1 шт. (дата монтажа - 2000 г.) котел водогрейный Путки Оу-3.45 МВт - 1 шт (дата монтажа - 2000 г.) |
|  | Склад хранения щепы кот. №5 п.Пряжа | Дата постройки - 2000 г. Общая площадь склада - 448.19 м2. |
|  | Тепловые сети и сети горячего водоснабжения от котельной №5 п.Пряжа | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении -2660.2 п.м. (отопление), 1000.7 п.м.(гвс) (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 6 | Котельная с.Святозеро | Котлы: котел водогрейный КВр-0.63 МВт - 6 шт. (дата монтажа: 2 шт. - 2010 г., 1 шт. – 2011 г., 3 шт. – 2013 г.) |
|  | Тепловые сети от котельной с.Святозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении -1357.4 п.м. (Ду. от 159 мм до 57 мм) |
| 7 | Котельная №1 с. Крошнозеро | Котлы: котел водогрейный Универсал -0.3 МВт - 2 шт. (дата монтажа - 1999 г.) |
|  | Тепловые сети от котельной №1 с.Крошнозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 201.7 п.м. (Ду 76 мм) |
| 8 | Котельная №2 с.Крошнозеро | Котлы: котел водогрейный Универсал -0.3 МВт - 1 шт. (дата монтажа - 1999 г.), КВр-0,4 МВт (июнь 2015 г.) – 1 шт |
|  | Тепловые сети от котельной №2 с.Крошнозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 126 п.м. (Ду. 76 мм) |
| 9 | Котельная №1 с.Ведлозеро | Котлы: котел водогрейный КВр -0.63 МВт - 4 шт. (дата монтажа - 2012 г.) |
|  | Тепловые сети от котельной №1 с.Ведлозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 645.9 п.м. ( Ду. 108 мм.) |
| 10 | Котельная №2 с. Ведлозеро | Котлы: котел водогрейный КВр -0.63 МВт - 4 шт. (дата монтажа - 2012 г.) |
|  | Склад топлива | Дата постройки здания - 1985 г. Общая площадь -1018.73 м2. |
|  | Тепловые сети. от котельной №2 с.Ведлозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 666 п.м. (Ду. 108 мм) |
| 11 | Котельная №3 с. Ведлозеро | Котлы: котел водогрейный электрический КЭФ-400-0.4 МВт -2 шт (дата монтажа: 1 шт. - 1993г, 1 шт. – 1992 г.) котел водогрейный электрический ЭПЗ-250 -0.25 МВт -1шт (дата монтажа – 2012 г.) |
|  | Тепловые сети от котельной №3 с. Ведлозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 356.3 п.м. (Ду. 108 мм) |
| 12 | Котельная дер. Савиново | Котлы: котел водогрейный электрический ЭПЗ-100 -0.1 МВт - 2 шт., (дата монтажа - 1986 г.) ЭПЗ-100 -0.1 МВт -1 шт., (дата монтажа - 2015 г август.) |
|  | Тепловые сети от котельной дер. Савиново | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 81 п.м. (Ду. 76 мм) |
| 13 | Котельная п. Чална | Котлы: котел водогрейный КВр -0.63 МВт - 4 шт. (дата монтажа: 2шт. - 2012 г, 1 шт. - 2000г., 1 шт. - 2011 г) Дымовая труба Д-1000 мм. Н-30 м. |
|  | Тепловые сети от котельной п.Чална | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1501.6 п.м. (Ду от 159 мм до 57 мм.) |
| 14 | Котельная п. Падозеро | Котлы: котел водогрейный КВМ - 0.63 МВт - 1 шт. (дата монтажа - 1989г.), котел водогрейный Луга КВр - 0,5 МВт – 1 шт. (дата монтажа - 1989г.) |
|  | Тепловые сети от котельной п.Падозеро | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 157.3 п.м. (Ду. От 108 мм до 57 мм.) |
| 15 | Котельная №1 с.Эссойла | Котлы: котел водогрейный КВр -0.4МВт - 1 шт. (дата монтажа - 2015 г июнь.) котел водогрейный Универсал – 0,3 МВт 1шт. (дата монтажа - 1999 г.) |
|  | Тепловые сети от котельной № 1 с.Эссойла | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 751.5 п.м. (Ду от 108 мм до 76 мм) |
| 16 | Котельная №2 с.Эссойла | Котлы: котел водогрейный Братск-0.86 МВт - 3 шт. |
|  | Мастерские | Общая площадь здания мастерских - 252 м2. |
|  | Сети горячего водоснабжения от котельной №2 с.Эссойла | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 925.4 п.м. (Ду от 108 мм до 76 мм) |
| 17 | Тепловые сети от котельной ООО "Питэр Пит" с.Эссойла | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 5749.4 м.п. (Ду от 108 мм до 76 мм) |
| 18 | Котельная п. Матросы | Котлы: котел водогрейный КВр - 0.4 МВт - 1 шт. (дата монтажа - 2011 г.) котел водогрейный Универсал – 0,3 МВт 1шт.(дата монтажа - 1973г.) |
|  | Тепловые сети от котельной п.Матросы | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 120 п.м. (Ду 76 мм) |

2. Муниципальное образование «Прионежский муниципальный район»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень оборудования и технические характеристики. |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Кварцитный | Котел: котел водогрейный ДКВР - 4/13 - 2МВт - 3 шт. (дата монтажа – 1989 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 1845 п.м. дата прокладки 1972 г. (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 2 | п. Ладва | Котел: котел водогрейный Нева КВр 1,1МВт - 2 шт. (дата монтажа – 2005 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 768 п.м. (Ду от 133 мм до 76 мм) |
| 3 | п.Ладва-1(школа) | Котел: котел водогрейный Луга-1,0 МВт - 1 шт. (дата монтажа – 2003 г.) , котел водогрейный ПМ-1 – 1,0 МВт - 3 шт. (дата монтажа – 2009 г.), котел водогрейный КВр – 1.0 МВт - 1 шт. (дата монтажа – 2009 г.) котел водогрейный «Нева» КВр-1,0МВт - 1 шт. (дата монтажа – 2009 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1961 п.м. (Ду от 159 мм до 32 мм) |
| 4 | п. Заозерье | Котел: котел водогрейный «Нева» КВр-0,8МВт - 2 шт. (дата монтажа – 2006 г.), котел водогрейный «Дебрянск» КВр -1МВт – 1 шт. (дата монтажа – 2011 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 2720 п.м. Дата прокладки – 1981 г. (Ду от 219 мм до 57 мм) |
| 5 | Тепловая сеть (д. Новая Вилга) | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 3333 п.м. Дата прокладки - (Ду от 273 мм до 32 мм) |
| 6 | д. Вилга | Котел: котел водогрейный КВр - 1,0МВт - 2 шт. (дата монтажа - 2010г.), котел водогрейный Вулкан М-1,2 - 1 шт. (дата монтажа – 2012 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1670,6 п.м. (Ду от 108 мм до 57 мм) |
| 7 | д. Вилга (военный городок), | Котел: котел водогрейный «Нева» КВр - 0,8МВт - 2 шт. (дата монтажа – 2007 г.), котел водогрейный «Нева» КВр - 1,1МВт - 1 шт. (дата монтажа – 2011 г.) Котел КВР 1,1 -1шт-2013г |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1240 п.м. (Ду от 108 мм до 32 мм) |
| 8 | с. Шелтозеро | Котел: котел водогрейный КВр – 1,0МВт - 2 шт. (дата монтажа – 1995 г.) котел водогрейный КВр – 1МВт - 1 шт. (дата монтажа 2005 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1164,3 п.м. дата прокладки - 1987г. (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 9 | п. Пай | Котел: котел водогрейный «Нева» КВр - 0,8МВт - 2 шт. (дата монтажа: 1 шт. - 2005 г., 1 шт. 2010 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 380 п.м. дата прокладки – 1984 г. (Ду от 108 мм до 57 мм) |
| 10 | с. Рыбрека | Котел: котел водогрейный Универсал 6 – 0,6 МВт 1 шт. (дата монтажа – 2000 г.), котел водогрейный «Дебрянск» КВр - 0,63МВт – 1 шт. (дата монтажа – 2010 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 263,1 п.м. дата прокладки – 1981 г. (Ду от 89 мм до 57 мм) |
| 11 | с. Деревянное | Котел: котел водогрейный Мультимайзер 19 -1,75 МВт - 1 шт. дата монтажа – 2001 г. |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1113 п.м. дата прокладки - 1989 г. (Ду от 159 мм до 57 мм) |
| 12 | д. Педасельга | Котел: котел водогрейный Вулкан - 0,3 МВт – 1 шт. (дата монтажа – 2013 г.), котел водогрейный КВр - 0,3 – 1 шт.(дата монтажа – 2014 г.) дымовая труба (металл) Д-0,5 м. Н-25 м. |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 170 п.м. дата прокладки – 1967 г. (Ду от 89 мм до 76 мм) |
| 13 | п. Деревянка | Котел: котел водогрейный АК3000 – 3МВт - 1 шт. (дата монтажа – 2001 г.) котел водогрейный Bausi -1,1 МВт 1 шт.(дата монтажа –2001 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1816 п.м. дата прокладки – 1978 г. (Ду от 219 мм до 57 мм) |
| 14 | с. Шокша (школьная котельная) | Котел: котел водогрейный Универсал - 6 – 0,6МВт- 2 шт. котел водогрейный КВр - 0,6 – 1 шт. (дата монтажа 2014г.) |
|  | с. Шокша сети теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 199 п.м. дата прокладки - 1989 г. (Ду от 76 мм до 48 мм) |
| 15 | с. Шелтозеро (школьная котельная) | Котел: котел водогрейный АК600- 0,6 МВт - 2 шт. (дата монтажа 1995 г.) |
|  | тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 180 п.м. дата прокладки - 1989 г. (Ду от 76 мм до 57 мм) |
| 16 | п. Мелиоративный сети теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 2976 п.м. (Ду от 219 мм до 32 мм) |
| 17 | п. Шуя сети теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 4794 п.м. . (Ду от 219 мм до 32 мм) |

| Исполнитель: | Заказчик ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» Юридический адрес: 198188, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д. 6, литера Б ИНН 7841312071, КПП 780501001 БИК 044 030 861 ОГРН 1057810153400 р\с 407 02 810 309 000 000 005 к/с 301 018 108 000 000 00 861 ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» Почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43 ИНН 7841312071 КПП 100102001 |  |  | Арендатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: _________________ / / М.П. |  | Заказчик: _________________ /В.В.Белов / М.П. |