ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Установка узла учёта тепла на собственные нужды»

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ-3100/4.19-704)

ИП -17-0062

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530020 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ (ПТЭЦ) филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Карпов Василий Адольфович, тел. (8142) 59-23-30;

Начальник производственно-технического отдела Петрозаводской ТЭЦ - Ротин Андрей Владимирович, тел. (8142) 59-23-11.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Начальник теплотехнического сектора Хованский Алексей Евгеньевич, тел.(8142) 71-38-89.

Период выполнения работ:

Начало                 февраль 2016 г.

Окончание           август 2016 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки:  1 200 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 1200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

При подаче Заявки участником приложение сметы с указанием позиций расценок и объемами материалов обязательно. При этом обоснованием цены не является укрупненный расчет стоимости или калькуляция работ.

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Подрядчика, связанные с качественным, досрочным и своевременным выполнением работ.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

В соответствии с разработанным в 2012 году проектом №348.12 ЗАО «Лонас Технология» (Приложение №1 к техническому заданию) необходимо выполнить устройство узла учета тепловой энергии расходуемой на собственные нужды (здания, помещение, оборудование) Петрозаводской ТЭЦ. Для реализации задачи нужно приобрести и смонтировать электромагнитные расходомеры, датчики давления и температуры и тепловычислитель, выполнить работы по подключению электропитания и связи теплосчетчика, изоляционные работы и пуско-наладку (настройку работы узла учета). Однако, в целях сокращения затрат предлагается взамен проектных приобрести приборы отечественного производства, в т.ч.:

- Теплосчетчик-регистратор   ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М) -1 шт.;

- Расходомер-счетчик электромагнитный  ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) – 2 шт.;

- Термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС – 2 шт.;

- Датчики давления (преобразователи давления СДВ производства ЗАО "НПК ВИП") -2 шт.

По согласованию с Заказчиком допускается применение аналогов указанному оборудованию.

По окончании монтажных работ Заказчику сдаётся полностью работоспособный узел учета (технического учета) тепла с выполненной в соответствии с проектом теплоизоляцией, а также в дополнении к проекту площадками обслуживания приборов, изготовленных в соответствии с действующими правилами и нормами по охране труда и технике безопасности.

Информация от узла учета тепла должна передаваться по интерфейсу Ethernet в шкаф управления CENTUM, установленный на щите управления Водогрейной котельной.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: В настоящее время количество тепла поступающего на собственные нужды Петрозаводской ТЭЦ не контролируется (определяется расчетным путем по нормативам). В соответствии с требованием ФЗ-261 «Об энергосбережении…» от 23.11.2009г. собственник зданий обязан оснастить их приборами учета используемых энергетических ресурсов. С целью выполнения требований ФЗ-261 по обеспечению учета потребляемого тепла Петрозаводской ТЭЦ выполнены проектно-сметные работы по установке расходомера в системе отопления собственных нужд (СН) (установка тепловычислителя на систему отопления собственных нужд промплощадки). Для реализации проекта необходимо выполнить закупку расходомеров. Учет отпускаемого тепла на  СН позволит контролировать энергетическую эффективность зданий и сооружений ПТЭЦ и анализировать эффект от проводимых энергосберегающих мероприятий.

2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Узел учета тепла монтируется на «гребёнке отопления» собственных нужд в помещении водогрейной котельной на трубопроводе Ду 200мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по установке узла учёта тепла на собственные нужды Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования и материалов в соответствии с настоящим техническим заданием и проектной документацией. | 1 комплект | Май 2016г |
| 2 | Устройство (врезка) приборов узла учета тепла. | 1 комплект | Июль 2016г |
| 3 | Настройка работы узла учета, и передачи данных. | 1 шт. |  |
| 4 | Опробывание и сдача в эксплуатацию. | 1 шт. |  |
| 5 | Устройство площадок обслуживания. | 1 шт. | Август 2016г |

Примечание: монтаж узла учета необходимо выполнить в период летнего полного останова Петрозаводской ТЭЦ (июнь - июль 2016г). Время на монтаж не более 10 суток. Сроки полного останова в пределах июня – июля в 2016 году могут уточняться.

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Строительно-монтажные работы по установке узла учёта тепла на собственные нужды Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Правила производства и приёмки работ» часть 2.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» часть 1.

- ПБ 03-517-02 «Общие правила безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности производственных объектов».

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

- РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции».

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- опыт работы по монтажу и ремонту аналогичного оборудования ТЭС не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г. Петрозаводске, оформленное соответствующим образом.

# -     Петрозаводская ТЭЦ относится к особо опасным технически сложным объектам.

# Исполнитель должен иметь разрешение на осуществление нижеследующих видов деятельности указанных в приложении к свидетельству СРО:

# Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

# 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

# 33.1. Промышленное строительство.

# 33.1.11. Тепловые электростанции.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. предоставление сертификатов качества на используемое оборудование и материалы;

3.2.2.2. обеспечить сохранность оборудования Заказчика в период выполнения работ;

3.2.2.3. соблюдение персоналом подрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский»;

3.2.2.4. разработать проект производства работ и согласовать его во всех надлежащих инстанциях;

3.2.2.5. высвободившийся металлолом подрядчик транспортирует и сдает на склад заказчика;

3.2.2.6. отходы, образующиеся при строительстве, транспортируются и утилизируется подрядчиком за свой счет с предоставлением справки (объем и наименование) по утилизации отходов;

3.2.2.7. располагать кадрами, (общее количество не менее 10 человек), обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, в том числе: аттестованный руководитель сварочных работ, аттестованный специалист-сварщик 5-6 разряда, специалист-инженер, слесари не ниже 4-го разряда в кол-ве не менее 2-х человек;

3.2.2.8. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.9.при выполнении сварочных работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

3.2.2.10.иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

С учетом проведения работ на оборудовании Петрозаводской ТЭЦ, работающем под избыточным давлением, требуется обязательное наличие в штате не менее 2-х специалистов, имеющих квалификационное удостоверение и аттестованных в Ростехнадзоре с областью аттестации Б.8.26. Участник должен предоставить копии квалификационных удостоверений в составе заявки;

3.2.2.11.обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

3.2.2.12.осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.13.иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.2.2.14.иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

3.2.2.15.самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

3.2.2.16.самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.2.17.ознакомиться под роспись и соблюдать требования действующего регламента на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-5 классов опасности на ПТЭЦ;

3.2.2.18.самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект реконструкции;

3.2.2.19.организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

3.2.2.20.обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным при заключении договора графиком работ;

3.2.2.21.исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

3.2.2.22.организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 3.3. технического задания;

3.2.2.23.обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

3.2.2.24.предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

3.2.2.25.Персонал подрядной организации участвующий в проведении работ должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе выполнения работ материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед началом и в процессе производства работ отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

3.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках (соисполнителях) по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4. Оборудование и материалы:

Подрядчик приобретает необходимый материал и оборудование для выполнения в полном объеме реконструкции в соответствии с настоящим Техническим заданием и проектом №348.12 ЗАО «Лонас Технология», разработанным в 2012 году.

5. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

# - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

# - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

# - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

# Приложение к техническому заданию:

- Проект №348.12 ЗАО «Лонас Технология». – в электронном виде.