ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы по

замене сетевых трубопроводов Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/4.20-825

Код по ОКВЭД 40.30.5

Код по ОКДП 4530015

I.	Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г. Петрозаводск.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» -

Карпов Василий Адольфович, тел. (8142) 59-23-30;

Начальник ПТО Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - 
Ротин Андрей Владимирович, тел. (8142) 59-23-11;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник теплотехнического сектора Хованский А.Е., тел.(8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                апрель 2014 г.

Окончание:         октябрь 2014 г.

Начальная (максимальная) цена закупки: 6 000 000 руб. без учета НДС.

Дополнительные требования:

- цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией в объеме работ, предусмотренных настоящим техническим заданием;

- сметы на предлагаемые объемы работ, представляемые в технических предложениях, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательна.

II.	Требования к выполнению работ.

1.	Цель работы:

Внутренняя система теплоснабжения промышленной площадки Петрозаводской ТЭЦ имеет ряд недостатков, в результате которых часть потребителей расположенных в крайних точках системы отопления в отопительный период не получают необходимого количества тепла. В 2010 году ОАО «Ивэлектроналадка» провела обследование существующей системы теплоснабжения «собственных» потребителей тепла Петрозаводской ТЭЦ с расчетом гидравлического режима системы теплоснабжения.

По результатам обследования и расчета гидравлических режимов, выполненных ОАО «Ивэлектроналадка», ЗАО «Лонас Технология» выполнила в 2012 году проект №348.8, в котором предусматривается частичное изменение схемы теплоснабжения ПТЭЦ с увеличением пропускной способности участков. Часть существующих теплопроводов подлежат демонтажу и замене на новые предизолированные в заводских условиях трубы с покрывным слоем из оцинкованного металла. Основная часть перекладываемых трубопроводов расположена на эстакадах. При перекладке новые трубопроводы укладываются на места заменяемых труб (см. проектную документацию). Планируемая реконструкция позволит надежно и в достаточном количестве снабжать теплом потребителей промышленной площадки Петрозаводской ТЭЦ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене сетевых трубопроводов ПТЭЦ филиала «Карельский»

ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком |  |
| 2. | Демонтаж существующих трубопроводов, со снятием изоляции и сдачей металлолома Заказчику на территории ПТЭЦ | В соответствии с проектом 348.8 |
| 3. | Монтаж трубопроводов (предизолированных в заводских условиях) и арматуры | В соответствии с проектом 348.8 |
| 4. | АКЗ и теплоизоляционные работы на смонтированных участках трубопроводов и арматуры (места стыковки труб и арматуры) | В соответствии с проектом 348.8 |
| 5. | Откопка, вскрытие непроходных каналов на участках Т8-Т9 (84,6 п.м.) и Т34-Т35 (32,2 п.м.), укладка новых труб, закрытие каналов с обратной засыпкой и в случае повреждения - восстановление асфальтового покрытия до 6 м2. | В соответствии с проектом 348.8 |

Желательно ознакомление участника открытого запроса предложений с местом проведения работ.

Новые сетевые трубопроводы, в соответствии с  Проектом №348.8 ЗАО «Лонас Технология», монтируются на участках:

| № п/п | Граница участка | Ду | Длина участка/ труб, м | Условия прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T6-N6 | 125 | 57/114 | Внутри здания |
| 2 | Т8-Т9 | 100 | 112/224 | Внутри здания, на низких опорах, в непроходном канале (84,6 п.м.) |
| 3 | T9-TW | 65 | 97/194 | На низких опорах |
| 4 | Т13-Т14 | 100 | 24/48 | На низких опорах |
| 5 | Т14-Т15 | 100 | 61/122 | На низких опорах |
| 6 | Т41-Т34 | 150 | 433/866 | На эстакаде |
| 7 | Т34-Т36 | 100 | 160/320 | На эстакаде, внутри здания |
| 8 | Т34-Т35 | 100 | 56/112 | В непроходном канале (32,2 п.м.) |
| 9 | T35-N39 | 100 | 100/200 | На низких опорах |

Примечание: границы участков указаны в соответствии с листом проекта 348.8-ТС

Предельные сроки выполнения работ:

По пунктам Укрупнённой ведомости №2-4  работа должна быть выполнена в летний период (май – сентябрь 2014г.).

Спецификация материалов поставляемых подрядчиком для выполнения замены сетевых трубопроводов ПТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» указана в Проектной документации 348.8 ЗАО «Лонас Технология» (Приложение к техническому заданию – в эл. виде).

Ш. Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при проведении работ по замене сетевых трубопроводов ПТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

Выполнение требований:

1.1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

1.2. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

1.3. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.4. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

1.5. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

1.6. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

1.7. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

1.8. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

1.9. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.10. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

1.11 РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределение тепловой энергии (тепловых сетей).

1.12 ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции».

1.13 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

1.14 РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

1.15 СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

1.16 СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по монтажу и ремонту сетевых трубопроводов не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом.

2.2. Специальные требования:

-  предоставление сертификатов качества на используемые материалы;

-  обеспечить сохранность оборудования Заказчика в период выполнения работ;

- соблюдение персоналом подрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский»;

- разработать проект производства работ и согласовать его во всех надлежащих инстанциях;

- высвободившийся металлолом подрядчик транспортирует и сдает на склад заказчика;

- отходы, образующиеся при строительстве, транспортируются и утилизируется подрядчиком за свой счет с предоставлением справки (объем и наименование) по утилизации отходов;

- гарантия на выполняемые работы и запасные части должна быть не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- при выполнении сварочных работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- ознакомиться под роспись и соблюдать требования действующего регламента на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-5 классов опасности на ПТЭЦ;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным при заключении договора графиком работ.

Персонал подрядной организации участвующий в проведении работ должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь в свидетельстве СРО допуск к исполнению функций генерального подрядчика (п.33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)), а предполагаемый Субподрядчик  должен иметь в свидетельстве СРО допуск на заявляемые виды работ;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядчиком, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены заявки.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям  документации по открытому запросу предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование и материалы:

3.1. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик в соответствии с разработанным проектом.

3.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

3.3. Стоимость материалов и оборудования, приобретенных Подрядчиком, подтверждается документально.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в согласованной сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

В обязанности Заказчика предоставление Подрядчику бытовых помещений, складских площадок, временного энергоснабжения, инструмента и т.п. не входит. При наличии технической возможности вышеуказанные услуги могут быть предоставлены Подрядчику. Условия их предоставления определяются в договоре на выполнение работ.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник запроса предложений должен иметь свидетельство о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, документы, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Подрядчик должен иметь разрешение на осуществление нижеследующих видов  деятельности с отметкой о допуске к видам работ на технически сложном объекте (в соответствии со ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ) указанном в приложении к  свидетельству СРО:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт.

10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

24. Пусконаладочные работы.

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.11. Тепловые электростанции

33.5. Объекты теплоснабжения

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации/

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложение:  проект №348.8 ЗАО «Лонас Технология» - в эл. виде.