## Sepam 40
Устройства защиты Sepam |  | Опросный лист
Стандартное предложение |  | Устройства релейной защиты Sepam серии 40
Для заполнения опросного листа: |  | Заказчик |  | филиал "Карельский " ОАО "ТГК-1"
а) заполните данными |  | Название объекта |  | ГЭС-24 "Пиении-Йоки"
б) отметьте нужные поля |  | Дата заполнения
|  | Количество устройств в данной комплектации | [6 empty] | 2
Для другой комплектации необходимо заполнить новый опросный лист
Базовая комплектация устройства защиты | [8 empty] | Минимальный комплект поставки
Тип защиты
|  | Подстанция |  |  |  | S40 |  | 59680
[6 empty] | S41 |  | 59681
[6 empty] | S42 |  | 59682
|  | Трансформатор |  |  |  | T40 |  | 59683
[6 empty] | T42 |  | 59684
|  | Двигатель |  |  |  | M41 |  | 59685
|  | Генератор |  |  |  | G40 | х | 59686
Базовое устройство
Интерфейс "человек-машина"
|  | Усовершенствованный интерфейс (рис.1) |  |  |  | S10MD | х | 59604
|  | Стандартный интерфейс (без дисплея) (рис.2) |  |  |  | S10MX |  | 59600
|  |  | Выносной дисплей (рис.3) |  |  | DSM303 |  | 59608
|  |  | Соединительный кабель(1) |  | L = 0,6 м | CCA770 |  | 59660
[5 empty] | L = 2 м | CCA772 |  | 59661
Рис.1 Рис.2 | Рис.3 |  |  |  | L = 4 м | CCA774 |  | 59662
Разъем для подключения питания
|  | Разъем под винт на 20 контактов |  |  |  | CCA620 |  | 59668
Позволяет подключить:
- 4 релейных выхода;
- источник питания;
- 1 датчик тока нулевой последовательности.
Разъем для подключения измерительных трансформаторов тока
|  | Разъем ТТ 1 / 5 А (рис.1) |  |  |  | CCA630 | х | 59630
|  | Разъем ТТ и тора нулевой последовательности 1 / 5 А (рис.2) |  |  |  | CCA634 |  | 59629
Рис.1 Рис.2 | Рис.3 | Разъем ТТ типа LPCT (тор Роговского) (рис.3) |  |  |  | CCA670 |  | 59631
Разъем для подключения измерительных трансформаторов напряжения
|  | Разъем ТН под винт |  |  |  | CCA626 |  | 59656
Дополнительные модули и оборудование
Модули(2)
Модуль логических входов/выходов
|  | 10 входов + 4 выхода, 24 - 250 В пост. тока |  |  |  | MES114 | х | 59646 x | 1
|  | 10 входов + 4 выхода, 110 - 125 В пост. / перем. тока |  |  |  | MES114E |  | 59651 x
|  | 10 входов + 4 выхода, 220 - 250 В пост. / перем. тока |  |  |  | MES114F |  | 59652 x
Модуль температурных датчиков*
|  | 8 входов для температурных датчиков |  |  |  | MET148-2 |  | 59641 x
|  | Соединительный кабель(1) |  |  | L = 0,6 м | CCA770 |  | 59660 x
[5 empty] | L = 2 м | CCA772 |  | 59661 x
[5 empty] | L = 4 м | CCA774 |  | 59662 x
(*) Применяется только в Sepam T40, T41, M41, G40. Возможно подключение до 2 модулей
Модуль аналогового выхода
|  | 1 аналоговый выход 0-10 мА, 4-20 мА, 0-20 мА |  |  |  | MSA141 |  | 59647 x
|  | Соединительный кабель(1) |  |  | L = 0,6 м | CCA770 |  | 59660 x
[5 empty] | L = 2 м | CCA772 |  | 59661 x
[5 empty] | L = 4 м | CCA774 |  | 59662 x
Модули связи по протоколу Modbus
|  | Двухпроводная линия связи RS485, Modbus |  |  |  | ACE949-2 |  | 59642 x
|  | Четырехпроводная линия связи RS485, Modbus |  |  |  | ACE959 |  | 59643 x
|  | Оптоволоконная линия связи, Modbus |  |  |  | ACE937 |  | 59644 x
|  | TCP\IP RJ45, МЭК61850 (в комплекте с кабелем ССА614) |  |  |  | ACE850TP |  | 59658 x
|  | Оптоволокно, МЭК61850 (в комплекте с кабелем ССА614) |  |  |  | ACE850FO |  | 59659 x
|  | Соединительный кабель(1) |  |  |  | CCA612 |  | 59663 x
Датчики/преобразователи тока нулевой последовательности
|  | Тор нулевой последовательности, Æ120 мм |  |  |  | CSH120 |  | 59635 x
|  | Тор нулевой последовательности, Æ200 мм |  |  |  | CSH200 |  | 59636 x
|  | Промежуточный тор-адаптер нулевой последовательности |  |  |  | CSH30 |  | 59634 x
|  | Преобразователь для подключения ТТ нулевой последовательности |  |  |  | ACE990 |  | 59672 x
Преобразователи интерфейса связи*
|  | Преобразователь интерфейса RS485 / RS232 |  |  |  | ACE909-2 |  | 59648 x
|  | Преобразователь протокола Modbus/МЭК61850 |  |  |  | ECI850 |  | 59638 x
(*) Достаточно одного на группу устройств Sepam
Монтажная плата
|  | Монтажная плата для крепления базового устройства |  |  |  | AMT840 | х | 59670 x | 1
Программное обеспечение
|  | Пакет программного обеспечения SFT2841 и SFT2826 (без кабеля) |  |  |  |  | х | 59679 x | 1
|  | Кабель для подключения к ПК RS232 |  |  |  | CCA783 |  | 59664 x
|  | Кабель для подключения к ПК USB |  |  |  | CCA784 | х | 59671 x | 1
|  | Пакет программного обеспечения SFT850 для конфигурирования МЭК850 | [5 empty] | 59726 x
(1) Обязателен для подключения выносных модулей
(2) К одному базовому устройству может быть подключен только по одному модулю каждого типа
Редакция 04 от 21.09.2009