Приложение №1 к техническому заданию

Коммутационные аппараты и материалы,

необходимые для ремонта ШАОТ

АТ-3 Ондской ГЭС

| Наименование | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Автомат вводной 100А,380 В. | 4 шт. | ВА-СЭЩ TS100 с тепловым расцепителем |
| Автомат охлаждения 25 А, 380. | 14 шт. | АП-50 с тепловым расцепителем |
| Пускатель вводной 125 А, 380 В, катушка управления 380В | 4 шт. | ПМ-12-063151 УХЛ4 с тепловым расцепителем |
| Пускатель охлаждения 25 А, 380 В, катушка управления 220В | 2 шт. | ПМЕ-211 с тепловым расцепителем |
| Пускатель охлаждения 40 А, 380 В, катушка управления 220В | 7 шт. | ПМ-12-040200 УХЛ4 с тепловым расцепителем |
| Ключ УП 5312-С71, на 3 положения, 4 пары контактов. | 7 шт. |  |
| Ключ УП 5312-С29, на 3 положения, 4 пары контактов. | 2 шт. |  |
| Кабель медный одножильный однопроволочный : |  | Для силовой разводки |
| 4 мм² | 15 м. |  |
| 6 мм² | 15 м. |  |
| Кабель медный одножильный многопроволочный : |  |  |
| 25 мм² | 15 м. |  |
| Наконечники медные луженые КВТ25-10-8 | 64 шт |  |
| Стеклотекстолит 3 мм. | 2 м² |  |

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» _____________________________/В.В.Козлов /

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный инженер Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»      _____________________________/Ю.А. Иванов /

(подпись)                       (расшифровка подписи)