Приложение №2 к техническому заданию

Запорная аппаратура,

необходимая для ремонта

АТ-3 Ондской ГЭС

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Замена задвижек на краны стальные шаровые фланцевые с комплектом ответных фланцев типа 11С41п BREEZE: |  |  |
| ДУ-80, L-210 мм, 4 болтовых соединения | 3 шт. |  |
| ДУ-125, L-360 мм, 8 болтовых соединений | 15 шт. |  |
| Краны шаровые: |  |  |
| ДУ-25, L-110 мм, 4 болтовых соединения | 21 шт. |  |

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» _____________________________/В.В.Козлов /

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный инженер Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»      _____________________________/Ю.А. Иванов /

(подпись)                       (расшифровка подписи)