Приложение к техническому заданию

| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.8.685 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" (2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Каскад Выгских ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт электрооборудования мостового крана машинного зала Ондской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | техзадание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 2.7 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах 2 квартала 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм-08-03-536-01 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | КОНТРОЛЛЕР КУЛАЧКОВЫЙ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 63 А, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=3,69 Кэм=4,81 (3259) НР=85% (НР=546) СП=52% (СП=334) | 4 | 166,54 | 6,54 |  |  |  | 1,41 | 5,63 |
|  |  |  | ШТ | 160 | 0,49 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | ТЕРм-08-03-536-01 (Ред.2009 И1) | КОНТРОЛЛЕР КУЛАЧКОВЫЙ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 63 А, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ Козп=10,18 Кмат=3,69 Кэм=4,81 (3259) НР=85% (НР=1819) СП=52% (СП=1113) | 4 | 6941,62 | 21,79 |  |  |  | 4,69 | 18,76 |
|  |  |  | ШТ | 533,33 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 3 | прайс | Контроллер ККТ-61 У2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | прайс | Контроллер ККТ-62 У2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | прайс | Контроллер К-1270 У2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм-10-01-003-06 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ (прим. - реле макс.тока) (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=0 Кэм=6,78 (3559) НР=71% (НР=50) СП=48% (СП=34) | 1,1 | 80,39 | 18,79 |  |  |  | 0,49 | 0,54 |
|  |  |  | 10БЛОКОВ | 61,6 | 2,57 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм-10-01-003-06 (Ред.2009 И1) | БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ (прим. - реле макс.тока) Козп=10,18 Кмат=0 Кэм=6,78 (3559) НР=71% (НР=167) СП=48% (СП=113) | 1,1 | 267,98 | 62,65 |  |  |  | 1,64 | 1,8 |
|  |  |  | 10БЛОКОВ | 205,33 | 8,55 |  |  |  |  |  |
| 8 | прайс | Реле макс.тока РЭО-401 с б/к | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм-08-03-526-05 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 630 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=2,2 Кэм=4,98 (3188) НР=85% (НР=151) СП=52% (СП=93) | 1 | 184,75 | 7,43 | 185 | 178 | 7 | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | ШТ | 177,32 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм-08-03-526-05 (Ред.2009 И1) | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 630 А Козп=10,18 Кмат=2,2 Кэм=4,98 (3188) НР=85% (НР=504) СП=52% (СП=308) | 1 | 1383,82 | 24,75 |  |  |  | 4,59 | 4,59 |
|  |  |  | ШТ | 591,05 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс | Автоматический выключатель с э/п I уст - 450 А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм-08-03-525-01 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=2,17 Кэм=3,83 (3169) НР=85% (НР=62) СП=52% (СП=38) | 1 | 74,58 | 1,62 |  |  |  | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  | ШТ | 72,96 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм-08-03-525-01 (Ред.2009 И1) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А Козп=10,18 Кмат=2,17 Кэм=3,83 (3169) НР=85% (НР=207) СП=52% (СП=126) | 1 | 627,57 | 5,4 |  |  |  | 2,09 | 2,09 |
|  |  |  | ШТ | 243,2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс | Автоматический выключатель пакетный АП50Б I уст - 63 А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм-08-03-529-02 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ТОК ДО 400 А (прим.) (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=2,9 Кэм=4,7 (3199) НР=85% (НР=155) СП=52% (СП=95) | 1 | 188,99 | 7,46 |  |  |  | 1,47 | 1,47 |
|  |  |  | ШТ | 181,53 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм-08-03-529-02 (Ред.2009 И1) | КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ТОК ДО 400 А (прим.) Козп=10,18 Кмат=2,9 Кэм=4,7 (3199) НР=85% (НР=516) СП=52% (СП=316) | 1 | 1643,42 | 24,86 |  |  |  | 4,9 | 4,9 |
|  |  |  | ШТ | 605,1 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 17 | прайс | Линейный контактор КТ-603/380/600 А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм-08-03-521-17 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=0,46 Кэм=5,08 (3093) НР=85% (НР=747) СП=52% (СП=457) | 3 | 299,69 | 6,84 |  |  |  | 2,27 | 6,82 |
|  |  |  | ШТ | 292,85 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм-08-03-521-17 (Ред.2009 И1) | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630 А Козп=10,18 Кмат=0,46 Кэм=5,08 (3093) НР=85% (НР=2494) СП=52% (СП=1526) | 3 | 1297,03 | 22,81 |  |  |  | 7,58 | 22,74 |
|  |  |  | ШТ | 976,16 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс | Рубильник ВР-32-35 А71240 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм-08-03-532-05 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 6 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=4,65 Кэм=3,83 (3235) НР=85% (НР=69) СП=52% (СП=42) | 1 | 83,41 | 1,62 |  |  |  | 0,71 | 0,71 |
|  |  |  | ШТ | 81,79 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм-08-03-532-05 (Ред.2009 И1) | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 6 Козп=10,18 Кмат=4,65 Кэм=3,83 (3235) НР=85% (НР=232) СП=52% (СП=142) | 1 | 743,58 | 5,4 |  |  |  | 2,37 | 2,37 |
|  |  |  | ШТ | 272,62 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс | Пост кнопочный 4 кн. Цена: 570/1,18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм-08-03-528-01 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | РЕВЕРСОР С ВАКУУМНЫМИ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ КОНТАКТОРАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 КВ НА ТОК ДО 400 А В ШКАФУ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=2,43 Кэм=5,5 (3195) НР=85% (НР=5747) СП=52% (СП=3516) | 2 | 3984,4 | 728,56 |  |  |  | 27,15 | 54,3 |
|  |  |  | ШТ | 3255,84 | 124,42 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм-08-03-528-01 (Ред.2009 И1) | РЕВЕРСОР С ВАКУУМНЫМИ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ КОНТАКТОРАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 КВ НА ТОК ДО 400 А В ШКАФУ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ Козп=10,18 Кмат=2,43 Кэм=5,5 (3195) НР=85% (НР=19155) СП=52% (СП=11718) | 2 | 16215,29 | 2428,53 |  |  |  | 90,5 | 181 |
|  |  |  | ШТ | 10852,8 | 414,73 |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс | Реверсор ИМУР 8011К Цена: 5603/1,18 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм-08-03-573-03 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ВСТАВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ УГЛОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ГЛУБИНОЙ ДО 700 ММ (прим. - панель крановая) (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=4,85 Кэм=5,09 (3354) НР=85% (НР=115) СП=52% (СП=70) | 2 | 212,64 | 169,82 |  |  |  | 0,36 | 0,71 |
|  |  |  | ШТ | 42,82 | 24,52 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм-08-03-573-03 (Ред.2009 И1) | ВСТАВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ УГЛОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ГЛУБИНОЙ ДО 700 ММ (прим. - панель крановая) Козп=10,18 Кмат=4,85 Кэм=5,09 (3354) НР=85% (НР=382) СП=52% (СП=233) | 2 | 739,53 | 566,06 |  |  |  | 1,19 | 2,38 |
|  |  |  | ШТ | 142,72 | 81,75 |  |  |  |  |  |
| 29 | прайс | Панель крановая ТСА-161М | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм-08-03-538-01 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 10 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=6,05 Кэм=5,27 (3272) НР=85% (НР=518) СП=52% (СП=317) | 10 | 66,28 | 5,9 |  |  |  | 0,53 | 5,31 |
|  |  |  | ШТ | 60,38 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм-08-03-538-01 (Ред.2009 И1) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 10 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ Козп=10,18 Кмат=6,05 Кэм=5,27 (3272) НР=85% (НР=1724) СП=52% (СП=1055) | 10 | 360,74 | 19,66 |  |  |  | 1,77 | 17,7 |
|  |  |  | ШТ | 201,26 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Конечный выключатель ВК-300 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Конечный выключатель ВУ-250 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Конечный выключатель КУ-701 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм-08-03-604-01 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=2,84 Кэм=2,79 (3463) НР=85% (НР=23) СП=52% (СП=14) | 0,01 | 2846,11 | 93,94 |  |  |  | 22,95 | 0,23 |
|  |  |  | 100КОМПЛ | 2752,17 | 4,89 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм-08-03-604-01 (Ред.2009 И1) | ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ Козп=10,18 Кмат=2,84 Кэм=2,79 (3463) НР=85% (НР=78) СП=52% (СП=48) | 0,01 | 11950,05 | 313,12 |  |  |  | 76,5 | 0,77 |
|  |  |  | 100КОМПЛ | 9173,91 | 16,29 |  |  |  |  |  |
| 37 | прайс | Звонок громкого боя | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм-10-01-039-06 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ (прим. - аварийный выключатель) (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=0 Кэм=0 (3591) НР=71% (НР=44) СП=48% (СП=30) | 1 | 61,87 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | ШТ | 61,87 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм-10-01-039-06 (Ред.2009 И1) | РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ (прим. - аварийный выключатель) Козп=10,18 Кмат=0 Кэм=0 (3591) НР=71% (НР=146) СП=48% (СП=99) | 1 | 206,25 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  | ШТ | 206,25 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | прайс | Аварийный выключатель | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм-08-02-405-04 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=1,41 Кэм=5,18 (2597) НР=85% (НР=709) СП=52% (СП=434) | 0,46 | 2421,41 | 667,99 |  |  |  | 15,42 | 7,09 |
|  |  |  | 100М | 1753,42 | 58,79 |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм-08-02-405-04 (Ред.2009 И1) | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,41 Кэм=5,18 (2597) НР=85% (НР=2362) СП=52% (СП=1445) | 0,46 | 9838,72 | 2226,62 |  |  |  | 51,4 | 23,64 |
|  |  |  | 100М | 5844,75 | 195,97 |  |  |  |  |  |
| 43 | прайс | Кабель КГН 3*35 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм-08-02-405-03 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=1,39 Кэм=5 (2596) НР=85% (НР=3318) СП=52% (СП=2030) | 2,4 | 2044,97 | 455,3 |  |  |  | 13,98 | 33,55 |
|  |  |  | 100М | 1589,67 | 37,23 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм-08-02-405-03 (Ред.2009 И1) | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,39 Кэм=5 (2596) НР=85% (НР=11063) СП=52% (СП=6768) | 2,4 | 8530,6 | 1517,65 |  |  |  | 46,6 | 111,84 |
|  |  |  | 100М | 5298,89 | 124,09 |  |  |  |  |  |
| 46 | прайс | Кабель КГН 3*16 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРм-08-02-405-02 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=1,39 Кэм=4,62 (2595) НР=85% (НР=7337) СП=52% (СП=4489) | 5,98 | 1687,48 | 261,54 |  |  |  | 12,54 | 74,99 |
|  |  |  | 100М | 1425,94 | 17,62 |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм-08-02-405-02 (Ред.2009 И1) | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,39 Кэм=4,62 (2595) НР=85% (НР=24459) СП=52% (СП=14963) | 5,98 | 7333,13 | 871,79 |  |  |  | 41,8 | 249,96 |
|  |  |  | 100М | 4753,14 | 58,74 |  |  |  |  |  |
| 49 | прайс | Кабель КГН 3*10 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | прайс | Кабель КГН 3*6 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | прайс | Провод ПВ3 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм-08-02-405-01 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=1,36 Кэм=4,41 (2594) НР=85% (НР=40567) СП=52% (СП=24818) | 36,19 | 1514,4 | 207,87 |  |  |  | 11,49 | 415,82 |
|  |  |  | 100М | 1306,53 | 12,25 |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРм-08-02-405-01 (Ред.2009 И1) | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,36 Кэм=4,41 (2594) НР=85% (НР=135226) СП=52% (СП=82726) | 36,19 | 6693,22 | 692,9 |  |  |  | 38,3 | 1386,08 |
|  |  |  | 100М | 4355,11 | 40,82 |  |  |  |  |  |
| 54 | прайс | Кабель КГН 4*25 Цена: 28,61/1,18 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | прайс | Провод ПВ3 16 Цена: 43,95/1,18 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | прайс | Провод ПВ3 10 Цена: 27,72/1,18 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | прайс | Провод ПВ3 6 Цена: 13,6/1,18 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | прайс | Провод ПВ3 2,5 Цена: 7,83/1,18 | 2 487 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм-08-02-411-01 (Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) Козп=10,18 Кмат=3,64 Кэм=4,42 (2641) НР=85% (НР=690) СП=52% (СП=422) | 0,68 | 1506,09 | 322,36 |  |  |  | 10,41 | 7,08 |
|  |  |  | 100М | 1183,73 | 10,78 |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм-08-02-411-01 (Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ Козп=10,18 Кмат=3,64 Кэм=4,42 (2641) НР=85% (НР=2301) СП=52% (СП=1408) | 0,68 | 12330,6 | 1074,55 |  |  |  | 34,7 | 23,6 |
|  |  |  | 100М | 3945,77 | 35,94 |  |  |  |  |  |
| 61 | прайс | Металлорукав РЗ-ЦХ 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | прайс | Металлорукав РЗ-ЦХ 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | прайс | Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | прайс | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРм-08-02-412-01 (Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,46 Кэм=5,63 (2648) НР=85% (НР=71) СП=52% (СП=43) | 0,13 | 1124,96 | 16,16 |  |  |  | 5,61 | 0,73 |
|  |  |  | 100М | 637,88 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 66 | прайс | Провод ПВ3 2,5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРм-08-02-412-02 (Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,5 Кэм=5,63 (2649) НР=85% (НР=78) СП=52% (СП=48) | 0,12 | 1288,46 | 32,32 |  |  |  | 6,74 | 0,81 |
|  |  |  | 100М | 766,45 | 3,26 |  |  |  |  |  |
| 68 | прайс | Провод ПВ3 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРм-08-02-412-03 (Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,74 Кэм=5,63 (2650) НР=85% (НР=160) СП=52% (СП=98) | 0,21 | 1561,69 | 64,63 |  |  |  | 7,86 | 1,65 |
|  |  |  | 100М | 893,8 | 6,52 |  |  |  |  |  |
| 70 | прайс | Кабель КГН 4*25 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРм-08-02-412-04 (Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 Козп=10,18 Кмат=1,87 Кэм=5,63 (2651) НР=85% (НР=241) СП=52% (СП=147) | 0,22 | 2083,07 | 129,32 |  |  |  | 11,2 | 2,46 |
|  |  |  | 100М | 1273,52 | 13,03 |  |  |  |  |  |
| 72 | прайс | Кабель КГН 3*10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | прайс | Кабель КГН 3*6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2679 |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 2678,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 26,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |