Техническое задание

открытый запрос предложений

на выполнение работ по уточнению критериев безопасности гидротехнических сооружений Каскада Выгских ГЭС  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 3300/2.17-2266

1.	Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский р-он., п. Каменный Бор Ондская ГЭС, п. Попов Порог Сегозерский гидроузел; Беломорский район, п. Летнереченский Палакоргская ГЭС, п. Сосновец Маткожненская ГЭС, п. Золотец Выгостровская ГЭС и Беломорская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО КВГЭС Тельманова Марина Юрьевна (81431) 36-301

Контактный телефон ответственного лица начальник ГТС аппарата управления филиала «Карельский» Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

1.Уточнение критериев безопасности:

Начало                    июль 2011 г.

Окончание             февраль 2012 г.

2. Сопровождение критериев безопасности при проведении гос.экспертизы деклараций безопасности ГТС

Начало	       март 2012 г.

Окончание            июнь 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II.Требования к выполнению работ

- Назначение и цель работы:

Целью работы является: корректировка критериев безопасности гидротехнических сооружений каскада Выгских ГЭС, разработанных в 2007 г. специалистами ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», в связи с окончанием срока действия «Деклараций безопасности ГТС КВГЭС» 28.07.2012 г. и установкой новой контрольно-измерительной аппаратуры на ГТС каскада.

- Краткая информация об объектах:

В состав каскада Выгских ГЭС входят 5 гидроузлов: Ондская ГЭС и Сегозерский гидроузел, Маткожненская ГЭС, Выгостровская ГЭС, Беломорская ГЭС, Палакоргская ГЭС.

Ондская ГЭС является головной в каскаде Выгских ГЭС. Введена в эксплуатацию в 1956 году. Установленная мощность = 80 МВт. На ГЭС установлено 4 гидроагрегата, мощностью 20 МВт каждый. Состав гидросооружений: земляная плотина, водосброс, отводящий канал водосброса, левобережная земляная дамба, бревноспуск Сегозерского гидроузла; соединительный канал, подводящий канал ГЭС, отводящий канал ГЭС и расчистки русла р.Онда,  здание ГЭС, напорный бассейн, напорные водоводы, бетонная плотина

Палакоргская ГЭС является второй ступенью каскада Выгских ГЭС, расположена на реке Нижний Выг в Беломорском районе. ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 году. Установленная мощность станции 30 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 10 МВт каждый. Состав гидросооружений: здание ГЭС, подводящий канал ГЭС с дамбами, отводящий канал ГЭС.

Маткожненская ГЭС расположена на реке Выг в Беломорском районе и является третьей ступенью каскада Выгских ГЭС, введена в эксплуатацию в 1953 году. Установленная мощность ГЭС = 63 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 21 МВт каждый.  Состав гидросооружений: здание ГЭС, подводящий канал ГЭС, левобережная и правобережная дамбы подводящего канала, отводящий канал ГЭС, сооружения отвода Маткожненского ручья.

Выгостровская ГЭС расположена на реке Выг в Беломорском районе, является предпоследней ступенью каскада Выгских ГЭС. ГЭС введена в эксплуатацию в 1961 году. Установленная мощность станции 40 МВт. На ГЭС установлены 2 гидрогенератора мощностью 20 МВт каждый. Состав гидросооружений: земляная плотина, водосброс, здание ГЭС, подводящий канал ГЭС, отводящий канал ГЭС, левобережная дамба, защитная дамба.

Беломорская ГЭС расположена в нижнем течении реки Выг в Беломорском районе, является последней ступенью каскада Выгских ГЭС. ГЭС введена в эксплуатацию в 1962 году. Установленная мощность станции 27 МВт. На ГЭС установлены 3 генератора мощностью 9,5 МВт каждый. Состав гидросооружений: земляные плотины №№ 1-5, здание ГЭС, водосброс, подводящий канал ГЭС, отводящий канал ГЭС.

3. Краткая характеристика гидротехнических сооружений каскада Выгских ГЭС приведена в приложение №1 к техническому заданию.

4. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на гидротехнических сооружениях каскада Выгских ГЭС, приведен в приложении №2 к техническому заданию

5. Исходными данными для выполнения работы являются: Критерии безопасности ГТС КВГЭС,2007 г., исполнительная документация по гидротехническим сооружениям; материалы натурных наблюдений за 2006-2010 г.г.; результаты проверочных расчётов; акты обследований сооружений; нормативная и проектная документация.

6. Уточнение критериев безопасности ГТС должно быть выполнены в соответствии  со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон РФ “О безопасности гидротехнических сооружений”. №117-ФЗ. Утвержден 21.07.1997.

- Постановление Правительства РФ «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений» от 16.11.1997 г. №1320

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений объектов ТЭК» от 02.06.2000 г. № 12

- Постановление Правительства РФ “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” №304 от 21.05.2007.

- Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства РФ №1303 от 06.11.1998 г.

- «Дополнительные требованиями к содержанию декларации безопасности и методика ее составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики» - РД 12-03-2006 г. утверждены приказом Ростехнадзора №1163 от 29.12.2006 г.

- Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений, РД-153-34.2-21.342-00, 2001 г.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, № 229, Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ 19 июня 2003г.

- СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения. – М, Госстрой России. 2004 г.;.

- СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991

- СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений, М. Госстрой России, 2004 г.

-  СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. М., Госстройиздат, 1987 г.

7. Порядок рассмотрения и сдачи результатов работы и её этапов, приемка материала заказчиком:

а) Результаты работ по выполненным этапам передаются Заказчику по актам сдачи- приемки работ. (1 этап – 1я редакция Критериев безопасности, 2 этап – сопровождение  на стадии Госэкспертизы).

б) По окончании работы Заказчику передаются утверждённые и согласованные в установленном порядке в Ростехнадзоре и МЧС:

-  «Критерии безопасности гидротехнических сооружений Ондской ГЭС» с пояснительной запиской;

-  «Критерии безопасности гидротехнических сооружений Сегозерского гидроузла» с пояснительной запиской;

-  «Критерии безопасности гидротехнических сооружений Палакоргской ГЭС» с пояснительной запиской;

-  «Критерии безопасности гидротехнических сооружений Маткожненской ГЭС» с пояснительной запиской;

-  «Критерии безопасности гидротехнических сооружений Выгостровской ГЭС» с пояснительной запиской;

-  «Критерии безопасности гидротехнических сооружений Беломорской ГЭС» с пояснительной запиской.

в) Сопровождение на стадии Госэкспертизы критериев безопасности гидротехнических сооружений ГЭС, устранение замечаний, проводится Исполнителем.

8. Особые условия

Желательно одновременное участие и в конкурсе по работе: «Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений КВГЭС».

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

- Требования к персоналу подрядной организации:

1. В случае необходимости производства работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

1.1. СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

1.2. СО 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций;

1.3 СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

2.Требования  к  подрядной организации:

- Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ,

- Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ;

- Доскональное знание особенностей  выполняемых работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- При необходимости обеспечить наличие оборудования, необходимого для выполнения работ. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

- При необходимости обеспечить наличие спецодежды с логотипом организации.

Требования к Субподрядчикам:

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Допуск СРО должен быть на работы: 7.4 – Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложение:

- Краткая характеристика ГТС КВГЭС

- Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на ГТС КВГЭС

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для

Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры

закупки право заключения соответствующего договора.

Наименование закупки: Уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений КВГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

При проведении оценки Конкурсных заявок провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ,  наличие опыта выполнения аналогичных работ,  качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Лучшее организационно-техническое предложение по оказанию услуг;

- Срок и график выполнения работ;

- Стоимость выполнения работ;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в
ОАО «ТГК-1»;

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Требования к участникам закупочной процедуры

- Наименование закупки: Уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений  КВГЭС

- Требования к Участникам:

- Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника

- установленным требованиям:

- В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- - Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике   в Единый государственный реестр юридических лиц;

- - Заверенную   Участником  копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 1 календарного месяца до даты окончания приема Предложений участников;

- - Заверенные   Участником   копии   документов   (приказов,   протоколов   собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- - Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения  необходимо  представить  налоговую  декларацию  по  единому налогу,  уплачиваемому  в  связи с  применением упрощенной системы налогообложения.

- - Заверенные Участником копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемой организацией на виды деятельности,  связанные с выполнением Договора,  вместе с приложениями,  описывающими конкретные виды деятельности;

- - подписанный и заверенный печатью со своей стороны Договор в 2 экземплярах исключительно по форме, принятой у Покупателя;

- - Анкету по установленной в настоящей документации форме;

- - Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- - Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора;

- - Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора;

- - Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- Иные документы, которые по мнению Участника,  подтверждают  его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих, документов.