Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ Том 2

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| " Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ Том 2 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ -СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ -Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ.ТЧ | Текстовая часть | 6-14 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ.ГЧ | Графическая часть |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 15 |
|  | Лист 2 – Ситуационный план | 16 |
|  | Лист 3 – Схема планировочной организации земельного участка | 17 |
|  | Лист 4 – Разбивочный план | 18 |
|  | Лист 5 – План покрытий | 19 |
|  | Лист 6 – План организации рельефа | 20 |
|  | Лист 7 – План земляных масс | 21 |
|  | Лист 8 – Транспортная схема | 22 |
|  | Лист 9 – Конструкции дорожных покрытий | 23 |
|  | Лист 10 – Установка лотка в асфальтовое и плиточное покрытие | 24 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание раздела

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика земельного участка | 2 |
| 2 | Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка – в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации | 4 |
| 3 | Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентом либо документами об использовании земельного участка ( если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) | 5 |
| 4 | Технико – экономические показатели земельного участка, предоставленного, для размещения объекта капитального строительства | 5 |
| 5 | Обоснование решений по инженерной подготовке территории. В том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод | 6 |
| 6 | Описание организации рельефа вертикальной планировкой. | 6 |
| 7 | Описание решений по благоустройству территории. | 7 |
| 8 | Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения. | 7 |
| 9 | Перечень ссылочных нормативно-технических документов. | 8 |

- Характеристика  земельного участка.

Описываемая территория участков располагается на территории существующего предприятия.

Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) Каскада Выгских ГЭС расположена между поселками Золотец и Выгостров в Беломорском районе, республики Карелия. Участок расположен на территории действующей ГЭС. С севера, востока и запада участок ограничен а/д ведущей к городу Беломорск, с юга ограничен лесным массивом.

Рельеф участка техногенный, спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли варьируются в пределах от 20 до 24 м. Растительность представлена высокоствольным смешанным лесом, порослью леса, а также травами и кустарниками.

Местность строительства (Республика Карелия, Беломорский район, п.Золотец) характеризуется следующими показателями:

Зона влажности - влажная

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) минус 28°С

Температура отопительного периода минус 3.5°С; продолжительности отопительного периода 255 сут.

Климатический район строительства - IIВ

Нормативное давление ветра для II ветрового района - 0,3 кПа;

Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района - 2,4 кПа;

Гололедный район - I

Средняя скорость ветра 5м/с

За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола, равная абсолютной отметке 23,15 по генплану.

Особые природные климатические условия территории отсутствуют.

Рельеф участка техногенный, встречаются канавы, навалы грунта, скопления камней. Абсолютные отметки поверхности земли варьируются в пределах от 20 до 24м.

Геоморфологическое описание участка изысканий

В орографическом и геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства находится в пределах Прибеломорской низменности, на участке присутствуют поднятия массива скального фундамента кристаллических пород протерозоя, которые иногда проявлены на дневной поверхности.

Рельеф на участке грядовый, с ориентировкой скальных гряд на северо-восток.  Межгрядовые понижения заполнены осадками четвертичных отложений. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах пятна застройки колеблются от 20м до 24м

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения  превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. Данный объект проектируется на территории существующего предприятия.

Территория проектирования представляет собой единый комплекс, включающий здания и сооружения, перечень которых приведен в таблице 1.

Перечень производственных зданий и сооружений

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственно-бытовое здание | проектируется |
| 2 | Гараж | существует |
| 3 | Открытый склад | существует |
| 4 | Склад красок | существует |
| 5 | Склад | существует |
| 6 | Производственно-бытовое здание | подлежит сносу |
| 7 | Площадка для отдыха | проектируется |

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент).

.

- - Технического Задания на проектирование к Договору №017 от 31.08.2015;

4. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в условиях границ отвода | м2 | 3372.67 |
| 2 | Площадь застройки территории | м2 | 268.00 |
| 3 | Площадь твердых покрытий | м2 | 1708.00 |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | 1396.67 |
| 5 | Процент застройки | % | 8 |

5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод.

Все мероприятия по инженерной подготовке территории, возведению проектируемого объекта и дорожных покрытий должны учитывать рекомендации инженерно-геологических изысканий.

Мероприятия по инженерной подготовке территории предусматривают снятие и замену непригодного грунта для устройства оснований здания и дорожных покрытий (плодородный грунт) на грунт II категории. В соответствии с данными по колонкам геологических скважин, толщина снимаемого слоя грунта находится в пределах 0,2 м.

6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.

Проект вертикальной планировки разработан методом проектных горизонталей, построенных через 0.1м на топографической основе в масштабе М1:500.

За отметку  чистого пола первого этажа принята отметка 23.15(0.000). На территории производственно-бытового корпуса производится подсыпка грунта от 0.10 до 0.05м в связи с необходимостью обеспечения минимального уклона дорожного покрытия для водоотведения. Планировочные отметки приняты из расчёта минимальных земляных работ по срезке и насыпи грунта.

Отвод поверхностных вод от здания проектируется по проездам в сторону существующих проездов  по направлению естественного уклона открытым способом, а также в водоотводную канаву. Продольный уклон асфальтобетонного покрытия равен 0.005, поперечный уклон дорожного покрытия равен 0.02.

7. Описание решений по благоустройству территории.

Проектной документацией предусмотрено строительство производственно-бытового здания.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство проездов, тротуаров с твердыми покрытиями, расстилку растительного грунта, посев газонов.

Привязка проектируемых проездов и тротуаров осуществляется от наружных граней стен зданий.

Ширина проездов 6.0 м.  Ширина отмостки 1 м.

8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

На выбор типа покрытия повлияло, прежде всего, местоположение объекта..

Данным проектом предусмотрено устройство следующих покрытий:

- двухслойное асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого и крупнозернистого асфальтобетона для проездов и парковок;

Типы дорожных одежд с указанием толщин покрытий и оснований указаны на чертеже «Конструкции дорожных одежд».

.

9.  Перечень ссылочных нормативно-технических документов.

Законодательные акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Технические регламенты:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ

Национальные стандарты, ТУ:

| ГОСТ Р 54257-2010 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования |
| --- | --- |

Строительные нормы и правила (СНиП):

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

Своды правил (СП):

| СП 1.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы |
| --- | --- |
| СП 2.13130.2012 | Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты |
| СП 4.13130.2013 | Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |
| СП 18.13330.2011 | Генеральные планы промышленных предприятий |
| СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |