Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 3 Архитектурные решения

РСГ-017-31.08-Р-АР Том 3

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| " Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 3 Архитектурные решения |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-АР Том 3 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-АР-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-АР-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-АР-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-АР.ТЧ | Текстовая часть | 6-11 |
| РСГ-017-31.08-Р-АР.ГЧ | Графическая часть |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 12 |
|  | Лист 2 – Фасады в осях 1-3, В-А | 13 |
|  | Лист 3 – Фасады в осях 3-1, А-В | 14 |
|  | Лист 4 – План 1 этажа | 15 |
|  | Лист 5 – План 2 этажа | 16 |
|  | Лист 6 – Разрез 1-1. Ведомость отделки помещений | 17 |
|  | Лист 7 – Разрез 2-2 | 18 |
|  | Лист 8 – Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов. Схемы окон и наружных дверей | 19 |
|  | Лист 9 – Экспликация полов. Планы полов 1 и 2 этажей | 20 |
|  | Лист 10 – Цветовое решение фасадов в осях 1-3, В-А | 21 |
|  | Лист 11 – Цветовое решение фасадов в осях 3-1, А-В | 22 |
|  | Лист 12 – Ведомость отделки фасадов | 23 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

Общие данные	2

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации	2

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.	3

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	4

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	5

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.	5

Список нормативной литературы	6

Общие данные

Проект строительства производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС филиала «Карельский» разработан в соответствии с заданием на проектирование и с требованиями:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1-76-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных территорий»

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

- СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Проектируемое производственно-бытового здание – двухэтажное с холодным чердаком, с габаритными размерами в осях 1-3  – 18,0 м, в осях А-В – 12,0 м, высота этажа 3,0м.. Высота здания в наивысшей точке – 9,8м.

В проекте предусмотрены следующие основные функциональные группы помещений:

- кабинет руководства;

- кабинеты структурных подразделений;

- входные группы здания;

- помещения бытового обслуживания;

- помещения технического обслуживания;

- помещения  для инженерного оборудования.

На  1-м этаже расположены помещения: отдыха водителей, комната приема пищи, комната командировочных, электромастерская, слесарная и столярная мастерские, склад ТМЦ, электрощитовая, санузел и комната уборочного инвентаря.

На втором этаже  предусмотрены: кабинет начальника ГЭС, кабинет ОТ, кабинет мастеров, кабинет ЭТЛ, рабочее место ДИС, бытовое помещение и санузел.

В здании проектируется лестница осях «2-3»… «Б-В». Ширина коридоров 1,7 м.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения здания разработаны с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей застройки, а так же на основании задания на проектирование.

Объемно-пространственное решение здания основано на его объемно-планировочном решении и представляет собой параллелепипед прямоугольной формы.

Ввиду лаконичности существующего объемно-пространственного решения фасадов, использовались архитектурно-художественные приемы, основанные на использовании цвета. Благодаря этому достигнут желаемый результат с минимальными затратами.

Объемно-планировочные показатели здания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объемно-планировочные показатели здания

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число этажей | шт. | 2 |  |
| 2 | Высота этажа | м | 3,0 |  |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 387,1 |  |
| 4 | Полезная площадь здания | м2 | 358,9 |  |
| 6 | Площадь застройки | м2 | 268,0 |  |
| 7 | Строительный объем здания | м3 | 2098,1 |  |

Архитектурное решение здания разработано с учетом его статуса, места размещения в застройке и объемно-планировочных и конструктивных решений такого типа зданий.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Фасад производственно-бытового здания компонуется из следующих элементов: общая форма, силуэт, крупные членения фасадов, проемы, фактура стены, цвет. Композиционные приемы, использованные при проектировании фасадов, призваны обеспечить ассоциативную часть здания со сложившейся застройкой.

В архитектуре производственно-бытового здания с его простыми формами и отсутствием декора проблема пропорций играет первостепенную роль. Чтобы преодолеть ощущение хаотичности, фасад «делится» на внутренне упорядоченные группы, число которых доступно восприятию, избегая излишней многочисленности сочетания.

Цветовое решение в принято согласно фирменных цветов: серого и синего. В проекте подобран облицовочный материал: стены - силикатный полуторный облицовочный кирпич, окрашенный в цвет RAL 7047, цоколь - искусственный камень.

Принятые в оформлении фасадов здания композиционные приемы основаны на использовании основного приема композиции - ритмичного сопоставления плоскостей цветовых элементов, их деталей, фактуры и цвета.

Цветовая гамма отделочных материалов для внутренних помещений, в зависимости от назначения, подбирается проектировщиком и согласовывается с заказчиком в процессе выполнения отделочных работ.

Внутреннюю отделку помещений смотреть на листе АР-6 «Ведомость отделки помещений».

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Для обеспечения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к общественным зданиям, проектом предусмотрена отделка помещений. Полы помещений отдыха водителей, комнаты командировочных, кабинетов выполнены из полукоммерческого линолеума; коридоры, лестничные клетки, мастерские склады, комната приема пищи – керамогранитная плитка; санузлы и комната уборочного инвентаря - из керамических плиток на цементно-песчаном растворе.

Стены рабочих помещений оклеены обоями, стены помещений (мастерские склады, комната приема пищи) окрашены водоэмульсионной краской. Помещения с влажным режимом - покрыты керамической плиткой на цементно-песчаном растворе.

Проектом также предусмотрен  подвесной потолок "Армстронг" по металлическим направляющим. В санузлах и комнате уборочного инвентаря - подвесной реечный потолок (материал - алюминий) по металлическим направляющим.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение.

Без естественного освещения остаются помещения: санузлы, помещение уборочного инвентаря.

Список нормативной литературы

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1-76-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных территорий»

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»